Техническое задание

Оказание услуг по составлению дефектной ведомости и сметного расчета, по ремонту асфальтобетонного покрытия, для нужд Минприроды России, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Большая Грузинская, 4/6 стр. 1
ИКЗ 261770325558077030100100660000000244
	Наименование Государственного заказчика (далее - Заказчик)
	ФКУ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНПРИРОДЫ РОССИИ"

	ИНН/КПП
	7703255580/770301001

	Ответственное должностное лицо Заказчика
	Ковальчук Алексей Иванович

	Адрес места нахождения, почтовый адрес
	123995, г. Москва, Большая Грузинская улица, дом 4/6 стр.1


	Адрес электронной почты
	a.kovalchuk@dod-mpr.ru

	Номер телефона
	Рабочий:
Мобильный: +7 916 797-95-05


ОКПД2: 71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия
2.
Сведения об объекте: составление дефектной ведомости и сметного расчета, по ремонту асфальтобетонного покрытия для нужд Минприроды России, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Большая Грузинская, 4/6 стр. 1 Площадь ремонта (~ 2000 м2 )  
3. Место оказания услуг: г. Москва, Большая Грузинская улица, дом 4/6 стр.1
4. Сроки оказания услуг: Не позднее 7 (семь) рабочих дней с момента заключения договора предоставить Заказчику на бумажном носителе и в редактируемом формате электронного вида локальный сметный расчет, составленный в сметно-нормативной базе ФСБН-2022 в редакции 2026 года с применением корректирующих коэффициентов (индексов Минстроя РФ), действующих на момент его составления. При этом необходимо учесть, что на все материалы, не учтенные сметными нормативами необходимо предоставить обоснование их стоимости в соответствии с п. 5 настоящего Технического задания.
5. Общие требования к оказываемым Услугам:
На основании исходной документации и визуального осмотра, асфальтового покрытия, исполнитель выполняет подготовку отдельно дефектной ведомости и ведомости объема работ для разработки сметной документации на составление дефектной ведомости и сметного расчета, по ремонту асфальтобетонного покрытия прилегающей территории.
Сметная документация на ремонт асфальтобетонного покрытия прилегающей территории, составляется по Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.
Сметная документация должна быть выполнена:
с применением утвержденных сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции, применяемых в строительстве по состоянию на месяц, соответствующий дате заключения настоящего контракта,
индексы изменения сметной стоимости на момент заключения контракта для г. Москвы;
с применением базисно-индексного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием месяца и года ее составления) или с применением ресурсного метода определения стоимости строительства
При определении стоимости материальных ресурсов и оборудования необходимо учесть следующие положения сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН:

- только при отсутствии в сборниках ФССЦ 81-01-2001 (ТССЦ 81-01-2001) данных о сметных ценах на материальные ресурсы и оборудование допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее – конъюнктурный анализ).  Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в приложении №1 к Методике №421/пр и подписываются застройщиком или техническим заказчиком;

- для проведения конъюнктурного анализа используется информация из открытых и (или) официальных источников о текущих ценах (в частности печатные издания, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), подтверждаемая обосновывающими документами, подписанными производителями и (или) поставщиками соответствующих материальных ресурсов и оборудования (работ, услуг) и (или) заверенными подписями уполномоченного лица производителей и (или) поставщиков, при использовании обосновывающих документов (не допускается предоставление «скриншотов»  и счетов – п.28 Методики № 421/пр) из открытых источников – подписанные уполномоченным лицом Заказчика;

- конъюнктурный анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта Российской Федерации (части территории Российской Федерации), на территории которого осуществляется строительство/ремонт. Для субъектов Российской Федерации (частей территории Российской Федерации), на рынке которых не представлены необходимые материальные ресурсы и оборудование, допускается проведение конъюнктурного анализа по данным ближайших производителей (поставщиков), расположенных в других субъектах Российской Федерации (частях территории Российской Федерации), с учетом стоимости доставки до объекта строительства, рассчитанной в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, или согласно приложениям пункта 91 Методики №421/пр (также учесть, что недопустимо определение транспортных затрат на материальные ресурсы в размере 3 (трех) процентов. Указанная норма по решению Заказчика может применяться только для определения затрат по доставке оборудования);

- в соответствии с пунктом 6 общих положений ФССЦ 81-01-2001 затраты на доставку материалов, изделий, конструкций и оборудования не учитывают использование перевалочных баз и складов. В случае, когда перевозка осуществляется с использованием промежуточных баз (складов), сметная стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования определяется в соответствии с методическими документами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов. Расчет дополнительных затрат при перевозке грузов для строительства на расстояние свыше 30 км (по территории ценовой зоны субъекта Российской Федерации, в которой расположен объект строительства) производится на основании транспортных схем в составе проекта организации строительства;

- в обосновывающих документах производителей и (или) поставщиков соответствующих материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг указываются дата составления документа, дата и (или) срок действия ценовых предложений, информация об учете (или не учете) в ценах отдельных затрат (перевозка, шефмонтаж, шефналадка и т.п.), а также налога на добавленную стоимость.
В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 761 Г1С РФ Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проведения ремонтных работ. В случае выявления недостатков в сметной документации исполнитель должен устранить их за свой счет.
Требования к сметной документации на соответствие действующим нормативным документам:
При разработке сметной документации следует руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая необоснованное применения дорогостоящих материалов и оборудования;
Сметная документация выполняется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми нормативными правовыми актами в отношении выполняемых работ, включая:
Градостроительный кодекс РФ;
-Федеральный закон от 30.12.2009 № З84-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Приказ Минстроя России от 08.02.2017 N 77/пр "Об утверждении Методики применения сметных цен строительных ресурсов";
Приказ Минстроя России от 09.09.2015 N 648/пр "О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета";
и другими.
Перечень и количество выдаваемой Исполнителем документации:
Документация:
-
пояснительная записка;
-
дефектная ведомость;
- сметная документация, 
-
ведомость объемов работ,
-
ведомость материалов
Предоставляется в следующем количестве:
2 (два) экземпляра на бумажном носителе;
1 (один) экземпляр в электронном виде в форматах: * excel, *pdf.
Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:
-
Публичная кадастровая карта.
Требования к Исполнителю:

- После заключения контракта необходимо предоставить Заказчику на ознакомление копию удостоверения о прохождении хотя бы одним специалистом, привлеченным к оказанию услуг по Контракту, обучения (профессиональная переподготовка) по программе «Сметное дело и ценообразование в строительстве» или смежной, дающей право профессиональной деятельности по данному направлению в объеме не менее 500 академических часов.

- отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

- несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.
Дополнительные требования по сопровождению проектно-сметной документации:
Подрядчик обязуется вносить исправления и дополнения в документацию в ходе согласования их с Заказчиком
В случае наличия замечаний и недостатков по СД документации на ремонт, Исполнитель обязуется вносить соответствующие исправления и дополнения в результаты выполненных работ.
Гарантийный срок качества на результаты работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Время доступа на Объект: представитель Заказчика обеспечивает доступ исполнителя на Объект в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
