Техническое задание на поставку

сменных картриджей для очистки воды

по заявке на закупку ЕП-111-2-26-44-928

Контактная информация: Вахе Татьяна Петровна, Vahe_TP@nrcki.ru, тел. 8-846-2422540, +7-917-101-5299

| № п/п. | Технические параметры/характеристики | Требуемые значения/наличие параметра |
| --- | --- | --- |
| - Характеристики |  |  |  |
| - Картридж RephiDuo А Pack S2 |  |  |  |
|  | Назначение | Предварительная очистка водопроводной воды с SDI <12 |
|  | Технологии очистки | Активированный уголь, глубинная фильтрация, полифосфаты (умягчение) |
|  | Функции | Удаление крупных частиц, органических соединений и свободного хлора; умягчение воды; защита мембран RO от загрязнения, накипи и воздействия хлора |
|  | Давление разрыва, бар | Не менее 15 |
|  | Скорость потока при давлении на входе ≥2 бар, л/мин | Не менее 2 |
|  | Высота картриджа, мм | 390,5 |
| - Картридж RephileSolo S1 |  |  |  |
|  | Назначение | Предварительная очистка водопроводной воды с SDI <12 |
|  | Технологии очистки | Ионный обмен и активированный уголь |
|  | Функции | Удаление ионных и органических загрязнителей из воды, подготовка воды для лабораторных исследований, обеспечение высокой чистоты воды для промышленных процессов |
|  | Давление разрыва, бар | Не менее 15 |
|  | Скорость потока при давлении на входе ≥2 бар, л/мин | Не менее 2 |
|  | Высота картриджа, мм | 321 |
| - Комплектация |  |  |  |
|  | Картридж RephiDuo А Pack S2 | 1 шт. |
|  | Картридж RephileSolo SI | 1 шт. |
| 4. Прочие требования |  |  |  |
| 4.1. | Требования к поставщику | Отсутствуют |
| 4.2. | Сервисное обслуживание | Не требуется |
| 4.3. | Подключение и установка (для приборов и оборудования) | Не требуется |
| 4.3.1. | Место установки (здание, комната) | г. Москва, Ленинский проспект 59 |
| 4.3.2. | Наличие инженерных коммуникаций (вода, вентиляция, силовое электропитание и др.) | Не требуется |
| 4.4. | Сборка, монтаж и пуско-наладка | Не требуется |
| 4.5. | Инструктаж сотрудников | Не требуется |
| 4.6. | Требования к упаковке и маркировке | Заводская упаковка без повреждений |
| 4.7. | Иные требования | Не требуется |