ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания кремнезем | Пробирка с дозированным вакуумом не менее 10 мл, с активатором образования сгустка – SiO2 .Объем забираемой крови 10 мл. Материал пробирки пластик полиэтилентерефталат. Размер пробирки не менее 16 мм х не менее 100 мм, диаметр х высота, цветовая маркировка – красная, крышка пробирки из полиэтилена красного цвета не менее 15 мм х 20 мм диаметр х высота; пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия, возможность записи данных пациента и даты анализа Упаковка – пенопластовый штатив на не менее 100шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой на боку. Стерильность – гамма лучи. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. Общий срок годности пробирок не менее 18 месяцев | шт. | 7000 |
| 2 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА | Пробирка с дозированным вакуумом не менее 4мл с антикоагулянтом калиевой соли ЭДТА на внутренних стенках пробирки в мелкодисперстном виде К3-EDTA. Объем забираемой крови не менее 4 мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ полиэтилентерефталат. Размер пробирки не менее 13*75мм диаметр*высота, цветовая маркировка – сиреневая, крышка пробирки из полиэтилена сиреневого цвета не менее 15*20 мм диаметр*высота, пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента, даты анализа. Упаковка – пенопластовый штатив на 100шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой. Стерильность – гамма лучи. Назначение: для гематологических исследований цельной крови. Общий срок годности пробирок не менее 18 месяцев | шт. | 7000 |
| 3 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом | Пробирка с дозированным вакуумом не более 2,7 мл с антикоагулянтом цитратом натрия не менее 3,8% не менее 0,129 моль/л. Объем забираемой крови не более 2,7мл, объем антикоагулянта не менее 0,3мл, общий объем пробы не менее 3мл. Материал пробирки пластик полиэтилентерефталат. Размер пробирки 13*75мм (диаметр*высота), цветовая маркировка – голубая, крышка пробирки из полиэтилена голубого цвета не менее 15мм х не менее 20 мм диаметр*высота; пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия, возможность записи данных пациента и даты анализа. Упаковка – из алюминиевой фольги на не менее 100 шт. с этикеткой. Стерильность – гамма лучи. Назначение: для проведения коагулологических исследований. Общий срок годности пробирок не менее 12 месяцев | шт. | 700 |
| 4 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом | Пробирка с дозированным вакуумом не более 1,6 мл с антикоагулянтом цитратом натрия не менее 3,8% не менее 0,129 моль/л. Объем забираемой крови не более 1,6мл, объем антикоагулянта не менее 0,2мл, общий объем пробы не менее 1,6 мл. Материал пробирки пластик полиэтилентерефталат. Размер пробирки не менее 9 мм х 120 мм (диаметр*высота), цветовая маркировка – голубая, крышка пробирки из полиэтилена голубого цвета не менее 15мм х не менее 20 мм диаметр*высота; пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия, возможность записи данных пациента и даты анализа. Упаковка – из алюминиевой фольги на не менее 100 шт. с этикеткой. Стерильность – гамма лучи. Назначение: для проведения коагулологических исследований. Общий срок годности пробирок не менее 12 месяцев | шт. | 700 |
| 5 | Маска медицинская одноразовая | Тип процедурная (повседневная), одноразовая. Вид универсальная. Материал SMS, размер маски не менее 17 см x не менее 9.5 см Количество слоев не менее 3. Вид фиксации резинка. Количество штук в упаковке 50. Цвет голубой. | шт. | 200 |