ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по демонтажу перегородок в рамках текущего ремонта

- Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса».

- Адрес выполнения работ: г. Москва, ул. Оренбургская, д.15 Б

Выполнение работ происходит в рабочее время Заказчика – с понедельника 
по четверг, с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45 по московскому времени 
(за исключением выходных дней и дней общегосударственных праздников).

ОКПД2: 41.20.40.900 Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки.

3.	Срок выполнения работ: 40 (Сорок) календарных дней с даты заключения Контракта.

«Виды работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтаж перегородок |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | м2 | 303,88 |
| 2 | Разборка металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен | м2 | 303.88 |
| 3 | Разборка облицовки из древесно- струженной листов (ДСП): стен и перегородок | м2 | 102,00 |
| 4 | Разборка металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен | м2 | 303.88 |
| 5 | Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев | м2 | 102,00 |
| 6 | Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: древесноволокнистыми плитами | м2 | 30,00 |
| 7 | Погрузка в автотранспортное средство(контейнер): мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 10,00 |
| Раздел 2. Демонтаж напольных покрытий |  |  |  |
| 8 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 81,00 |
| 9 | Разборка покрытий полов: из линолеума и паркета (в 2 слоя) | м2 | 348.00 |
| 10 | Разборка деревянной обрешетки | м2 | 348 |
| 11 | Погрузка в автотранспортное средство(контейнер): мусор строительный с погрузкой вручную | т | 3 |
| Раздел 3. Демонтаж отделки покрытия потолков |  |  |  |
| 12 | Разборка потолков подвесных: комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами | м2 | 95,7 |
| 13 | Погрузка в автотранспортное средство(контейнер): мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 2 |
| Раздел 4. Демонтаж заполнения дверных и оконных проёмов |  |  |  |
| 14 | Разборка решеток на окнах массой: до 25 кг/м2 | т | 0,275 |
| 15 | Снятие подоконных досок: пластиковых | м2 | 10,92 |
| 16 | Снятие дверных полотен | м2 | 9,45 |
| 17 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 5 |
| 18 | Погрузка в автотранспортное средство(контейнер): мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 2 |

4. Перечень демонтажных работ, которые необходимо произвести:

Перечень работ, которые необходимо выполнить, представлен в локальном сметном расчете, являющемся неотъемлемой частью данного технического задания.

5. Требования к качеству работ и технической документации:

Работы должны быть выполнены в полном соответствии с контрактом; в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом РФ № 44 - ФЗ от 5 апреля 2013 года, Гражданским кодексом РФ и Градостроительным кодексом РФ; в соответствии со СНиП, ПУЭ, ГОСТ, ТУ; Частичное выполнение работ не допускается.

6.Требования к безопасности выполнения работ:

В соответствии с установленными требованиями по охране труда, охране окружающей среды и промышленной безопасности; в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических, гигиенических норм и правил; в соответствии с требованиями нормативов и правил по пожарной безопасности.

Пожарная безопасность при проведении работ обеспечивается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Подрядчик может принять на себя по заключаемому контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленным контрактом обязательствами.

7. Требования к порядку производства и сдачи работ:

До начала непосредственного производства работ Подрядчик назначает своего представителя, ответственного за производство работ.

Подрядчик предоставляет список сотрудников, имеющих право доступа на объект, с приложением копий паспортов сотрудников. В случае, если сотрудники не являются гражданами Российской Федерации, Подрядчик представляет копии разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства.

После окончания работ и до подписания приемо-сдаточной документации, Подрядчик обязан вывезти за пределы строительного объекта все принадлежащие ему строительные машины, инструменты, оборудование и обеспечить готовность объекта к приемке в чистом виде.

8.    Требования к гарантийному сроку:

На выполненные работы – в течение 1 (Одного) месяца, с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ, на применяемые материалы, оборудование – в соответствии со сроками, установленными их производителями. В случае обнаружения дефектов после приемки результатов работ исправление дефектов в течение гарантийного срока производится силами и за счет средств Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки. В случае выявления дефектов материалов, смонтированных конструкций или иных результатов выполненных работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент, материал или конструкцию продлевается на период устранения их дефекта.

9. Состав технического задания:

Неотъемлемой частью данного технического задания являются, следующие документы:

- Локальный сметный расчет (Смета).

10. Требования к исполнительной документации:

1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом о приеме выполненных работ форма (КС 2, КС 3), подписанным обеими сторонами.

2. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

- акты освидетельствования скрытых работ на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- фотоотчет по скрытым работам в электронном архиве;

- сертификаты на материалы (заверенные копии) на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра;

- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров.

3. Работы считаются принятыми после подписания сторонами документа о приемке выполненных работ, Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС–2).