ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Оказание услуг по периодической поверке измерителей влажности

Позиции Каталога товаров, работ, услуг для осуществления государственных и муниципальных нужд

| Код по ОКПД2 | 71.12.40.129 |
| --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2 | Услуги в области метрологии прочие, не включенные в другие группировки |
| Единицы измерения (количество товара, объем работ, услуги по ОКЕИ) | усл. ед. |

1. Перечень СИ, подлежащих поверке

| № п/п | Наименование СИ | Кол-во, шт. | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель влажности Testo 606-1 | 4 | 59007848/0521; 59007463/0521; 59008246/0521; 59007855/0521 |
| 2 | Измеритель влажности Testo 606-2 | 1 | 38735086/205 |

2. Условия оказания услуг

Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения СИ, переданных для исполнения обязательств по Контракту.

По факту оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику свидетельства о поверке СИ, заверенные подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдает извещение о непригодности к применению СИ, в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Исполнитель передает сведения о результатах поверки средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в порядке и сроки, предусмотренные приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Наличие у Исполнителя действующего аттестата аккредитации, выданные национальным органом по аккредитации и удостоверяющие аккредитацию в области поверки средств измерений с указанием вида измерений:

- измерения физико-химического состава и свойств веществ;

с указанием типа средств измерений:

- измерители влажности;

(Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»).

3. Место и срок оказания услуг

Услуги по поверке оказываются по месту нахождения лаборатории Исполнителя. Доставка оборудования для поверки до лаборатории осуществляется силами и средствами Исполнителя.

Срок оказания услуг: с момента заключения государственного контракта по 30.11.2026.