Приложение № 1 к Договору от ____.____2026 г. № __________________________ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по промывке, опрессовке и гидравлическим испытаниям внутренней системы отопления филиала ФКУ Упрдор Москва-Харьков в г.Калуга
	Заказчик


	Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор Москва – Харьков)

	1.Общее наименование (характер)  работ:
	Оказание услуг по промывке, опрессовке и гидравлическим испытаниям внутренней системы отопления филиала ФКУ Упрдор Москва-Харьков в г.Калуга



	2. Объект, в отношении которого осуществляется выполнение работ:
	Система теплоснабжения в здании ФКУ Упрдор Москва - Харьков

	3. Место выполнения работ (адрес):
	г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, д. 24/50

	4. Сроки  выполнения работ:
	В соответствии с условиями договора

	5. Назначение работ 
	5.1. Обеспечение надлежащего и качественного теплоснабжения в период отопительного сезона.

5.2. Обеспечение экономного расходования тепловой энергии.

5.3. Обеспечение безаварийной работы системы теплоснабжения, поддержание температурного режима в соответствии с действующими нормативами.

5.4. Выполнение требования по подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону 2026-2027 г.г 
МУП «Калугатеплосеть» 

	6. Цели использования результатов работ:
	6.1. Содержание помещений объекта  в работоспособном,  исправном, безопасном  состоянии, отвечающем нормативным требованиям. 
6.2. Обеспечение задач комплексной безопасности и эксплуатационной (технической) надежности системы теплоснабжения.

	7. Виды выполняемых работ 


	7.1. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения – 930 м.

7.2. Проверка запорной арматуры – 8 шт.

7.3. Разборка, чистка и сборка фильтров - 4 шт. 

7.4. Механическая чистка, промывка и опрессовка водоподогревателей  – 2 шт.

7.5. Поверка измерительной арматуры (манометров) – 6 шт.

7.6. Проверка шаровых кранов dy=25 мм в тепловом узле – 3 шт.

7.7. Гидропневмопромывка системы теплоснабжения здания до полного осветления воды в присутствии представителя МУП «Калугатеплосеть» промывочной установкой с применением компрессора – 930 м.

7.8. Наполнение водой системы теплоснабжения.

7.8. Сдача работ теплоснабжающей организации с получением акта готовности системы отопления здания ФКУ Упрдор Москва – Харьков расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, д. 24/50 к эксплуатации в отопительном периоде 2026-2027 г.г.

	8. Условия выполнения работ:


	Исполнитель обязан:

8.1. Производить работы  только в отведенной для них зоне.
8.2. Производить работы в строгом соответствии с требованиями правил ОТ и ТБ,  Роспотребнадзора, Ростехнадзора, МЧС,  МВД и иных надзорных органов.

8.3. Производить работы  минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и  загрязнения воздуха.

8.4. Осуществить уборку рабочей зоны, вывоз отходов, мусора и материалов, а также уборку помещений в зоне работ после их окончания.

8.5. Выполнить работы   в стесненных условиях (при наличии оборудования в помещениях и в присутствии персонала на объекте).

8.6. Охрана имущества и материалов  в зоне работ на объекте в период их проведения осуществляется силами Исполнителя и за его счет.

	9.  Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования:
	Исполнитель обязан:

9.1. Проводить демонтаж и монтаж оборудования для целей обследования, профилактических или ремонтных работ и их монтаж после завершения работ.

9.2. Обеспечить сохранность, демонтированного в соответствии с п.9.1, оборудования и др. имущества, попавшего в зону работ.

	10. Общие требования к выполнению работ. Исполнитель обязан:


	10.1. Выполнить работы указанные в п. 7 настоящего ТЗ и оформить документацию (см. п.13.1).

10.2. Выполнить работы с использованием собственных материалов и средств в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.3. Производить поставку материалов на объект только в количестве необходимом для обеспечения работы.

10.4. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное  состояние зоны работ  и прилегающей непосредственно к ней территории.

10.5. Осуществлять при необходимости экологические мероприятия в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды».

10.6. Предоставить акты готовности систем отоплении здания учреждения в срок, указанный в данном техническом задании.

	11. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:
	11.1. Принятие объекта для производства работ и сдача после работ производится по акту сдачи-приемки выполненных работ, которые готовит Исполнитель.

11.2. Последовательность выполнения работ определяется в соответствии с технологией производства работ определенной  в соответствующей нормативной документации и п.12 настоящего ТЗ и рекомендациями производителя.

11.3. При производстве работ должны приниматься меры для недопущения нарушения интерьера, существующей отделки помещений, а также окон и дверей, инженерных сетей, оборудования и благоустройства территории. В противном случае, Исполнитель обязан их восстановить – привести в состояние, соответствующему исходному.

11.4. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который осуществляет технический надзор и контроль  качества выполняемых работ, а также производит проверку соответствия  материалов и оборудования, используемых Исполнителем.

	12. Требования к качеству работ, в том числе технологии и методам производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:


	12.1. Технология и методы  производства работ на объекте должны осуществляться в строгом  соответствии с  «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных приказом Минэнерго от 24.03.2003 г. № 115, а также  действующими нормативно-правовыми документами в  строительстве – государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными нормами и правилами (СанПиН), определяющими нормы и правила строительных работ с учетом специфики учреждений и предмета Контракта.
12.2. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

12.3. Производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы.
12.4. Обеспечить санитарное и противопожарное  содержание и уборку зоны работ и прилегающей непосредственно к ней территории.

12.5. Осуществлять экологические мероприятия в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды».

12.6. Качество выполненных работ подтверждается проведением опробования системы и техническим отчетом для чего, Исполнитель в присутствии Заказчика производит проверку работоспособности системы.

	13. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:
	13.1. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику комплект документации, включая:

13.1.1. Акт готовности системы теплоснабжения здания, установленной формы в соответствии с требованиями МУП «Калугатеплосеть»
13.1.2. Акт сдачи-приемки выполненных работ 

	14. Требования к безопасности выполнения работ:


	14.1. Все лица, выполняющие работы, должны быть обеспечены спецодеждой (униформой, касками, обувью  и др.) и средствами индивидуальной защиты.

14.2. К работе должны быть допущены  лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

14.3. Организация исполнения услуг (производства работ) должна осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. При оказании услуг Исполнитель обязан строго соблюдать ППБ «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте возлагается на Исполнителя.
14.4. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

14.5. Результаты работ должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья персонала, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Трудовой кодекс РФ.

14.6. Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только в соответствии с разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.

14.7. Работы проводятся в рабочее время Заказчика, без нарушений рабочего процесса Заказчика.

	15. Порядок сдачи и приемки результатов работ:
	15.1. Подписание актов сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 2 рабочих дней после проверки объёмов, качества выполненных работ и передачи Заказчику Акта готовности системы отопления здания ФКУ Упрдор Москва – Харьков расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, д. 24/50 к эксплуатации в отопительном периоде 2026-2027 г. г., подписанных МУП «Калугатеплосеть». 
15.2. Контроль исполнения обязательств по контракту, включая сроки, объемы и качество выполнения работ производимых Исполнителем, осуществляет уполномоченный представитель заказчика.

15.3. Подписание документов, подтверждающих выполнения объема работ, осуществляют представитель Исполнителя и представитель Заказчика.

	16. Требования по объему гарантий качества работ:
	Исполнитель гарантирует:

16.1. Возможность безаварийной эксплуатации оборудования на протяжении нормативного срока;

16.2. Обеспечение нормальной эксплуатации оборудования в период нормативного срока эксплуатации;

16.3. Своевременный выезд (в течение 1 рабочего дня) на объект для устранения недостатков в работе системы теплоснабжения в гарантийный период

	17. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
	17.1. Гарантийный срок  обязательств на выполненные работы (и их результаты)  - 1 (один)  год  от  даты  подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.


Отчетные документы при сдаче-приемке результатов по контракту:


- акт выполненных работ

- акт готовности системы отопления здания ФКУ Упрдор Москва – Харьков расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, д. 24/50 к эксплуатации в отопительном периоде 2026-2027 г.г., подписанный МУП «Калугатеплосеть».
	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ 

	Начальник

ФКУ Упрдор Москва-Харьков


	

	_________________ (А.Е. Турчанинов)


	 _________________ (____________)

                            


