Приложение к электронной версии контракта

Техническое задание

на поставку специализированных крепёжных элементов, отопительного оборудования и упаковочных материалов по адресу г. Хабаровск, ул. Восточный Семафор, д. 28а 
в рамках капитального ремонта

- Идентификационный код закупки: 26 1 2722031308 272201001 ______ 243

- Наименование товаров:

| № п/п | Наименование товара | Ед. измерения | Кол-во | Характеристики | Срок и место поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Накидная гайка; Код по ОКПД2 – 22.21.29.130; Код по КТРУ–отсутствует; | шт | 10 | Тип продукта: Накидная гайка (Американка) Основной материал: латунь Тип резьбы: наружный / внутренний Диаметр резьбы: 3/4 Основной материал: латунь Область применения: горячее и холодное водоснабжение | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Восточный Семафор, д. 28а в срок до 10.07.2026 (включительно) |
| 2. | Монтажный комплект для радиатора; Код по ОКПД2 – 25.72.14.190; Код по КТРУ–отсутствует; | шт | 5 | Тип продукта: Монтажный комплект для радиатора Основной материал: сталь Диаметр: 3/4 Кронштейн в комплекте: нет |  |
| 3. | Кронштейн для радиатора; Код по ОКПД2 – 25.72.14.190; Код по КТРУ–отсутствует; | шт | 10 | Тип продукта: Кронштейн для радиатора Основной материал: сталь Длина: 300 мм Область применения: настенный |  |
| 4. | Радиатор; Код по ОКПД2 – 25.21.11.130; Код по КТРУ–отсутствует; | шт | 5 | Тип продукта: биметаллический радиатор Основной материал: сталь/алюминий Количество секций: 6 Площадь отопления: 12 кв. м. Тип подключения: боковой Цвет: белый |  |
| 5. | Подвес прямой; Код по ОКПД2 – 24.33.11.000; Код по КТРУ– отсутствует; | шт | 200 | Тип продукта: прямой подвес Сечение: 60х27 мм. Толщина: 0,9 мм. Длина: 295 мм. Ширина: 30 мм. Основной материал: сталь. |  |
| 6. | Саморез универсальный; Код по ОКПД2 – 25.94.11.190; Код по КТРУ – отсутствует; | шт | 1000 | Применение: универсальный Тип наконечника: острый Диаметр: 4 мм. Длина: 20 мм. Основной материал: сталь |  |
| 7. | Мешок строительный; Код по ОКПД2 – 22.22.12.130; Код по КТРУ– отсутствует; | шт | 400 | Тип продукта: мешок для строительного мусора Объем мешка: 50 л. Основной материал: полипропилен Цвет: зеленый Толщина: не менее 23 микрон |  |

- Товар подлежит поставке в срок не позднее 03.07.2026 (включительно) по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Восточный Семафор, д. 28а.

- Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства, не являться выставочными образцами, соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов качества, обеспечивать безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды). Товар должен быть готов к использованию на месте его эксплуатации.

- Цена Государственного контракта включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы по поставке товара, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и все расходы Поставщика, которые он несет в связи с исполнением обязательств по контракту.

- Цена Государственного контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Источник финансирования – федеральный бюджет. КБК 320 0305 4240690049 243.

- Оплата по Государственному контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком денежных средств, выделенных из федерального бюджета, на расчетный счет Поставщика. Поставка товара оплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.

Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в установленном порядке, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

- Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

- Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику документацию:

счет на оплату и товарную накладную, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика);

документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат, протокол, акт приемо-сдаточных испытаний и т.п.);

акт приема-передачи товара, оформленный в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика).

- В случае, когда документы, указанные в пункте 9 настоящего приложения, не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

- Заказчик в момент поставки товара, своими силами проводит экспертизу товара на соответствие его качественного состояния условиям Государственного контракта, нормативной документации. Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика на ответственном хранении.

Экспертиза проводится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления товара на ответственное хранение Государственному заказчику, путем визуального осмотра целостности и сохранности упаковки, оценки внешнего вида, качественного состояния товара, его соответствия нормативной документации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения в день ее проведения. При установлении по результатам экспертизы соответствия товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Государственного контракта уполномоченные представители Поставщика и Заказчика приступают к его последующей приема - передаче.

Товар, не соответствующий требованиям Государственного контракта, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом уполномоченный представитель Заказчика составляет мотивированный отказ от приемки и подписания акта приема-передачи товара с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику в срок, указанный для поставки товара.

Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по Государственному контракту считается дата подписания без замечаний уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика акта приема-передачи товара по факту поставки товара.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство.

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную частями 5, 6, 7, 8 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

- Изменение существенных условий Государственного контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

- Все возможные претензии по Государственному контракту должны быть направлены недобросовестной Стороне. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Государственного контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры, разногласия, возникающие при исполнении Государственного контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Хабаровского края в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

- Настоящее приложение является электронным документом, который подписан электронными подписями сторон, и неотъемлемой частью контракта. Государственный контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «20» декабря 2026 г. а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Государственного контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Государственному контракту.

- Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

- Поставщик соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».