Лампа

для анализатора BS-620М

имеющегося у заказчика!

- 26.51.82.190
Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок.

| Наименование и характеристика товара |  |
| --- | --- |
| Лампа галогенная должна быть полностью совместима с анализатором автоматическим, биохимическим BS-620М Shenzhen, Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., Китай. Имеющегося у Заказчика. Напряжение должно быть не менее 12В, мощность - не более 20 Вт, интенсивность излучения должна быть нормирована в диапазоне длин волн 340-700 нанометров. Лампа должна иметь конструктивные элементы для установки в BS-620М без юстировки. Срок наработки на отказ лампы должен составлять не менее 2000 часов. |  |