ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене ОС (объектовой станции) РСПИ «Стрелец-мониторинг» в зданиях ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

1. Общие сведения

1.1. Заказчик: ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

1.2. Место выполнения работ по Контракту:

-Общежитие №5 г. Тверь, ул. Школьная (Сахарово), д. 3;

-Учебный корпус №3 и №5, г Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 7

2. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ. Требования, установленные Заказчиком, к качеству и техническим характеристикам товара и работам, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара и выполняемых работ потребностям Заказчика:

2.1. Наименование работ: приобретение, доставка, демонтаж, монтаж, программирование и вывод на связь  ОС РСПИ «Стрелец-Мониторинг» исп. 2 в здании ФГБОУ ВО Тверская ГСХА по адресу: Общежитие №5 г. Тверь, ул. Школьная (Сахарово), д. 3; Учебный корпус №3 и №5, г Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 7

2.2. Характеристики и объем выполняемых работ. Условиями Технического задания предусмотрено выполнение работ по демонтажу, монтажу, программированию и вывода на связь объекта.

Устанавливаемые или заменяемые детали и узлы должны быть новыми, ранее неиспользованными и не восстановленными.

Спецификация

В соответствии с настоящим Техническим заданием

требуется выполнить следующие работы:

| № п/п | Наименование видов работ | Описание материалов, оборудования, основные характеристики | Количество закупаемого оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж, программирование и вывод на связь ОС РСПИ «Стрелец-Мониторинг» исп. 2 | ОС РСПИ «Стрелец-Мониторинг» исп. 2 | 2 шт |

2.3. Особые требования по обеспечению условий жизнедеятельности Объекта.

В соответствии с требованиями СНиП, по согласованию с Заказчиком и контролирующими организациями. При выполнении работ по договору Исполнитель не должен нарушать непрерывность учебного процесса.

2.4. Особые условия выполнения работ по контракту (договору):

Прием выполненных работ осуществляется приемной комиссией учреждения, с составлением технического акта приемки выполненных работ.

2.5. Все материалы, конструкции и оборудование, используемые при выполнении работ по договору, должны быть сертифицированы согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2.5.1. Не допускается использование материалов (изделий, конструкций) бывших в употреблении или не соответствующих по качеству требованиям Заказчика.

2.6. Все выполняемые по контракту (договору) работы должны соответствовать требованиям законодательства РФ.

2.6.2. Все выполняемые работы должны обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию Объекта.

2.7. Гарантийный срок на используемые при выполнении работ материалы, в т. ч. детали, конструкции и оборудование, а также выполняемые Исполнителем работы после подписания завершающего акта приемки-сдачи по договору составляет 12 календарных месяцев.

2.8. Цена контракта (договора) включает выполнение Исполнителем полного комплекса работ, предусмотренного Техническим заданием, стоимость всех требуемых материалов, в т. ч. деталей, конструкций и оборудования, необходимых для выполнения полного комплекса работ по контракту (договору), стоимость их изготовления, упаковки обеспечивающей сохранность товаров такого вида, а также обязательства Исполнителя по доставке и погрузо-разгрузке материалов, деталей, конструкций и оборудования на Объект.

2.9. Строительный мусор Исполнителю необходимо утилизировать сразу. Складирование мусора запрещено.

2.10. Исполнитель должен обеспечить выполнение работ по контракту (договору) с должным уровнем качества, предусмотренным требованиями Заказчика к качеству работ по Контракту.

3. Оплата выполнения работ: без авансирования, оплата по фактически выполненным работам, после подписания комиссией акта приемки выполненных работ.

4. Сроки выполнения работ: начало – с даты заключения договора; окончание – в течение 45 рабочих дней с даты заключения контракта (договора). Работы выполняются Исполнителем ежедневно с 09:00 ч. до 17:00 ч. (в выходные и официальные праздничные дни не ведутся).

5. Требования к рабочему персоналу подрядчика: работники подрядчика должны иметь соответствующий опыт работы, лицензию на право осуществления данного вида деятельности, обязаны выполнять требования охраны труда, противопожарной безопасности учреждения, техники безопасности при обращении с материалами и инструментом. Выполнять требования пропускного режима учреждения и учитывать график его работы.