Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений

при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) Выключателей автоматических

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 100А 35кА IEK | Исполнение: Стационарное Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Номинальный ток: 100 А Количество полюсов: 3 Номин. откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА Номин. раб напряжение: 400 В Тип изделия/компонента: Выключатель автоматический в литом корпусе Тип подключения силовой электрической цепи: Винтовое соединение Частота сети: 50 Гц Номин. импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ Номин. раб наибольшая откл способность Ics: 35 кА Конструкция прибора: Встраиваемое устройство расширения Тип элемента управления: Тумблер С расцеплением под напряжением: Да Номин. напряжение изоляции Ui: 690 В Степень защиты – IP30 Примерные габариты (ШхВхГ): 105 х 170 х 135 мм. SVA30-3-0100 | Штука | 2 |
|  | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА IEK | Исполнение: Стационарное Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Номинальный ток: 125 А Количество полюсов: 3 Номин. откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА Номин. раб напряжение: 400 В Тип изделия/компонента: Выключатель автоматический в литом корпусе Тип подключения силовой электрической цепи: Винтовое соединение Частота сети: 50 Гц Номин. импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ Номин. раб наибольшая откл способность Ics: 35 кА Конструкция прибора: Встраиваемое устройство расширения Тип элемента управления: Тумблер С расцеплением под напряжением: Да Номин. напряжение изоляции Ui: 690 В Степень защиты – IP30 Примерные габариты (ШхВхГ): 105 х 170 х 135 мм. SVA30-3-0125 | Штука | 2 |
|  | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 160А 35кА IEK | Исполнение: Стационарное Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Номинальный ток: 160 А Количество полюсов: 3 Номин. откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА Номин. раб напряжение: 400 В Тип изделия/компонента: Выключатель автоматический в литом корпусе Тип подключения силовой электрической цепи: Винтовое соединение Частота сети: 50 Гц Номин. импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ Номин. раб наибольшая откл способность Ics: 35 кА Конструкция прибора: Встраиваемое устройство расширения Тип элемента управления: Тумблер С расцеплением под напряжением: Да Номин. напряжение изоляции Ui: 690 В Степень защиты – IP30 Примерные габариты (ШхВхГ): 105 х 170 х 135 мм. SVA30-3-0160 | Штука | 2 |
|  | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 200А 35кА MASTER IEK | Исполнение: Стационарное Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Номинальный ток: 200 А Количество полюсов: 3 Номин. откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 25 кА Номин. раб напряжение: 400…690 В Тип изделия/компонента: Выключатель автоматический в литом корпусе Тип подключения силовой электрической цепи: Винтовое соединение Частота сети: 50 Гц Номин. импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ Номин. раб наибольшая откл способность Ics: 18,75 кА Конструкция прибора: Встраиваемое устройство расширения Тип элемента управления: Тумблер С расцеплением под напряжением: Да Номин. напряжение изоляции Ui: 800 В Степень защиты – IP20 Примерные габариты (ШхВхГ): 107 х 165 х 98 мм. SVA30-3-0200-02 | Штука | 1 |
|  | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 200А 35кА IEK | Исполнение: Стационарное Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Номинальный ток: 200 А Количество полюсов: 3 Номин. откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА Номин. раб напряжение: 400 В Тип изделия/компонента: Выключатель автоматический в литом корпусе Тип подключения силовой электрической цепи: Винтовое соединение Частота сети: 50 Гц Номин. импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ Номин. раб наибольшая откл способность Ics: 35 кА Конструкция прибора: Встраиваемое устройство расширения Тип элемента управления: Тумблер С расцеплением под напряжением: Да Номин. напряжение изоляции Ui: 690 В Степень защиты – IP30 Примерные габариты (ШхВхГ): 105 х 170 х 135 мм. SVA30-3-0200 | Штука | 1 |
|  | Лампа галогенная Osram 64634 HLX 150W 15V | Лампа галогенная (галогеновая) является низковольтной, рефлекторной лампой накаливания с отражателем MR 16. Номинальная мощность: 150 Вт. Номинальное напряжение: 15 В. Средний срок службы: 50 ч. Тип цоколя: GZ6,35. | Штука | 5 |
|  | Балласт электронный T8 2x18w | Мощность 2 х 18 (20) Вт. Напряжение 220 В. IP 20. Напряжение на выходе V 430. 6 выходов. | Штука | 3 |

| Требования к поставке: |  |
| --- | --- |
| Документ, подтверждающий качество и безопасность товара | Декларация/Сертификат соответствия. |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А |
| Срок поставки | В течение 10 рабочих дней после подписания договора. |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Специальные условия, обусловленные спецификой товара | В цену товара включаются: доставка, работы по выгрузке на склад заказчика. |