Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства», 625015, г. Тюмень, Беляева, ул. д.1.
Наименование объекта закупки:  дезинфицирующие средства 
Количество предполагаемого к закупке товара (услуги) с указанием единицы измерения: л
	Требования к остаточному сроку годности товара: 24 месяца
Место, условия (порядок) и сроки (периоды) поставки товаров, оказания услуг:  Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя.
Пункт приема и  оказания услуг: Тюменская область, г. Тюмень, Беляева, ул. д.1
	Заявки, направленные Заказчиком по факсимильной связи или по электронной почте, приравниваются к заявке, поданной в письменной форме.
	Порядок формирования предлагаемой цены контракта: Цена Контракта (цена единицы Товара) включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара.
Сведения о валюте, используемой для формирования начальной (максимальной) цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): российский рубль.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта: не предусмотрен.
	Порядок оплаты: Оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, не более 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документа о приемке.       
1) предполагаемые сроки проведения закупки: __3___ квартал 2026____ года.
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Средство дезинфицирующее
	Основные характеристики по КТРУ (2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Дополнительные характеристики (2)

	
	
	
	
	Форма выпуска
	жидкость
	
	
	

	
	
	
	50
	ферментный комплекс из не менее 5 ферментов (амилаза, протеаза, липаза, целлюлаза, маннаназа)
	соответствие
	
	
	

	
	
	
	
	Не содержит других действующих веществ
	соответствие
	
	
	

	
	
	
	
	Назначение 
	для очистки изделий медицинского назначения
	
	Назначение товара определено в соответствии с имеющейся потребностью с учетом специфики деятельности ЛПУ. В соответствии с п.п. 3542 – 3545 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".
	

	
	
	
	
	Режим: ПСО ИМН (в том числе хирургические, стоматологические инструменты), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом при времени экспозиции не более 5 минут
	≥ 125
	литр
	
	

	
	
	
	
	ПСО ИМН, включая хирургические, стоматологические инструменты (в том числе замковые и инструменты к эндоскопам) механизированным способом (в УЗ-установках любого типа) при времени экспозиции не более 3 минут
	≥ 333
	литр
	
	

	
	
	
	
	ПСО гибких и жестких эндоскопов механизированным способом при времени экспозиции не более 5 минут
	≥ 200
	литр
	
	

	
	
	
	
	Объем 
	≤ 1
	Литр; кубический дециметр
	
	

	2.
	Средство дезинфицирующее
	
	
	Форма выпуска
	жидкость
	
	
	

	
	
	
	10
	Вид 
	Жидкий концентрат
	
	
	

	
	
	
	
	Наименование товара -  указать в соответствии с действующим свидетельством о государственной регистрации
	соответствие
	
	Дополнительное требование к Товару установлено для обеспечения идентификации потребности заказчика.
	

	
	
	
	
	перекисные соединения не менее 45%  и комплексные соли серебра.
	соответствие
	
	Федеральные клинические рекомендации по выбору химических средств дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских организациях, 
п. 4.5.1.  
	

	
	
	
	
	не содержит в своем составе  четвертично-амонивые соединения, гуанидины, альдегиды, амины, кислоты, ферменты, хлор, фенолы и их производные.

	соответствие
	
	Федеральные клинические рекомендации по выбору химических средств дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских организациях, 
п. 4.5.1.  
	

	
	
	
	
	Назначение 
	ДВУ эндоскопов, стерилизация.

	
	Назначение товара определено в соответствии с имеющейся потребностью с учетом специфики деятельности ЛПУ. В соответствии с п.п. 3542 – 3545 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".
	

	
	
	
	
	Антимикробная активность
	в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая возбудителей внутрибольничных, анаэробных инфекций, туберкулеза, легионеллеза) микроорганизмов, вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов. Спороцидное действие.

	
	
	

	
	
	
	
	Выход рабочего раствора из 1 упаковки (1 кг) средства для ДВУ эндоскопов при экспозиции не более 15 мин.
	≥19
	литр
	
	

	
	
	
	
	Выход рабочего раствора из 1 упаковки (1 л или 1 кг) средства для стерилизации ИМН при экспозиции не более 15 минут.
	≥14
	литр
	Для обеспечения проведения дезинфекционных мероприятий в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21  "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", а так же учитывая экономический показатель средства (для расчета количества средства на планируемый учетный период работы учреждений).
	

	
	
	
	
	Срок годности в невскрытой упаковке производителя
	≥ 2
	лет
	
	

	
	
	
	
	Срок годности рабочих растворов
	≥5
	сутки
	
	

	
	
	
	
	Полимерная канистра
	≤ 4
	литр
	
	

	
	
	
	
	Средство комплектуется тест-полосками для экспресс-контроля годности рабочих растворов в количестве не менее 100 тест-полосок на 10 литров концентрата
	наличие
	
	
	

	Срок поставки товара
	
	
	
	
	
	
	



Закупка осуществляется в соответствии со статьей 14 Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Настоящее техническое задание подготовлено с соблюдением требований Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц": 


Ответственное лицо (инициатор закупки)    ___________   (Змановская С.А.)
[bookmark: _GoBack]         (должность)			        (подпись)		
