Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства», 625015, г. Тюмень, Беляева, ул. д.1.

Наименование объекта закупки:  дезинфицирующие средства

Количество предполагаемого к закупке товара (услуги) с указанием единицы измерения: л

Требования к остаточному сроку годности товара: 24 месяца

Место, условия (порядок) и сроки (периоды) поставки товаров, оказания услуг:  Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя.

Пункт приема и  оказания услуг: Тюменская область, г. Тюмень, Беляева, ул. д.1

Заявки, направленные Заказчиком по факсимильной связи или по электронной почте, приравниваются к заявке, поданной в письменной форме.

Порядок формирования предлагаемой цены контракта: Цена Контракта (цена единицы Товара) включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара.

Сведения о валюте, используемой для формирования начальной (максимальной) цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта: не предусмотрен.

Порядок оплаты: Оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, не более 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

- предполагаемые сроки проведения закупки: __3___ квартал 2026____ года.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Количество (объем) | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование характеристики | значение (показатели) характеристики | единица измерения характеристики (при наличии) | обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (информации) | применение национального режима, установление (запрета, ограничение, преимущество) (1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Средство дезинфицирующее | Основные характеристики по КТРУ (2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики (2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма выпуска | жидкость |  |  |  |
|  |  |  | 50 | ферментный комплекс из не менее 5 ферментов (амилаза, протеаза, липаза, целлюлаза, маннаназа) | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  | Не содержит других действующих веществ | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | для очистки изделий медицинского назначения |  | Назначение товара определено в соответствии с имеющейся потребностью с учетом специфики деятельности ЛПУ. В соответствии с п.п. 3542 – 3545 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней". |  |
|  |  |  |  | Режим: ПСО ИМН (в том числе хирургические, стоматологические инструменты), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом при времени экспозиции не более 5 минут | ≥ 125 | литр |  |  |
|  |  |  |  | ПСО ИМН, включая хирургические, стоматологические инструменты (в том числе замковые и инструменты к эндоскопам) механизированным способом (в УЗ-установках любого типа) при времени экспозиции не более 3 минут | ≥ 333 | литр |  |  |
|  |  |  |  | ПСО гибких и жестких эндоскопов механизированным способом при времени экспозиции не более 5 минут | ≥ 200 | литр |  |  |
|  |  |  |  | Объем | ≤ 1 | Литр; кубический дециметр |  |  |
| 2. | Средство дезинфицирующее |  |  | Форма выпуска | жидкость |  |  |  |
|  |  |  | 10 | Вид | Жидкий концентрат |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование товара - указать в соответствии с действующим свидетельством о государственной регистрации | соответствие |  | Дополнительное требование к Товару установлено для обеспечения идентификации потребности заказчика. |  |
|  |  |  |  | перекисные соединения не менее 45% и комплексные соли серебра. | соответствие |  | Федеральные клинические рекомендации по выбору химических средств дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских организациях, п. 4.5.1. |  |
|  |  |  |  | не содержит в своем составе четвертично-амонивые соединения, гуанидины, альдегиды, амины, кислоты, ферменты, хлор, фенолы и их производные. | соответствие |  | Федеральные клинические рекомендации по выбору химических средств дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских организациях, п. 4.5.1. |  |
|  |  |  |  | Назначение | ДВУ эндоскопов, стерилизация. |  | Назначение товара определено в соответствии с имеющейся потребностью с учетом специфики деятельности ЛПУ. В соответствии с п.п. 3542 – 3545 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней". |  |
|  |  |  |  | Антимикробная активность | в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая возбудителей внутрибольничных, анаэробных инфекций, туберкулеза, легионеллеза) микроорганизмов, вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов. Спороцидное действие. |  |  |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 упаковки (1 кг) средства для ДВУ эндоскопов при экспозиции не более 15 мин. | ≥19 | литр |  |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 упаковки (1 л или 1 кг) средства для стерилизации ИМН при экспозиции не более 15 минут. | ≥14 | литр | Для обеспечения проведения дезинфекционных мероприятий в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", а так же учитывая экономический показатель средства (для расчета количества средства на планируемый учетный период работы учреждений). |  |
|  |  |  |  | Срок годности в невскрытой упаковке производителя | ≥ 2 | лет |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности рабочих растворов | ≥5 | сутки |  |  |
|  |  |  |  | Полимерная канистра | ≤ 4 | литр |  |  |
|  |  |  |  | Средство комплектуется тест-полосками для экспресс-контроля годности рабочих растворов в количестве не менее 100 тест-полосок на 10 литров концентрата | наличие |  |  |  |
| Срок поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |

Закупка осуществляется в соответствии со статьей 14 Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Настоящее техническое задание подготовлено с соблюдением требований Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц":

Ответственное лицо (инициатор закупки)    ___________   (Змановская С.А.)

(должность)			        (подпись)