Приложение №1_2 к контракту (договору)

Описание объекта закупки  

Закупка медицинских изделий (стекло покровное, камера Фукса-Розенталя, камера Горяева) для МНОИ МГУ имени М.В.Ломоносова.
ИКЗ: 26.17729082090772901001.0007.000.00.00.000
1. Общие положения.
1.1. Поставляемые товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта, если в Описание объекта закупки прямо не указано иное. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.

1.2. Товары по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

1.3. Каждая единица, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя товара.

1.4. В цену товара должны быть включены все расходы Участника закупки по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена договора должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по договору.

2. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

2.1. Название и характеристики поставляемого товара (качественные и функциональные), требования к совместимости поставляемого товара с уже имеющимся у Заказчика (Количество, шт.).
	№ п/п
	Наименование товара
	Значение
	Обоснование установленного показателя

	2.1
	Стекло покровное для микроскопа
	X
	X 

	
	КТРУ
	26.70.22.150-00000006
	X 

	2.1.1
	Материал стекла
	Силикатное стекло
	Более устойчиво к температурному воздействию и влиянию агрессивных химических веществ.

	2.1.2
	Длина стекла
	>= 49 и <= 51 (мм)
	Размеры под счетную камеру микроскопа ИВД

	2.1.3
	Ширина стекла
	>= 23 и <= 25 (мм)
	Размеры под счетную камеру микроскопа ИВД

	2.1.4
	Толщина стекла
	>= 0,13 и <= 0,17 (мм)
	Размеры под счетную камеру микроскопа ИВД

	2.2
	Счетная камера для микроскопа ИВД
	X
	X 

	
	КТРУ
	26.60.12.119-00000079
	X 

	2.2.1
	Материал
	Оптическое стекло
	в соответствии с КТРУ

	2.2.2
	Ширина
	32 (мм)
	в соответствии с КТРУ

	2.2.3
	Длина
	76 (мм)
	в соответствии с КТРУ

	2.2.4
	Исследуемый биологический материал
	Осадок мочи
	в соответствии с КТРУ

	2.2.5
	Общая площадь сетки
	16 (кв.мм)
	в соответствии с КТРУ

	2.2.6
	Глубина
	0.2 (мм)
	в соответствии с КТРУ

	2.2.7
	ID ТРУ
	620030
	Используется заказчиком для идентификации товара, не влечет обязательств при исполнении договора для поставщика

	2.2
	Счетная камера для микроскопа ИВД
	X
	X 

	
	КТРУ
	26.60.12.119-00000087
	X 

	2.3.1
	Материал
	Оптическое стекло
	в соответствии с КТРУ

	2.3.2
	Ширина
	32 (мм)
	в соответствии с КТРУ

	2.2.3
	Длина
	76 (мм)
	в соответствии с КТРУ

	2.2.4
	Исследуемый биологический материал
	Кровь
	в соответствии с КТРУ

	2.2.5
	Общая площадь сетки
	9 (кв.мм)
	в соответствии с КТРУ

	2.2.6
	Глубина
	0.1 (мм)
	в соответствии с КТРУ

	2.2.7
	ID ТРУ
	620031
	Используется заказчиком для идентификации товара, не влечет обязательств при исполнении договора для поставщика


3. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.) Не требуются.
4. Список документации, передаваемой вместе с товаром. 
4.1. Сертификаты. При поставке товара должны быть предоставлены следующие сертификационные документы на каждую позицию: Не требуется.

4.2. Перечень иной документации:

4.3.  (поз. 2.1,2.3): Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации на изделие медицинского назначения (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2024 г. N 1684 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий").
4.4. (поз. 2.2): При отгрузке предоставляется паспорт медицинского изделия в соответствии с ГОСТ Р 51925-2002.
4.5. Перечень документов, подтверждающих предоставление гарантийных обязательств:

4.3.1 Гарантийный талон Производителя или иной документ, подтверждающий предоставление гарантии производителя. Не требуется.
4.3.2 Гарантийный талон Поставщика или иной документ, подтверждающий предоставление гарантии поставщика. Требуется.
5. Требования к упаковке товара.

5.1. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность, соответствующей его характеру, исключающей порчу, повреждение или уничтожение поставляемого Товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и его дальнейшем хранении. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь механических повреждений;

5.2. Упаковка должна соответствовать требованиям законодательных, нормативных и/или технических документов, устанавливающих возможность ее применения для упаковки тех или иных продуктов

6. Требования к гарантийному сроку:

6.1. При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок: Не требуется

6.2. При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок: не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке. 
7. Объем предоставления гарантии качества

7.1. В случае обнаружения дефекта или неисправности поставленного товара или его несоответствия условиям Договора и настоящего Описания объекта закупки, возникших по вине производителя или Поставщика, Поставщик обязуется осуществить обмен товара в согласованный сторонами срок, не превышающий срок поставки товара, с даты извещения Поставщика Заказчиком о несоответствии оборудования условиям Договора по качеству. 

7.2. Остаточный срок годности товара должен быть не менее 12 месяцев. Остаточный срок начинает исчисляться с момента передачи Товара Заказчику и подписания товарной накладной, документа о приемке.

8. Требования к гарантийному обслуживанию товара

8.1. Если в течение гарантийного периода поставляемый товар окажется некачественным, некомплектным или не соответствует условиям настоящего Договора, то Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней извещает об этом Поставщика, предоставляя ему по факсу, либо по электронной почте описание дефекта и событий, предшествующих этому. Гарантия, в случае выхода товара из строя, предусматривает выезд сотрудников сервисной службы Производителя на место его установки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента информирования об этом Поставщика Заказчиком. Согласованный Сторонами срок ремонта товара в любом случае не может превышать 30 (тридцать) дней с даты извещения Поставщика Заказчиком о несоответствии товара условиям договора о качестве. В случае необходимости доставки товара в течение гарантийного срока в сервисный центр для гарантийного ремонта или его замены на исправный, доставку организует и обеспечивает Поставщик, и он же оплачивает все транспортные расходы. В таких случаях гарантийный период для этой конкретной единицы товара, которая оказалась дефектной, некомплектной или не соответствующей спецификации Договора продлевается на период простоя.
9. Требования к расходам на эксплуатацию товара в гарантийный срок. Не требуется.

10. Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара

Не требуется.
11. Обучение лиц заказчика, осуществляющих использование и обслуживание поставляемого товара. Не требуется.

12. Этапы/периодичность поставки товаров.

12.1. Поставка товара осуществляется единовременно в полном объеме.
13. Прочие условия.

13.1. Поставщик осуществляет за свой счет разгрузку до комнаты в помещении Заказчика, указываемой Заказчиком при осуществлении поставки.

13.2. Поставка осуществляется в будние дни с 09:00 до 15:30. За 1 рабочий день до предполагаемой даты поставки, Поставщик посредством технических средств связи, уведомляет ответственное лицо Заказчика о времени предстоящей поставки (Скрябина Светлана Валерьевна: SSkryabina@mc.msu.ru, 8 495-531-27-77 доб. 3141, +7-926-526-76-14).

13.3. Поставщик осуществляет транспортировку и доставку товара до места назначения способом, обеспечивающим сохранность его исходного качества, защиту от воздействия температуры окружающей среды. Температурный режим поставки должен соответствовать требованиям нормативной документации на товар.


