Техническое задание

- Наименование выполняемых работ: Поставка (разгрузка, подъем на этаж) материалов для ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина

- Место поставки товара: г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23 стр. 1

- Срок оказания услуг: до 21.08.2026

- Характеристика поставляемого товара:

| №№ пп | Наименование товара | Характеристики товара |  | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чашки Петри | Тип: Лабораторная посуда Вид: Чашка Петри Материал: стекло Диаметр: 100 мм Цвет стекла: светлое |  | 750 | Шт. |
| 2 | Капельница Шустера | Тип: Лабораторная посуда Склянка для реактивов лабораторная Материал: Стекло химически-стойкое (ХС) Объем, мл: 50 Цвет: прозрачный |  | 10 | Шт. |
| 3 | Колба лабораторная термостойкая 250 мл | Тип: Лабораторная посуда Тип лабораторной посуды: Колба лабораторная Вид: Колба коническая Материал: Термостойкое стекло Объем, мл: 250 |  | 20 | Шт. |
| 4 | Стакан лабораторный термостойкий 250 мл | Тип: Лабораторная посуда Тип лабораторной посуды: Стакан лабораторный Материал: Термостойкое стекло Объем, мл: 250 |  | 10 | Шт. |
| 5 | Воронка стеклянная 6 см | Тип: Воронка термостойкая Диаметр воронки, см: 6 Материал: Боросиликатное стекло Цвет: Прозрачный |  | 10 | Шт. |

5. Поставка товара осуществляется по соглашению сторон. Цена поставляемого товара включает в себя транспортные и прочие расходы, связанные с доставкой товара, расходы на разгрузку, занос в помещения учреждения (общежития), подъем на этаж (без лифта, этажность с 1 по 6 этаж), сборку, вывоз мусора, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных и подлежащих к выплате в соответствии с законодательством РФ.

Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под другим иным обременением.

4. Гарантия качества товара:

1)Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные по Договору, являются не бывшими в эксплуатации и не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика.

2) Поставляемые Товары должны быть сертифицированы.

3) Поставщик предоставляет гарантии качества на поставляемые Товары (гарантийный срок эксплуатации Товаров) - не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки, но не менее срока, установленного производителем.

4) В случае выявления недостатков поставленных Товаров в период действия гарантийного срока

эксплуатации Товаров, Поставщик за свой счет устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену Товаров на новые Товары.

5) В случае необходимости замены неисправных или бракованных Товаров в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить замену неисправных Товаров на исправные аналогичные Товары в течение 3 (трех) дней, следующих за днем получения заявки от Заказчика

5. Сроки оплаты товара: В течение 7(Семи) рабочих дней с момента поставки и принятия товара.

6. Оплата товара производится за счет средств Соглашения №473 от 30.09.2025 г.