## 1 Подключение станков - ЛСР по
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 25.04.2025 № 5 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 25.04.2025 № 5 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 25.04.2025 № 5
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 27. Хабаровский край | [10 empty] | 27. Хабаровский край | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 27. Хабаровский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Хабаровский край (2 зона) | [10 empty] | Хабаровский край (2 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Хабаровский край (2 зона)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Выполнение работ по подключению станков | [29 empty] | 1 Подключение станков
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [28 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 215.78 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 54.39 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 36.8 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 114.69 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 2.1 | тыс.руб.
| оборудования |  | 7.8 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 47.33 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1.99 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Работы | [31 empty] | Раздел 1. Работы
1 | ГЭСНм08-02-403-03 | Монтаж кабеля освещения в гофре |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.5; 6: 1; 7: 1.5 | [18 empty] | Монтаж кабеля освещения в гофре
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 20076.18 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 19464.85 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 18880.9 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 9927.07 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 32848.21; 12: 49272.32 | [21 empty] | Всего по позиции
2 | ФСБЦ-21.2.03.05-0053 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х10-450 |  |  |  | 1000 м | 0.15 | 1 | 0.15 | 78573.69 | 1.43 | 112360.38 |  | 16854.06 | [18 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х10-450
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16854.06 | [21 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-02-402-01 | Наружная прокладка кабеля в гофре |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.15; 6: 1; 7: 1.15 | [18 empty] | Наружная прокладка кабеля в гофре
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 12252.01 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11254.28 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 10916.65 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5739.68 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 25329.65; 12: 29129.1 | [21 empty] | Всего по позиции
4 | ФСБЦ-21.2.03.05-0053 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х10-450 |  |  |  | 1000 м | 0.115 | 1 | 0.115 | 78573.69 | 1.43 | 112360.38 |  | 12921.44 | [18 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х10-450
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12921.44 | [21 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [18 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1881.93 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1848.5 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1793.05 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 942.74 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29091.63; 12: 4654.66 | [21 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 16 | 1 | 16 | 12.11 | 1.06 | 12.84 |  | 205.44 | [18 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 205.44 | [21 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН24-01-043-01 | Установка поворотов |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 1.2; 6: 1; 7: 1.2 | [18 empty] | Установка поворотов
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9463.18 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5682.17 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 6648.14 | [20 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 4204.81 | [20 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16930.11; 12: 20316.13 | [21 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-23.8.02.02-0011 | Поророты |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 2447.51 | 1.16 | 2839.11 |  | 34069.32 | [18 empty] | Поророты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 34069.32 | [21 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [18 empty] | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 672.1 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 651.74 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 632.19 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 332.39 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 54989.67; 12: 1649.69 | [21 empty] | Всего по позиции
10 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1014 | Автомат однополюсный |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 288.73 | 1.18 | 340.7 |  | 340.7 | [18 empty] | Автомат однополюсный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 340.7 | [21 empty] | Всего по позиции
11 О | ФСБЦ-62.1.01.09-0038 | Автомат трехполюсный |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 1580.12 | 1.18 | 1864.54 |  | 7458.16 | [18 empty] | Автомат трехполюсный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7458.16 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [34 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 109054.54 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 36803.13 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 4296.34 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2098.41 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 65856.66 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 54385.45 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 3859.04 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 3781.01 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1823.13 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 34069.32 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 6648.14 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4204.81 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 114686.71 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 32944.09 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 515.33 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 275.28 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 31787.34 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 32222.79 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 16941.88 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 7798.86 | [23 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 7798.86 | [23 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 176871.02 | [24 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 38901.54 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 38870.93 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 21146.69 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 38911.62 | [23 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 215782.64 | [24 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [35 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 47,3292 | [25 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1,9851 | [25 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.