Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки: Одноразовые стерильные наборы
2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

	№

п/п
	Наименование товара, работы, услуги,

код позиции КТРУ (в случае, если товар, работа, услуга включена в КТРУ)
	Описание объекта закупки
	Ед. изм.
	Кол-во на 1мес



	1
	Наборы мед для гемодиализа и плазмафереза одноразовый, стерильный

Код КТРУ 32.50.50.190-00001445


	Набор для проведения гемодиализа и плазмафереза, стерильный в отдельной упаковке. В состав набора должны входить:

не менее 10 шт. - Салфетки перевязочные марлевые. Должны иметь не менее 8-сложений, размер не менее 10см х 20см (Линейные размеры изделия в развернутом виде - ширина не менее 43 см, длина не менее 39см). Должны применяться как впитывающий материал или как перевязочное средство, а также для защиты или очистки раневой поверхности. Характеристики: поверхностная плотность - не менее 36 г/м2; прочность на разрыв по основе не менее 78 Н; прочность на разрыв по утку не менее 34 H; капиллярность не менее 8 см/ч; смачиваемость не более 10 с;

не менее 25 шт - тупфер должен быть изготовлен из хлопчатобумажной марли. Должен иметь форму шарика. Размер не менее 20см х 20см (размер готового изделия должен быть не менее 2 см не более 3 см). Должен применяться для остановки кровотечения, осушения и очищения ран. Характеристики: поверхностная плотность не менее 23 г/м2; прочность на разрыв по основе не менее 50 Н/5см; прочность на разрыв по утку не менее 30 Н/5см; смачиваемость не более 10 с; впитываемость не менее 11 г/г;

не менее 1 шт. – лейкопластыри из нетканого материала с вырезом для фиксации канюль не менее 6смх8см. Прочность на разрыв не менее 25 Н/см;

не менее 3 шт – лейкопластыри из нетканого материала не менее 2смх15см. Клеевая поверхность должна быть закрыта силиконизированной бумагой с разрезом для легкого открытия пластыря в перчатках. Прочность на разрыв не менее 25 Н/см;

не менее 1шт. – салфетка, ламинированная из нетканого материала. Размер не менее 80см х 90см с поверхностной плотностью не менее 35 г/м2. Должна быть применена в качестве покровного материала на пациента при проведении процедур;

не менее 1шт. – салфетка из нетканого материала. Размер не менее 50см х 50см с поверхностной плотностью не менее 35 г/м2. Должна быть применена в качестве покровного материала на пациента при проведении процедур;

не менее 1шт - пинцет полимерный, длина не менее 150 мм. Пинцет должен быть предназначен для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов во время лечебных процедур и профилактических осмотров;

не менее 1 шт. – контейнер пластмассовый прямоугольный, должен быть применен как емкость для сбора отработанного материала. Объем должен быть не менее 500 мл, ширина не менее 132 мм, длина не менее 180 мм, высота не менее 35 мм;

не менее 1 шт - маска медицинская трехслойная 175 мм х 95 мм, должна быть изготовлена из нетканого материала, должна иметь носовой фиксатор и средства фиксации в виде эластичных элементов.

Упаковка изделия: Набор должен быть упакован в бумажно-пленочный пакет. Этикетка должна содержать полную идентификацию изделия и состава. На упаковке должна присутствовать этикетка TAG с не менее 2 отделяемыми клейкими элементами, для учета расходных материалов, а также для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий. На элементах должна указываться следующая информация: артикул изделия, дата стерилизации, срок годности, название производителя.
	шт.
	50

	2
	Наборы мед для гемодиализа и плазмафереза одноразовый, стерильный

Код КТРУ 32.50.50.190-00001445


	Набор для проведения гемодиализа и плазмафереза, стерильный в отдельной упаковке.

В состав набора должны входить:

не менее 5 шт. - салфетки должны быть изготовлены из хлопчатобумажной марли (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия). Должны иметь не менее 8-сложений, размер не менее 7,5 х 7,5 см (Линейные размеры изделия в развернутом виде - ширина не менее 17 см, длина не менее 29см) (Для достижения терапевтического эффекта). Характеристики: поверхностная плотность - не менее 36 г/м2 (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); прочность на разрыв по основе не менее 78 Н (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); прочность на разрыв по утку не менее 34 H (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); капиллярность не менее 8 см/ч (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); смачиваемость не более 10 с (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия)

не менее 6 шт. - тупфер должен быть изготовлен из хлопчатобумажной марли. Должен иметь форму шарика. Размер не менее 20см х 20см (размер готового изделия должен быть не менее 2 см не более 3 см) (Для достижения терапевтического эффекта). Должен применяться для остановки кровотечения, осушения и очищения ран. Характеристики: поверхностная плотность не менее 23 г/м2І (Для быстрого впитывания и осушения раны); количество ниток основа (нитки) не мене 100 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); количество ниток уток не менее 70 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка основа: не менее 50 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка уток не менее 30 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); скорость смачивания: не более 10 сек (В соответствии ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия); впитываемость: не менее 11 г/г (Для быстрого впитывания жидкостей во время проведения процедуры);

не менее 6 шт. – лейкопластыри из нетканого материала не менее 2смх15см (На основании клинической практики). Клеевая поверхность должна быть закрыта силиконизированной бумагой с разрезом для легкого открытия пластыря в перчатках (Для удобства и быстроты использования, а именно для легкого открытия пластыря в перчатках). Прочность на разрыв не менее 25 Н/см (Для прочности изделия).

не менее 1 шт. – салфетка медицинская из нетканого материала, размер не менее 50см х 50см (Для защиты операционного поля и оптимизации рабочего процесса в ходе проведения манипуляций) с поверхностной плотностью не менее 35 г/м2 (Для прочности изделия). Должна быть применена в качестве покровного материала на пациента при проведении процедур;

не менее 1шт - пинцет полимерный (Для удобства захвата мелкого перевязочного материала), длина не менее 125 мм (Для достижения терапевтического эффекта). Пинцет должен быть предназначен для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов во время лечебных процедур и профилактических осмотров;

не менее 1 шт. – контейнер пластмассовый прямоугольный (Форма удобна в использовании), должен быть применен как емкость для сбора отработанного материала (Для сбора отработанного материала). Объем должен быть не менее 500 мл, ширина не менее 132 мм, длина не менее 180 мм, высота не менее 35 мм (Для оптимизации рабочего процесса);

не менее 1 шт - маска медицинская трехслойная 175 мм х 95 мм (в соответствии с ГОСТ Р 58396-2019), должна быть изготовлена из нетканого материала, должна иметь носовой фиксатор и средства фиксации в виде эластичных элементов (Для удобства работы персонала);

Упаковка изделия: Набор должен быть упакован в бумажно-пленочный пакет (Для легкой идентификации ее содержимого). Этикетка должна содержать полную идентификацию изделия и состава (Для оптимизации рабочего времени). На упаковке должна присутствовать этикетка TAG с не менее 2 отделяемыми клейкими элементами, для учета расходных материалов, а также для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий. (Для оптимизации рабочего времени). На элементах должна указываться следующая информация: артикул изделия, дата стерилизации, срок годности, название производителя.


	шт.
	50

	3
	Набор для проведения общехирургических процедур  стерильный в отдельной упаковке.

Код КТРУ 32.50.50.190-00001259

	Набор для проведения общехирургических процедур, стерильный в отдельной упаковке.

В состав набора должны входить:

не менее 30шт. - Салфетки должны быть изготовлены из хлопчатобумажной марли. Должны иметь не менее 8-сложений, размер не менее 7,5см х 7,5 см (Для достижения терапевтического эффекта). Характеристики: поверхностная плотность - не менее 36 г/м2 (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); прочность на разрыв по основе не менее 78 Н (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); прочность на разрыв по утку не менее 34 H (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); капиллярность не менее 8 см/ч (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); смачиваемость не более 10 с (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия),

не менее 30шт. - Салфетки должны быть изготовлены из хлопчатобумажной марли. Должны иметь не менее 8-сложений, размер не менее 10см х 20см (Для достижения терапевтического эффекта). Характеристики: поверхностная плотность - не менее 36 г/м2 (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); прочность на разрыв по основе не менее 78 Н (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); прочность на разрыв по утку не менее 34 H (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); капиллярность не менее 8 см/ч (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); смачиваемость не более 10 с (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия),

не менее 30шт. - Тупфер должен быть изготовлен из хлопчатобумажной марли. Должен иметь форму шарика. Размер не менее 20см х 20см (размер готового изделия должен быть не менее 2 см не более 3 см) (Для достижения терапевтического эффекта). Должен применяться для остановки кровотечения, осушения и очищения ран. Характеристики:поверхностная плотность не менее 23 г/м2І (Для быстрого впитывания и осушения раны); количество ниток основа (нитки) не мене 100 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); количество ниток уток не менее 70 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка основа: не менее 50 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка уток не менее 30 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); скорость смачивания: не более 10 сек (В соответствии ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия); впитываемость: не менее 11 г/г (Для быстрого впитывания жидкостей во время проведения процедуры)

Упаковка изделия: Набор должен быть упакован в бумажно-пленочный пакет (Для легкой идентификации ее содержимого). Этикетка должна содержать полную идентификацию изделия и состава (Для оптимизации рабочего времени). На упаковке должна присутствовать этикетка TAG с не менее 2 отделяемыми клейкими элементами, для учета расходных материалов, а также для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий. (Для оптимизации рабочего времени). На элементах должна указываться следующая информация: артикул изделия, дата стерилизации, срок годности, название производителя.
	шт
	49

	4
	Набор для проведения общехирургических процедур, стерильный в отдельной упаковке.

Код КТРУ 32.50.50.190-00001259
	Набор для проведения общехирургических процедур, стерильный в отдельной упаковке. В состав набора должны входить:

не менее 20шт. - салфетки должны быть изготовлены из хлопчатобумажной марли. Должны иметь не менее 8-сложений, размер не менее 10 х 20 см (Для достижения терапевтического эффекта). Должны применяться как впитывающий материал или как перевязочное средство, а также для защиты или очистки раневой поверхности. Характеристики: поверхностная плотность - не менее 36 г/м2 (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); прочность на разрыв по основе не менее 78 Н (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); прочность на разрыв по утку не менее 34 H (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); капиллярность не менее 8 см/ч (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); смачиваемость не более 10 с (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия);

не менее 1 шт - салфетки перевязочные из нетканого материала. Количество слоев не менее 4. Размер салфетки должен быть не менее 5х5 см (Для достижения терапевтического эффекта). Плотность салфетки из нетканого материала должна быть не менее 30г\мІ (Для быстрого впитывания и осушения раны). Салфетка должна обладать высокой гигроскопичность. Мягкость материала должна способствовать хорошему прилеганию к форме тела;

Упаковка изделия: Набор должен быть упакован в бумажно-пленочный пакет (Для легкой идентификации ее содержимого). Этикетка должна содержать полную идентификацию изделия и состава (Для оптимизации рабочего времени). На упаковке должна присутствовать этикетка TAG с не менее 2 отделяемыми клейкими элементами, для учета расходных материалов, а также для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий. (Для оптимизации рабочего времени). На элементах должна указываться следующая информация: артикул изделия, дата стерилизации, срок годности, название производителя.
	шт.
	50

	5
	Набор для проведения общехирургических процедур

стерильный в отдельной упаковке.

Код КТРУ 32.50.50.190-00001259
	Набор для проведения общехирургических процедур, стерильный в отдельной упаковке.

В состав набора должны входить:

не менее 50шт. - Тупфер должен быть изготовлен из хлопчатобумажной марли. Должен иметь форму шарика. Размер не менее 20см х 20см (размер готового изделия должен быть не менее 2 см не более 3 см) (Для достижения терапевтического эффекта). Должен применяться для остановки кровотечения, осушения и очищения ран. Характеристики:поверхностная плотность не менее 23 г/м2І  (Для быстрого впитывания и осушения раны); количество ниток основа (нитки) не мене 100 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); количество ниток уток не менее 70 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка основа: не менее 50 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка уток не менее 30 Н/5см  (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); скорость смачивания: не более 10 сек (В соответствии ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия); впитываемость: не менее 11 г/г (Для быстрого впитывания жидкостей во время проведения процедуры)

не менее 50шт. - Тупфер должен быть изготовлен из хлопчатобумажной марли. Должен иметь форму треугольника. Размер не менее 18см х 18см (Для достижения терапевтического эффекта). Должен применяться для остановки кровотечения, осушения и очищения ран. Характеристики:поверхностная плотность не менее 23 г/м2І  (Для быстрого впитывания и осушения раны); количество ниток основа (нитки) не мене 100 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); количество ниток уток не менее 70 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка основа: не менее 50 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка уток не менее 30 Н/5см  (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); скорость смачивания: не более 10 сек (В соответствии ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия); впитываемость: не менее 11 г/г (Для быстрого впитывания жидкостей во время проведения процедуры)

Упаковка изделия: Набор должен быть упакован в бумажно-пленочный пакет (Для легкой идентификации ее содержимого). Этикетка должна содержать полную идентификацию изделия и состава (Для оптимизации рабочего времени). На упаковке должна присутствовать этикетка TAG с не менее 2 отделяемыми клейкими элементами, для учета расходных материалов, а также для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий. (Для оптимизации рабочего времени). На элементах должна указываться следующая информация: артикул изделия, дата стерилизации, срок годности, название производителя.
	шт.
	50

	6
	Набор для проведения общехирургических процедур стерильный в отдельной упаковке.

Код КТРУ 32.50.50.190-00001259

	Набор для проведения общехирургических процедур, стерильный в отдельной упаковке.

В состав набора должны входить:

не менее 10 шт. - cалфетки перевязочные марлевые. Должны иметь не менее 8-сложений, размер не менее 7,5см х 7,5см (Линейные размеры изделия в развернутом виде - ширина не менее 17 см, длина не менее 29см) (Для достижения терапевтического эффекта). Должны применяться как впитывающий материал или как перевязочное средство, а также для защиты или очистки раневой поверхности. Характеристики: поверхностная плотность - не менее 36 г/м2 (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); прочность на разрыв по основе не менее 78 Н (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); прочность на разрыв по утку не менее 34 H (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); капиллярность не менее 8 см/ч (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); смачиваемость не более 10 с (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия);

не менее 10 шт. - cалфетки перевязочные марлевые. Должны иметь не менее 8-сложений, размер не менее 10см х 10см (Линейные размеры изделия в развернутом виде - ширина не менее 23 см, длина не менее 39см) (Для достижения терапевтического эффекта). Должны применяться как впитывающий материал или как перевязочное средство, а также для защиты или очистки раневой поверхности. Характеристики: поверхностная плотность - не менее 36 г/м2 (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); прочность на разрыв по основе не менее 78 Н (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); прочность на разрыв по утку не менее 34 H (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); капиллярность не менее 8 см/ч (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); смачиваемость не более 10 с (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия);

не менее 10шт. - тупфер должен быть изготовлен из хлопчатобумажной марли. Должен иметь форму шарика. Размер не менее 20см х 20см (размер готового изделия должен быть не менее 2 см не более 3 см) (Для достижения терапевтического эффекта). Нить, контрастирующая в рентгеновских лучах, должна гарантировать быстрое и неинвазивное обнаружение одного из возможных источников заражения – оставленного тупфера внутри человеческого тела - и одновременно должна облегчать устранение тупфера с операционного поля (Гарантирует быстрое и неинвазивное обнаружение оставленной салфетки внутри человеческого тела). Должен применяться для остановки кровотечения, осушения и очищения ран. Характеристики:поверхностная плотность не менее 23 г/м2І (Для быстрого впитывания и осушения раны); количество ниток основа (нитки) не мене 100 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); количество ниток уток не менее 70 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка основа: не менее 50 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка уток не менее 30 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); скорость смачивания: не более 10 сек (В соответствии ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия); впитываемость: не менее 11 г/г (Для быстрого впитывания жидкостей во время проведения процедуры);

не менее 5 шт. - тупфер должен быть изготовлен из хлопчатобумажной марли. Должен иметь форму треугольник. Размер не менее 18см х 18см (длина одной стороны готового изделия должна быть не менее 4,5 см не более 5,5 см) (Для достижения терапевтического эффекта). Нить, контрастирующая в рентгеновских лучах, должна гарантировать быстрое и неинвазивное обнаружение одного из возможных источников заражения – оставленного тупфера внутри человеческого тела - и одновременно должна облегчать устранение тупфера с операционного поля (Гарантирует быстрое и неинвазивное обнаружение оставленной салфетки внутри человеческого тела). Должен применяться для остановки кровотечения, осушения и очищения ран. Характеристики:поверхностная плотность не менее 23 г/м2І (Для быстрого впитывания и осушения раны); количество ниток основа (нитки) не мене 100 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); количество ниток уток не менее 70 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка основа: не менее 50 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка уток не менее 30 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); скорость смачивания: не более 10 сек (В соответствии ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия); впитываемость: не менее 11 г/г (Для быстрого впитывания жидкостей во время проведения процедуры);

Упаковка изделия: набор должен быть упакован в бумажно-пленочный пакет (Для легкой идентификации ее содержимого). Этикетка должна содержать полную идентификацию изделия и состава (Для оптимизации рабочего времени). На упаковке должна присутствовать этикетка TAG с не менее 2 отделяемыми клейкими элементами, для учета расходных материалов, а также для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий. (Для оптимизации рабочего времени). На элементах должна указываться следующая информация: артикул изделия, дата стерилизации, срок годности, название производителя.
	шт
	50

	7
	Набор для проведения общехирургических процедур стерильный в отдельной упаковке.

Код КТРУ 32.50.50.190-00001259

	Набор для проведения общехирургических процедур, стерильный в отдельной упаковке.

В состав набора должны входить:

не менее 140 шт. - салфетки должны быть изготовлены из хлопчатобумажной марли. Должны иметь не менее 8-сложений, размер не менее 7,5 х 7,5 см (Линейные размеры изделия в развернутом виде - ширина не менее 17 см, длина не менее 29см) (Для достижения терапевтического эффекта). Должны применяться как впитывающий материал или как перевязочное средство, а также для защиты или очистки раневой поверхности. Характеристики: поверхностная плотность - не менее 36 г/м2 (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); прочность на разрыв по основе не менее 78 Н (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); прочность на разрыв по утку не менее 34 H (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); капиллярность не менее 8 см/ч (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); смачиваемость не более 10 с (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия);

не менее 60 шт. - салфетки должны быть изготовлены из хлопчатобумажной марли. Должны иметь не менее 8-сложений, размер не менее 10 х 20 см (Линейные размеры изделия в развернутом виде - ширина не менее 43 см, длина не менее 39см) (Для достижения терапевтического эффекта). Должны применяться как впитывающий материал или как перевязочное средство, а также для защиты или очистки раневой поверхности. Характеристики: поверхностная плотность - не менее 36 г/м2 (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); прочность на разрыв по основе не менее 78 Н (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); прочность на разрыв по утку не менее 34 H (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); капиллярность не менее 8 см/ч (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); смачиваемость не более 10 с (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия);

не менее 150 шт. - тупфер должен быть изготовлен из хлопчатобумажной марли. Должен иметь форму шарика. Размер не менее 20см х 20см (размер готового изделия должен быть не менее 2 см не более 3 см) (Для достижения терапевтического эффекта). Должен применяться для остановки кровотечения, осушения и очищения ран. Характеристики:поверхностная плотность не менее 23 г/м2І (Для быстрого впитывания и осушения раны); количество ниток основа (нитки) не мене 100 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); количество ниток уток не менее 70 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка основа: не менее 50 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка уток не менее 30 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); скорость смачивания: не более 10 сек (В соответствии ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия); впитываемость: не менее 11 г/г (Для быстрого впитывания жидкостей во время проведения процедуры);

не менее 1 шт. - операционная салфетка с рентгеноконтрастной нитью и фиксатором (Гарантирует быстрое и неинвазивное обнаружение одного из возможных источников заражения – оставленной салфетки внутри человеческого тела - и одновременно облегчает устранение салфетки с операционного поля, а петля позволяет прикрепить салфетки вне операционного поля). Должны быть изготовлены из хопчатобумажной марли, отбеленой без использования хлора (Данный способ отбеливания не вызовет раздражения, шелушения кожи, аллергических реакций при контакте). Размер не менее 75см х 75см (Для высокой абсорбции излишнего раневого содержимого). Салфетки должны иметь прошитые края. Внутри салфетки должна располагаться рентгеноконтрастная нить. Салфетка должна иметь фиксатор в форме петли, которая дает возможность крепить салфетку вне операционного поля. Фиксатор должен представлять собой хлопчатобумажную ленту, вшитую вовнутрь, между слоями салфетки, образуя петлю. Фиксатор должен закрепляться в одном из углов салфетки, между смежными краями. Должна иметь не менее 2-слоев. Должны использоваться для впитывания большого количества жидкостей во время проведения процедур.

Характеристики: поверхностная плотность не менее 23 г/м2 (Для быстрого впитывания и осушения раны); минимальная разрывная нагрузка основа: не менее 50 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка уток не менее 30 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); скорость смачивания: не более 10 сек (В соответствии ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия); впитываемость: не менее 11 г/г (Для быстрого впитывания жидкостей во время проведения процедуры);

Упаковка изделия: набор должен быть упакован в бумажно-пленочный пакет (Для легкой идентификации ее содержимого). Этикетка должна содержать полную идентификацию изделия и состава (Для оптимизации рабочего времени). На упаковке должна присутствовать этикетка TAG с не менее 2 отделяемыми клейкими элементами, для учета расходных материалов, а также для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий. (Для оптимизации рабочего времени). На элементах должна указываться следующая информация: артикул изделия, дата стерилизации, срок годности, название производителя.
	шт
	70

	8
	Набор для проведения общехирургических процедур

Код КТРУ
32.50.50.190-00001259


	Набор для проведения общехирургических процедур, стерильный в отдельной упаковке.

В состав набора должны входить:

не менее 20шт. - Салфетки перевязочные марлевые. Должны иметь не менее 8-сложений, размер не менее 7,5см х 7,5см (Линейные размеры изделия в развернутом виде - ширина не менее 17 см, длина не менее 29см) (Для достижения терапевтического эффекта). Должны применяться как впитывающий материал или как перевязочное средство, а также для защиты или очистки раневой поверхности. Характеристики: поверхностная плотность - не менее 36 г/м2 (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); прочность на разрыв по основе не менее 78 Н (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); прочность на разрыв по утку не менее 34 H (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); капиллярность не менее 8 см/ч (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); смачиваемость не более 10 с (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия)

не менее 20шт. - Салфетки перевязочные марлевые. Должны иметь не менее 8-сложений, размер не менее 10см х 10см (Линейные размеры изделия в развернутом виде - ширина не менее 23 см, длина не менее 39см) (Для достижения терапевтического эффекта). Должны применяться как впитывающий материал или как перевязочное средство, а также для защиты или очистки раневой поверхности. Характеристики: поверхностная плотность - не менее 36 г/м2 (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); прочность на разрыв по основе не менее 78 Н (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); прочность на разрыв по утку не менее 34 H (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); капиллярность не менее 8 см/ч (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); смачиваемость не более 10 с (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия),

не менее 30шт. - Салфетки перевязочные марлевые. Должны иметь не менее 8-сложений, размер не менее 10см х 20см (Линейные размеры изделия в развернутом виде - ширина не менее 43 см, длина не менее 39см) (Для достижения терапевтического эффекта). Должны применяться как впитывающий материал или как перевязочное средство, а также для защиты или очистки раневой поверхности. Характеристики: поверхностная плотность - не менее 36 г/м2 (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); прочность на разрыв по основе не менее 78 Н (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); прочность на разрыв по утку не менее 34 H (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); капиллярность не менее 8 см/ч (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); смачиваемость не более 10 с (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия)

не менее 1шт. - Бинты должны быть изготовлены из хлопчатобумажной марли, размер не менее 10см х 5м (Для достижения лучшего терапевтического эффекта). Бинты должны быть изготовлены из медицинской отбеленной хлопчатобумажной (100% хлопок) марли, соответсвующей ГОСТ 9412-2021 (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия) Бинты должны быть без швов и с обрезанной кромкой (В соответствии ГОСТ 1172-93 Бинты марлевые медицинские. Технические условия). Разрывная нагрузка полоски бинта размером 50х200 мм должна быть не менее 88 H. (по ГОСТ 1172-93) (В соответствии ГОСТ 1172-93 Бинты марлевые медицинские. Технические условия) Капиллярность должна быть не менее 7,00 см (по ГОСТ 1172-93) (В соответствии ГОСТ 1172-93 Бинты марлевые медицинские. Технические условия) Белизна должна быть не менее 80% (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия) Поверхностная плотность марли должна быть не менее 36 г/мІ (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия).

не менее 1шт. - Сетоны должны быть изготовлены из хлопчатобумажной марли, должны иметь не менее 4-слоев, размер не менее 2м х 1см (Для высокой абсорбции излишнего раневого содержимого). Сетоны должны использоваться как впитывающий материал для остановки кровотечения, очищения и осушения раны при проведении процедур. Характеристики: поверхностная плотность не менее 23 г/м2 (Для быстрого впитывания и осушения раны); количество нитей не менее 17 на 1 смІ (Данное требование влияет на прочность изделия, что минимизирует вероятность случайного разрыва изделия, а так же способствует более быстрому впитыванию жидкости); количество ниток основа (нитки) не мене 100 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); количество ниток уток не менее 70 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка основа: не менее 50 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка уток не менее 30 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); скорость смачивания: не более 10 сек (В соответствии ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия); впитываемость: не менее 11 г/г (Для быстрого впитывания жидкостей во время проведения процедуры).

не менее 10шт. - Тупфер должен быть изготовлен из хлопчатобумажной марли. Должен иметь форму шарика. Размер не менее 15см х 15см (размер готового изделия должен быть не менее 1,5 см не более 2,5 см) (Для достижения терапевтического эффекта). Должен применяться для остановки кровотечения, осушения и очищения ран. Характеристики:поверхностная плотность не менее 23 г/м2І (Для быстрого впитывания и осушения раны); количество ниток основа (нитки) не мене 100 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); количество ниток уток не менее 70 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка основа: не менее 50 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка уток не менее 30 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); скорость смачивания: не более 10 сек (В соответствии ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия); впитываемость: не менее 11 г/г (Для быстрого впитывания жидкостей во время проведения процедуры).

Упаковка изделия: набор должен быть упакован в бумажно-пленочный пакет (Для легкой идентификации ее содержимого). Этикетка должна содержать полную идентификацию изделия и состава (Для оптимизации рабочего времени). На упаковке должна присутствовать этикетка TAG с не менее 2 отделяемыми клейкими элементами, для учета расходных материалов, а также для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий. (Для оптимизации рабочего времени). На элементах должна указываться следующая информация: артикул изделия, дата стерилизации, срок годности, название производителя.
	шт.
	50

	9
	Набор-укладка медицинская для гемодиализа и плазмафереза одноразовые, стерильные

КТРУ 32.50.50.190-00001445


	Набор-укладка медицинская стерильная.

В состав первой части набора-укладки должно входить:

не менее 2 шт. - салфетки должны быть изготовлены из хлопчатобумажной марли. Должны иметь не менее 8-сложений, размер не менее 7,5 х 7,5 см (Для достижения терапевтического эффекта). Должны применяться как впитывающий материал или как перевязочное средство, а также для защиты или очистки раневой поверхности. Характеристики: поверхностная плотность - не менее 36 г/м2 (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); прочность на разрыв по основе не менее 78 Н (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); прочность на разрыв по утку не менее 34 H (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); капиллярность не менее 8 см/ч (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); смачиваемость не более 10 с (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия);

не менее 2 шт - салфетки перевязочные из нетканого материала. Количество слоев не менее 4. Размер салфетки должен быть не менее 7,5х7,5 см (Для достижения терапевтического эффекта). Плотность салфетки из нетканого материала должна быть не менее 40г\мІ (Для быстрого впитывания и осушения раны). Салфетка должна обладать высокой гигроскопичность. Мягкость материала должна способствовать хорошему прилеганию к форме тела.

не менее 4 шт. - тупферы должны быть изготовлены из хлопчатобумажной марли. Должны иметь форму шарика. Размер не менее 20см х 20см (размер готового изделия должен быть не менее 2 см не более 3 см) (Для достижения терапевтического эффекта). Должен применяться для остановки кровотечения, осушения и очищения ран. Характеристики:поверхностная плотность не менее 23 г/м2І (Для быстрого впитывания и осушения раны); количество ниток основа (нитки) не мене 100 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); количество ниток уток не менее 70 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка основа: не менее 50 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка уток не менее 30 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); скорость смачивания: не более 10 сек (В соответствии ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия); впитываемость: не менее 11 г/г (Для быстрого впитывания жидкостей во время проведения процедуры)

не менее 4 шт. – лейкопластыри из нетканого материала не менее 2смх15см (На основании клинической практики). Клеевая поверхность должна быть закрыта силиконизированной бумагой с разрезом для легкого открытия пластыря в перчатках (Для удобства и быстроты использования, а именно для легкого открытия пластыря в перчатках). Прочность на разрыв не менее 25 Н/см (Для прочности изделия).

не менее 1шт. - салфетка, ламинированная из нетканого материала. Размер не менее 60см х 50см (Для защиты операционного поля и оптимизации рабочего процесса в ходе проведения манипуляций) с поверхностной плотностью не менее 54 г/м2 (Для прочности изделия). Должна быть применена в качестве покровного материала на пациента при проведении процедур;

не менее 2 шт. (1 пара) - перчатки из натурального латекса, неопудренные (Для профилактики контактного дерматита), манжета с валиком (Для фиксации перчатки на запястье), поверхность перчаток текстурированная (Для обеспечения высокой тактильной чувствительности и надежного захвата инструментов). Размер: М, длина перчатки не менее 230 мм (Для удобства работы персонала). Прочность на разрыв не менее 6 Н (Для прочности изделия).

Упаковка изделия: Набор должен быть упакован в бумажно-пленочный пакет (Для легкой идентификации ее содержимого). Этикетка должна содержать полную идентификацию изделия и состава (Для оптимизации рабочего времени). На упаковке должна присутствовать этикетка TAG с не менее 2 отделяемыми клейкими элементами, для учета расходных материалов, а также для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий. (Для оптимизации рабочего времени). На элементах должна указываться следующая информация: артикул изделия, дата стерилизации, срок годности, название производителя.

Во вторую часть набора-укладки должен входить:

не менее 1шт - пинцет полимерный, должен представлять собой две бранши, которые, с одной стороны, соединены между собой, а на другом конце бранш должны быть площадки с рифлениями (Для удобства захвата мелкого перевязочного материала). Длина не менее 150 мм (Для достижения терапевтического эффекта). Должен быть предназначен для захватывания перевязочных материалов. Пинцет должен обеспечивать надежное удержание предметов без усилий;

Изделия должны быть стерильны, и иметь индивидуальную упаковку.

Упаковка: набор-укладка должна быть упакована в защитный полиэтиленовый пакет с этикеткой, которая должна содержать полную идентификацию изделия и состава
	шт.
	50

	10
	Набор-укладкадля проведения общехирургических процедур

Код КТРУ 32.50.50.190-00001259


	Набор-укладка медицинская стерильная, которая должна быть предназначена для проведения общехирургических процедур.

В состав первой части набора-укладки должно входить:

не менее 2шт. - Салфетки перевязочные марлевые. Должны иметь не менее 8-сложений, размер не менее 10см х 10см (Для достижения терапевтического эффекта).  Должны применяться как впитывающий материал или как перевязочное средство, а также для защиты или очистки раневой поверхности. Характеристики: поверхностная плотность - не менее 36 г/м2 (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); прочность на разрыв по основе не менее 78 Н (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); прочность на разрыв по утку не менее 34 H (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); капиллярность не менее 8 см/ч (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); смачиваемость не более 10 с (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия),

не менее 2шт. - Салфетки перевязочные марлевые. Должны иметь не менее 8-сложений, размер не менее 7,5см х 7,5см (Для достижения терапевтического эффекта).  Должны применяться как впитывающий материал или как перевязочное средство, а также для защиты или очистки раневой поверхности. Характеристики: поверхностная плотность - не менее 36 г/м2 (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); прочность на разрыв по основе не менее 78 Н (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); прочность на разрыв по утку не менее 34 H (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); капиллярность не менее 8 см/ч (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); смачиваемость не более 10 с (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия),

не менее 5шт. - Тупфер должен быть изготовлен из хлопчатобумажной марли. Должен иметь форму шарика. Размер не менее 15см х 15см (размер готового изделия должен быть не менее 1,5 см не более 2,5 см) (Для достижения терапевтического эффекта). Должен применяться для остановки кровотечения, осушения и очищения ран. Характеристики:поверхностная плотность не менее 23 г/м2І  (Для быстрого впитывания и осушения раны); количество ниток основа (нитки) не мене 100 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); количество ниток уток не менее 70 / 10 см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка основа: не менее 50 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка уток не менее 30 Н/5см  (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); скорость смачивания: не более 10 сек (В соответствии ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия); впитываемость: не менее 11 г/г (Для быстрого впитывания жидкостей во время проведения процедуры)

Изделия должны быть упакованы в бумажно-пленочный пакет (Для легкой идентификации ее содержимого). Этикетка должна содержать полную идентификацию изделия и состава (Для оптимизации рабочего времени). На упаковке должна присутствовать этикетка TAG с не менее 2 отделяемыми клейкими элементами, для учета расходных материалов, а также для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий. (Для оптимизации рабочего времени). На элементах должна указываться следующая информация: артикул изделия, дата стерилизации, срок годности, название производителя.

Во вторую часть набора-укладки должно входить:

не менее 1 шт. - пластиковый зажим типа Корцанг, прямой. Должен быть предназначен для извлечения инородных тел, введения тампонов, а также для захватывания, перекладывания и подачи стерильных инструментов и перевязочного материала.

Инструмент должен быть изготовлен из пластика. Длина не менее 19 см (Для удобства работы медицинского персонала).

Изделия должны быть стерильны, и иметь индивидуальную упаковку.

Упаковка: набор-укладка должна быть упакована в защитный полиэтиленовый пакет с этикеткой, которая должна содержать полную идентификацию изделия и состава (Для оптимизации рабочего времени).
	шт
	10

	11
	Набор-укладка для проведения общехирургических процедур стерильный

Код КТРУ 32.50.50.190-00001259
	Набор для проведения общехирургических процедур, стерильный в отдельной упаковке. 
В состав набора должны входить: 
не менее 10 шт. - салфетки перевязочные марлевые. Должны иметь не менее 8-сложений, размер не менее 10см х 20см (Для достижения терапевтического эффекта). Должны применяться как впитывающий материал или как перевязочное средство, а также для защиты или очистки раневой поверхности. Характеристики: поверхностная плотность - не менее 36 г/м2 (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); прочность на разрыв по основе не менее 78 Н (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); прочность на разрыв по утку не менее 34 H (Для обеспечения необходимой прочности изделия и долгому сроку хранения); капиллярность не менее 8 см/ч (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия); смачиваемость не более 10 с (В соответствии ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия), 
не менее 1 шт. - операционная салфетка с рентгеноконтрастной нитью и фиксатором (Гарантирует быстрое и неинвазивное обнаружение одного из возможных источников заражения – оставленной салфетки внутри человеческого тела - и одновременно облегчает устранение салфетки с операционного поля, а петля позволяет прикрепить салфетки вне операционного поля). Должны быть изготовлены из хопчатобумажной марли, отбеленой без использования хлора (Данный способ отбеливания не вызовет раздражения, шелушения кожи, аллергических реакций при контакте). Размер не менее 45см х 70см (Для высокой абсорбции излишнего раневого содержимого). Салфетки должны иметь прошитые края. Внутри салфетки должна располагаться рентгеноконтрастная нить. Салфетка должна иметь фиксатор в форме петли, которая дает возможность крепить салфетку вне операционного поля. Фиксатор должен представлять собой хлопчатобумажную ленту, вшитую вовнутрь, между слоями салфетки, образуя петлю. Фиксатор должен закрепляться в одном из углов салфетки, между смежными краями. Должна иметь не менее 4-слоев. Должны использоваться для впитывания большого количества жидкостей во время проведения процедур. 
Характеристики: поверхностная плотность не менее 23 г/м2 (Для быстрого впитывания и осушения раны); минимальная разрывная нагрузка основа: не менее 50 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); минимальная разрывная нагрузка уток не менее 30 Н/5см (Для обеспечения необходимой прочности в период эксплуатации); скорость смачивания: не более 10 сек (В соответствии ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия); впитываемость: не менее 11 г/г (Для быстрого впитывания жидкостей во время проведения процедуры) 
Упаковка изделия: набор должен быть упакован в бумажно-пленочный пакет (Для легкой идентификации ее содержимого). Этикетка должна содержать полную идентификацию изделия и состава (Для оптимизации рабочего времени). На упаковке должна присутствовать этикетка TAG с не менее 2 отделяемыми клейкими элементами, для учета расходных материалов, а также для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий. (Для оптимизации рабочего времени). На элементах должна указываться следующая информация: артикул изделия, дата стерилизации, срок годности, название производителя.
	шт
	9

	
	
	Срок годности стерильных наборов не менее 80%
	
	


Требования к упаковке товара:
Поставщик должен обеспечить упаковку Товар, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и их веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъёмных средств в пунктах по пути следования Товара.

Вся упаковка должна иметь маркировку в соответствии с нормативной документацией на Товар.

Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в технической документации на Товар. 

Требования к отгрузке товара:
Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства своими силами и за свой счёт по адресу: г. Ульяновск, ул. Лихачева, 12. (Аптека) 3-ий этаж, без лифта. 

Требования к качеству и безопасности товара: 

Поставщик обязан обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Остаточный срок годности товара от общего срока его годности, установленного производителем, на момент его поставки должен составлять не менее 12 месяцев.                                               
