ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку пипеток серологических

[bookmark: _GoBack]Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 22.29.29.190.
Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ): отсутствует.

1. Описание объекта закупки:
	№
	Наименование
товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные характеристики товара
	Параметры
 характеристик

	1
	Пипетки
серологические
	шт.
	300
	Для исследовательских целей.
Апирогенные, не содержат ДНКаз, РНКаз, цитотоксинов. Стерильные.
Материал: полистирол.
Наличие фильтра.
Объём: 5 мл.
Температура хранения: комнатная.
	показатель, значение которого не может изменяться

	
	
	
	
	Цена деления: не более 0,1 мл.
	максимальное значение

	2
	Пипетки
серологические
	шт.
	200
	Для исследовательских целей.
Апирогенные, не содержат ДНКаз, РНКаз, цитотоксинов. Стерильные.
Прямая и обратная градуировка.
Материал: полистирол.
Наличие фильтра.
Объём: 25 мл.
Температура хранения: комнатная.
	показатель, значение которого не может изменяться

	
	
	
	
	Цена деления: не более 0,2 мл.
	максимальное значение


2. Качество товара:
2.1. Функциональные, технические и качественные характеристики Товара, эксплуатационные характеристики поставляемого Товара (при необходимости) и иные характеристики и показатели Товара должны соответствовать Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), условиям Контракта и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям национальных стандартов, технических условий, санитарных норм и правил. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.
2.2. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в т. ч., который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге. 
2.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям межгосударственных стандартов, технических условий, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и/или порчу во время перевозки к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
2.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.5. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учётом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. 
2.6. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду Товара правом Евразийского экономического союза и действующим законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
2.7. В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Контракта, Поставщик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней заменить его товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несёт Поставщик.
3. Порядок, сроки и условия поставки товара:
3.1. Поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику по адресу: 636039, Томская область, г. о. ЗАТО Северск, г. Северск, пр. Коммунистический, д. 87, сроком: в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты заключения контракта.
3.2. Одновременно с документом о приёмке предоставляются:
– счёт;
– товарная накладная в 2 (Двух) экземплярах или УПД в 2 (Двух) экземплярах для Поставщика и Заказчика;
– заверенные печатью Поставщика копии регистрационных удостоверений.
3.3. Поставщик не менее чем за 1 (Один) день до осуществления поставки товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки товара в место доставки.
4. Гарантийные обязательства:
4.1. Поставщик гарантирует, что качество поставленного товара соответствует условиям Контракта.
4.2. Гарантийный срок составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами документа о приёмке.
4.3. Заказчик вправе предъявить претензию при условии, если недостатки товара были обнаружены в течение гарантийного срока. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
4.4. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия качества товара Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание.
Гарантийное обслуживание включает в себя устранение недостатков товара, в т. ч. путём замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему Контракту (в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и иных подобных недостатков).
4.5. При обнаружении недостатков товара Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках товара, который является достаточным основанием для устранения недостатков.
Устранение недостатков товара осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.
Обнаруженные недостатки товара должны устраняться по месту нахождения товара, а в случае необходимости – в месте гарантийного обслуживания.
При передаче Заказчиком товара на гарантийное обслуживание Поставщик выдаёт Заказчику документ, подтверждающий получение данного товара Поставщиком.
В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания товара, несёт Поставщик.
4.6. Документом, подтверждающим объём и качество выполненных Поставщиком работ по гарантийному обслуживанию, является акт сдачи-приёмки выполненных работ, подписанный Заказчиком и Поставщиком.
