Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений

при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку дозатора электронного для серологических пипеток

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 и/или КТРУ | Количество | ед. изм. | Характеристики объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозатор электронный для серологических пипеток 0,1-100 мл | 28.29.39.000 | 1 | штука | Дозатор DLAB Levo Me Pipette Filler подходит практически для всех широко используемых стеклянных или пластиковых пипеток. Работа одной рукой. Совместимость с большинством пластиковых и стеклянных пипеток от 0,1 до 100 мл. Легко регулируемая регулировка скорости Сменный гидрофобный фильтр 0,45 мкм. Литий-ионный аккумулятор большой ёмкости обеспечивает длительное время работы. Скорость аспирации: 25 мл <7 с. Скорость дозирования : мотор/гравитация. Батарея: литий-ионная. Срок службы батареи более 8 часов периодического использования. Время зарядки 2-3 часа. Типы пипеток: стеклянные или пластиковые пипетки (0,1–100 мл), пипетки Пастера. Фильтр-0,45 мкм гидрофобный. Вес 200г. Объём: 0,1 – 100 мл Данный продукт предназначен для исследовательских целей. Арт. Levo ME 7013100200 Производитель: DLab |

| Требования к поставке/приемке товара: |  |
| --- | --- |
| Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Не требуется |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А (Центральный склад) |
| Срок поставки | В течение 10 рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, в период с момента подписания Договора до 15.12.2026 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |