Государственный контракт № ____

г. Владимир	                                                                                     «___» _________ 2026 года

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области, выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице ___________________________, с одной стороны и ________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», руководствуясь п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) 
о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по техническому обслуживанию климатического оборудования (далее по тексту – Услуги), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку оказанных услуг и оплату согласно условиям Контракта.

1.2. Перечень, характеристики и стоимость услуг определены Государственным заказчиком в техническом задании (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Идентификационный код закупки

ИКЗ 261332901184433290100100090000000000.

ОКПД 2: 33.12.18.000, коды позиций КТРУ к данному виду услуг не применяется.

1.4. Место оказания услуг: г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 41

1.5 Срок оказания услуг: до 31.08.2026

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта  составляет _____________(___________) рублей ______копеек, в том числе (цифрами и прописью) НДС ___________(_________) рублей _____ копеек (НДС не облагается) .

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ                "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд" и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества оказываемых услуг и иных условий Контракта .

2.4 Цена Контракта включает в себя все затраты Исполнителя, необходимые для оказания услуг по Контракту, в том числе все налоги, сборы, страхование, уплату таможенных пошлин, расходы и иные затраты Исполнителя связанные с исполнением Контракта.

2.5. Источник финансирования- федеральный бюджет.  Бюджетные обязательства по настоящему государственному контракту принимаются за счет лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке ФСИН России по федеральному бюджету 2026 года.

2.6. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации 
в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на реквизиты Исполнителя по факту оказания услуг в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта приемки товаров, работ, услуг (Приложение №3) на реквизиты Исполнителя, указанные в разделе 12 Контракта.

Вместе с Актом приемки (ф. 0510452) в 2-х экземплярах (1 экз. для Заказчика, 1 экз. для Исполнителя) Исполнитель предоставляет Государственному заказчику счет на оплату, счет-фактуру (для плательщиков НДС). в случае формирования  и подписания документов о приемке в электронной форме, Акт приемки по ф.0510452 не предоставляется.

В случае оформления документов о приемке с использованием ЕИС оплата по контракту осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты подписания Акта о приемке в электронной форме.

2.7. Обязательство Исполнителя по оказанию услуг считается исполненным  с момента подписания Государственным заказчиком и Исполнителем Акта приемки (ф. 0510452),  в случае формирования  и подписания документов о приемке в электронной форме – с момента подписания Государственным заказчиком и Исполнителем акта приемки в электронной форме.

2.8. В случае изменения банковских реквизитов Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Исполнителя, несет Исполнитель.

3. Условия оказания услуг

3.1. Оказание услуг осуществляется в объемах, порядке предусмотренном Сторонами 
в техническом задании и спецификации к контракту (Приложение №1, Приложение №2).

3.2. По завершении услуг Исполнитель письменно информирует об этом Государственного заказчика и в течение 3-х (трех)   рабочих дней с даты оказания услуг передает подписанный со своей стороны Акт приемки (ф. 0510452) для его подписания Государственным заказчиком,                       в случае формирования и подписания документов о приемке в электронной форме, Акт приемки  (ф 0510452) не предоставляется.

3.2.1. Государственный заказчик при приемке оказанных услуг проверяет соответствие 
их объема и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом, техническом задании и спецификации к контракту (Приложение №1, Приложение №2).

3.2.2. Государственный заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта приемки (ф. 0510452) от Исполнителя возвращает подписанный Акт приемки (ф. 0510452), либо направляет мотивированный отказ от подписания Акт приемки (ф. 0510452)  в письменной форме.

3.2.3. В случае мотивированного отказа Государственного заказчика от Акта приемки 
(ф. 0510452), сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и сроков 
их выполнения за счет Исполнителя.

3.3. Услуги, оказанные Исполнителем считаются надлежащим образом оказанными и принятыми Государственным заказчиком если в течение 20 (двадцати) дней с момента получения Акт приемки (ф. 0510452)  Государственный заказчик не предъявил письменную обоснованную претензию, касающуюся объема и качества Услуг. При отсутствии письменной претензии Государственного заказчика Акт приемки (ф. 0510452), выставленный Исполнителем, считается документом, подтверждающим факт надлежащего оказания Услуг и их принятия Государственным заказчиком.

3.4 Обязательство Исполнителя по оказанию услуг считается исполненным  с момента подписания Заказчиком и Исполнителем Акта приемки (ф. 0510452),  в случае формирования  и подписания документов о приемке в электронной форме – с момента подписания Государственным Заказчиком и Исполнителем акта приемки в электронной форме.

3.5 В случае формирования  и подписания документов о приемке в электронной форме  Исполнитель после оказания Услуг формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в ЕИС документ о приемке.

Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Государственного заказчика, наименование объекта закупки, место оказания Услуг, информацию о Исполнителе, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ, единицу измерения оказанных услуг;

б) наименование оказанных Услуг

в) информацию о количестве оказанных услуг;

г) стоимость исполненных Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу оказанной услуги;

д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.

3.6. Документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с п. 6.7 Контракта автоматически с использованием ЕИС направляется Государственному заказчику. Датой поступления Государственному заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС 
в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Государственный заказчик.

3.7. Государственный заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в ЕИС документ 
о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, 
и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке 
с указанием причин такого отказа.

3.8. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа 
о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС в соответствии 
с настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием ЕИС, Исполнителю. Датой поступления Исполнителю документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа 
о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель.

3.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа 
о приемке Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Государственному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

3.10. Датой приемки оказанных Услуг считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.

В случае создания в соответствии приемочной комиссии, либо подписания документа о приемке Грузополучателем не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

б) после подписания членами приемочной комиссии Государственного заказчика в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Государственный заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Предоставить Заказчику услуги, предусмотренные настоящим Контрактом, в строгом соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2. Исполнитель не вправе без согласия Заказчика выполнять дополнительные услуги за плату.

Заказчик вправе отказаться от оплаты таких услуг.

4.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта, если Заказчик нарушает условия Контракта, при этом Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Принять и оплатить услуги в полном объеме.

4.5. Заказчик вправе:

В любое время отказаться от исполнения Контракта при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

5. Гарантии качества оказанных услуг

5.1. Качество предоставляемых услуг должно соответствовать условиям настоящего Контракта и требованиям, обычно предъявляемым к этим услугам.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом, а так же правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

6.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства 
по оплате услуг Исполнитель вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одной тысячи) рублей, 00 копеек.

6.4. В случае просрочки исполнения обязательств Исполнителем (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная   со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей  на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом,  предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Государственному заказчику штраф в виде 10 процентов цены Контракта.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

6.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.11. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

6.12. Возмещение Исполнителем убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по государственному контракту, осуществляется за счет Исполнителя в установленном в законодательстве порядке.

6.13. Исполнитель возмещает убытки, причиненные вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по государственному контракту в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка)

6.14. Государственный заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявляемых Государственным заказчиком в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» из суммы подлежащей уплате Исполнителю.

6.15.  Общая сумма начисленной неустойки списывается Государственным заказчиком при наличии оснований в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07. 2018 №783              «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом».

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями 
и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств 
по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам 
по условиям настоящего контракта не относятся.

7.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в 10 (десятидневный) срок известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному Контракту.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

8.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

8.3. В случае обмена документами при применении мер ответственности 
и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 настоящего Федерального закона), такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются                    с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя),  и размещаются в единой информационной системе без размещения                                 на официальном сайте, а так же претензия направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Государственным заказчиком настоящих требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя. Датой такого надлежащего уведомления признается дата уведомления  Государственным заказчиком на ЕИС.

8.4. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 календарных дней с момента ее получения и сообщить 
о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

  - Претензия направляется стороне по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение другой стороны подтверждения о его вручении. Выполнение настоящих требований считается надлежащим уведомлением другой стороны. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения стороной подтверждения о вручении указанного уведомления либо дата получения стороной информации об отсутствии другой стороны по его адресу, указанному в контракте, либо дата направления претензии по адресу электронной почты, указанному в разделе 14 Контракта.

9. Изменение, расторжение Контракта

9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

9.3. Контракт, может быть, расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:

9.3.1. по соглашению Сторон;

9.3.2. по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении Контракта другой Стороной или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3.3. В случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта 
в соответствии с требованиями статьи 95 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                            «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость услуг надлежащего качества и соответствующих требованиям Государственного заказчика, фактически оказанных на момент расторжения Контракта.

9.5. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации, исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью 
или в соответствующей части.

10. Прочие условия

10.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Настоящий Контракт может быть составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

10.2. В случае   подписания цифрового контракта и сведений о нем для включения в реестр контрактов  в ЕИС,  Исполнитель вправе формировать документы о приемке в электронной форме, а также документов одностороннего отказа   от исполнения контракта и претензионной переписки. Для контрактов, заключенных без использования ЕИС, электронное актирование является правом сторон.    При этом Исполнителем Акт приемки по ф. 0510452  не предоставляется.

10.3. В случае изменения адресов, отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 рабочего дня в письменной форме.

10.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, 
за исключением случаев, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица 
в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.6. Приложение к настоящему Контракту:

Приложение №1 - Техническое задание;

Приложение№2 – Спецификация;

Приложение №3 -  Акт приемки  ф. 0510452.

11.Срок действия настоящего Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до 12.10.2026, срок окончания исполнения обязательств Сторонами до 12.10.2026, а в части 
не исполненных обязательств Контракт действует до момента их надлежащего исполнения.

12.Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| «Государственный заказчик»: УФСИН России по Владимирской области Сокращенное наименование: УФСИН России по Владимирской области Адрес местонахождения: Воронцовский переулок, д.2, Владимир, 600000; Адрес почтовый: ул. Диктора Левитана, д. 41, Владимир, 600033 Тел/факс.: (4922) 32-33-04 ОГРН 1033303401295 ИНН 3329011844 / КПП 332901001 Банковские реквизиты: БИК 012202102 Корреспондирующий 40102810745370000024 р/с 03211643000000013236 ОКЦ№ 1 ВВГУ Банка России //УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород л/с 03281175820 УФК по Владимирской области (УФСИН России по Владимирской области) ОКПО 08552265 ОКТМО 17701000 Банковские реквизиты для оплаты штрафов (пени): БИК 042202111, Корреспондирующий счет 40102810645370000111 р/с 03100643000000012800 ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России //УФК по Владимирской области г. Владимир л/с 04281175820 УФК по Владимирской области г. Владимир (УФСИН России по Владимирской области) КБК 32011607010019000140 от Государственного Заказчика: ____________/___________________./ М.П. «___» ______________ _____ г. | Исполнитель: ____________________________________ ___________________________________ Юридический адрес: _____________________________________________ ___________________________________________ Почтовый адрес: ______________________ Банковские реквизиты: __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ ___________________________ от Исполнителя: ____________/__________________/ М.П. «___» ______________ _____ г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к  Государственному контракту

от «___» _________ 2026 г.

Техническое задание

ОКПД-2: 33.12.18.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки.

1. Место оказания услуг:

Место оказания услуг: г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 41

2.Срок оказания услуг:

С даты заключения сторонами Государственного Контракта по 31.08.2026 (в срок оказания Услуг не включается время сдачи-приемки оказанных Услуг в соответствии с условиями Контракта).

Услуги оказываются Исполнителем в рабочее время, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8 часов 00 мин до 17 часов 00 мин, обед с 12 часов 00 мин до 12 часов 45 мин, суббота и воскресенье – выходные дни.

3.Общие требования:

Исполнитель обязан оказать услуги по техническому обслуживанию в порядке                        и на условиях, предусмотренных Государственным контрактом и настоящим Техническим заданием.

Исполнитель обязан обеспечивать исправное состояние оборудования в соответствии  с техническими параметрами, установленными изготовителем оборудования, требуемыми параметрами среды в помещениях, для которых установлены эти системы.

Исполнитель проводит необходимые консультации персонала Государственного заказчика       по правилам эксплуатации оборудования.

4.Порядок оказания услуг

Перечень неисправностей, выявленных в ходе осуществления технического обслуживания, фиксируется Исполнителем путем составления акт об обнаруженных неисправностях на каждую единицу оборудования.  В случае  выявления неисправности  оборудования и необходимости дальнейшего ремонта, Исполнитель составляет и передает  Государственному заказчику  акт об обнаруженных неисправностях на бумажном носителе заверенное печатью и подписью Исполнителя.

В ходе оказания услуг и после их окончания Исполнитель осуществляет сбор и вывоз производственного мусора.

При оказании услуг Исполнитель использует собственные, а при отсутствии в наличии - самостоятельно заказывает, приобретает и оплачивает доставку сопутствующие расходные материалы, необходимые для оказания услуг.

Исполнитель обязуется оказывать услуги своими силами и средствами, 
с использованием собственных инструментов, средств защиты, спецодежды, расходных материалов и спецтехники (при необходимости с привлечением автовышки и/или иных подъемных механизмов для работы на высоте).

Стоимость использованных запасных частей, дополнительных материалов и всех прочих расходов (специальные химические препараты, смазочные материалы, электрические предохранители, специальная лента, наконечники, крепежный материал) в необходимом объёме для проведения технического обслуживания оборудования включена в стоимость основных ремонтных работ.

Гарантия качества распространяется на все услуги, оказанные Исполнителем по настоящему Государственному контракту.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям нормативной документации, регламентирующей данный вид деятельности, и условиям настоящего Государственного контракта и сохраняться в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания акта приема оказанных услуг.

5. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию

|  | Наименование оборудования/ модель | Инв. номер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер Midea MSE-12HR | 110106000000312 | 1 |
| 2 | Кондиционер Galanz GIW09RK4 | 110136000000012 | 1 |
| 3 | Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGC26HFAN1 | 110136000000320 | 1 |
| 4 | Кондиционер TADIRAN TGLS9H | 01630689 | 1 |
| 5 | Кондиционер Kentatsu KSGC35HFAN1 | 110136000000358 | 1 |
| 6 | Кондиционер GENERAL CLIMATE | 110106000000778 | 1 |
| 7 | Сплит-система настенного типа KENNANSU KSGC26HFAN1 | 110136000000124 | 1 |
| 8 | Кондиционер Galanz GIW09RK4 | 3600002302 | 1 |
| 9 | Сплит-система настенного типа GC-S07HRT | 110106000000776 | 1 |
| 10 | Кондиционер Systemair SYSPLITWALL SMART 09HPQ | 110136000000620 | 1 |
| 11 | Кондиционер TCL TAC-09HRA/E1/TACO-09HA/E1 | 110136000000621 | 1 |
| 12 | Кондиционер Neoclima NS NU-HAL18R | 110136000000429 | 1 |
| 13 | Кондиционер GREE GWH07HA | 110136000000532 | 1 |
| 14 | Сплит-система BORK AC SHR2612AL | 3600002897 | 1 |
| 15 | Кондиционер TADIRAGCK-200 H | 01630622 | 1 |
| 16 | Сплит-система SYSPLITWAIISMART 18 V4 HPQ | 110136000001007 | 1 |
| 17 | Кондиционер TCLTAC-12HRA/E1/TACO-12HA/E1 | 110136000000622 | 1 |
| 18 | Кондиционер TADIRANTGLS 9 H | 01630691 | 1 |
| 19 | Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGC26HFAN1 | 110136000000321 | 1 |
| 20 | Кондиционер Kentatsu KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1 | 110136000000747 | 1 |
| 21 | Кондиционер KSGH35HFAN/I/O | 110106000000815 | 1 |
| 22 | Сплит-система Gree KFR32GW/K | 210106000000231 | 1 |
| 23 | Кондиционер DAEWOO DSB F 129LH | 3600001473 | 1 |
| 24 | Система кондиционирования воздуха GoldStar CSWH09-NB1AO | 110136000001081 | 1 |
| 25 | Сплит-система Samsung AQ09TFBN | 110136000001080 | 1 |
| 26 | Кондиционер Pioneer KFR25PWKOR25PW COOLING HEATING | 3600002894 | 1 |
| 27 | Тепловентилятор SmartWay SME-09A | 3600002558 | 1 |
| 28 | Сплит-система Gree Bora GWH07AAA-K3NNA2A | 110136000000841 | 1 |
| 29 | Сплит-система кассетного типа GENERAL CLIMATE GC/CU-4c18HR (состоит из 2 кондиционеров) | 210106000000330 | 2 |
| 30 | Сплит-система кассетного типа GENERAL CLIMATE GC/CU-4c18HR (состоит из 3 кондиционеров) | 210106000000331 | 3 |

6.Требования к качеству услуг:

6.1. Исполнитель обязуется оказать услуги своевременно, качественно. При оказании услуг необходимым требованием является: соблюдение правил техники безопасности, требования охраны труда, требований пожарной безопасности на объектах Заказчика.

6.2.Все виды услуг должны выполняться в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативно-правовых актов:

6.3.Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»;

6.4.Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

6.5. «ГОСТ 26963-86 Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия»;

6.6.«ГОСТ 30434-96 Межгосударственный стандарт. Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции»;

6.7. «СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

6.8.«Решения Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (вместе с ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования) »;

6.9. «ГОСТ 15.601-98 Система разработки и постановки продукции                               на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения»;

6.10. «Требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иными требованиями, предъявляемыми к данному виду услуг»;

6.11.«ГОСТ Р 50571.5.53-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление»;

6.12.«СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования                               к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

6.13.«Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВт переменного тока и до 1,5 кВт постоянного тока. Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВт» (утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 №242);

6.14.«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6);

6.15.«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утвержденные Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н).

6.16.При оказании услуг должны быть соблюдены необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по охране окружающей среды.

6.17.Все материалы, оборудование, приборы, средства автоматизации 
и приспособления, используемые при оказании услуг, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности и входить в стоимость услуг по техническому обслуживанию оборудования.

6.18.Поддержание потребительских свойств оборудования в соответствии с нормами технических условий.

7.Требования к условиям оказания услуг по техническому обслуживанию:

Техническое обслуживание климатического оборудования проводится в соответствии с требованиями технической документации на обслуживаемое оборудование.

7.1Техническое обслуживание включает в себя:

7.1.1.Проверку работоспособности;

7.1.2.Внешний осмотр кондиционера на механические повреждения;

7.1.3.Проверка межблочных соединений на утечку хладагента (фреона);

7.1.4.Проверка контактных соединений;

7.1.5.Проверка состояния дренажной системы;

7.1.6.Проверка напряжения электропитания;

7.1.7.Антигрибковая и противомикробная обработка внутреннего блока.

7.1.8.Дозаправка хладагента (фреона);

Подписи Сторон:

| От «Государственного заказчика»: | От Исполнителя |
| --- | --- |
| __________________ М.П. «___» ______________ _____ г. | _________________ М.П «___» ______________ _____ г. |

Приложение № 2

к государственному контракту №  от «    »____________  2026г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование выполняемых услуг | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма, руб. / НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание климатического оборудования кассетного типа ОКПД 2 33.12.18.000 | усл. ед. | 5 |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание климатического оборудования – сплит систем ОКПД 2 33.12.18.000 | усл. ед. | 28 |  |  |

Итого: 33 (тридцать три)  условных единиц на общую сумму ________() НДС/ без НДС

Подписи Сторон:

| От «Государственного заказчика»: | От Исполнителя |
| --- | --- |
| __________________ М.П. «___» ______________ _____ г. | _________________ М.П «___» ______________ _____ г. |

Приложение № 3

к государственному контракту №  от «    »____________  2026г.

Приложение N___________   _______________________________________________   _______________________

(наименование документа)                (имя файла. pdf)

Приложение N___________ _________________________________________________   _______________________

(наименование документа)                (имя файла. pdf)

Председатель комиссии     __________________    __________________   __________________________

(должность)              (подпись)                     (расшифровка подписи)

Члены комиссии:               __________________ __________________ __________________________

(должность)              (подпись)                     (расшифровка подписи)

__________________ __________________ __________________________

(должность)              (подпись)                    (расшифровка подписи)

__________________ __________________ __________________________

(должность)              (подпись)                       (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ____________ _____________________ ________________ __________________              _____________________________________________

(должность)              (подпись)                (расшифровка подписи)                                         (номер контактного телефона)      (адрес электронной

почты)

(при наличии)

Представитель поставщика

(исполнителя)

в случае участия в приемке ___________________ ____________________ ________________________________

(должность)             (подпись)                                      (расшифровка подписи)

"____"__________________20____г.

Товары, работы, услуги приняты _______________ ____________________ ________________________________

(должность)      (подпись)                                      (расшифровка подписи)

"____"__________________20____г.

Представитель заказчика             _______________ ____________________ ________________________________

(должность)         (подпись)                                    (расшифровка подписи)

"____"__________________20____г.

Представитель организации,

осуществляющий строительный

контроль (технический надзор)  _______________ ____________________ ________________________________

(должность)                (подпись)                               (расшифровка подписи)

"____"__________________20____г.

| От «Государственного заказчика»: _______________/ ________________/ М.П. «___» ____________ 2026 г. | От «Исполнителя»: ________________/ ____________/ М.П. «___» _____________2026 г. |
| --- | --- |