

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предмет договора: закупка гигрометров психрометрических ВИТ-2 с поверкой. 
	№ п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические,  характеристики товара
	Кол-во


	1.
	Гигрометры психрометрические    ВИТ-2 
Эскиз

	Диапазон измерения относительной влажности 20...90 %     
Температурный диапазон измерения влажности +15...+40 °С 
Диапазон измерения температуры +15...+40 °С  
Цена деления шкалы - 0,2 °С     
Термометрическая жидкость  -  толуол
Габаритные размеры - 325×120×50 мм.    
Масса - 350 г. 
Комплект:
гигрометр в сборе: 1шт.
паспорт: 1шт.
руководство по эксплуатации: 1 шт.
фитиль: 1шт.
коробка: 1шт.
Конструкция гигрометра вит 2: пластиковое основание, два термометра, психрометрическая таблица, температурная шкала, питатель, штатив. Гигрометр контролирует относительную влажность воздуха за счет разницы показателей двух термометров. 

	2 шт.



Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара: 
Качество Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов и техническим условиям, установленным к данному Товару. 
[bookmark: _GoBack]Товар должен соответствовать эскизу.
Место поставки Товара – Свердловская область, г. Екатеринбург,ул. Пушкина, стр. 24. Поставка контейнера осуществляется силами средствами Поставщика в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья)с 09 час. 30 минут до 16 час. 00 минут.    
Доставка Товара осуществляется в течении 10 рабочих дней со дня заключения Контракта.
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