Техническое задание
Требования к качеству оказываемых услуг:
При оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха (сплит-систем) выполняются следующие требования:
После оказания услуг технического обслуживания, ремонта и установки сплит-систем и кондиционеров Исполнитель обязан убрать мусор и прочие не используемые материалы с объектов Заказчика.
Требования к качеству выполняемых услуг регламентируются:
-ГОСТ 34058-2021 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка, техническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно¬конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования. Правила и контроль выполнения работ»
-СНиП 41-01-2003 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
-СП 336.1325800.2017 «Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации».
           Прочие условия:
Применяемые в ходе оказания услуг расходные материалы и запасные части должны отвечать ГОСТам и стандартам, предъявляемым законодательством РФ к товарам данного рода, сопровождаться документами, подтверждающими качественные характеристики продукции (сертификаты качества).
Транспортное обеспечение, использование грузоподъемного оборудования, осуществляется силами Исполнителя. 
Гарантийный срок на оказанные услуги 12 месяцев с момента подписания сторонами Документа о приемке. Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.
Риск случайной гибели, повреждения, а также хищения имущества Государственного заказчика в период выполнения работ на Подрядчике до момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.
Место оказания услуг: г. Челябинск, ул. 3 Интернационала, 116, каб. №402 
Срок выполнения работ: 5 рабочих дней с момента подписания Контракта.
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