Техническое задание

| № п/п | Наименование работ | Оборудование | Серийный номер | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы по диагностике оборудования | Система магнитно-резонансной томографии Phillips Ingenia (вариант исполнения: Ingenia 3.0Т) | 85719 | • осмотр системы; • анализ листа ошибок; • получение ключа доступа к сервисным программам; • инспекция индикаторов статуса системных плат; • ревизия механических узлов аппарата; • выполнение системных тестов; • проведение измерений качества визуализации системы; • переустановка программного обеспечения (при необходимости); • подготовка технического заключения. | усл. ед. | 1 |

Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги): г. Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 27, склад Заказчика (ЦАО, Замоскворецкий район).

Гарантия на Работы составляет не менее 1 (одного) месяца с даты выполнения Работ и подписания Акта сдачи-приемки работ.