	


Техническое задание

(описание объекта закупки)

Оказание услуг по очистке жироуловителя и промывке трубопровода
в административном здании Министерства юстиции Российской Федерации по адресу:
 г. Москва, ул. Житная, д.14, стр.1.
ОКПД2: 37.00.12.110

1. Заказчик: Министерство юстиции Российской Федерации.
2. Объект закупки: Оказание услуг по очистке жироуловителя и промывке трубопровода
в административном здании Министерства юстиции Российской Федерации по адресу:
г. Москва, ул. Житная, д.14, стр.1.
3. Срок оказания услуг: В течении 3 рабочих дней с даты заключения контракта.
4. Технические характеристики объекта:
   - Трубопровод Ду 200мм – 8 м/п. (до жироуловителя) - 1шт. 
   - Трубопровод Ду 200 мм – 40 м/п. (после жироуловителя) - 1шт.
5. Оказание услуг: 
5.1 Откачка жироуловителя (V- 9м³).

5.2 Очистка механическим способом стен и дна жироуловителя.

5.3 Химическая обработка жироуловителя.

5.4 Гидродинамическая очистка трубопровода, расположенного до жироуловителя.

5.5 Гидрохимическая очистка трубопровода, расположенного после жироуловителя.
6. Результат оказания услуг: 
6.1 Услуги должны проводиться до полного удаления отложений со стенок и дна жироотстойника, трубопровода, расположенного до жироуловителя и после жироуловителя,
с использованием высокотехнологического оборудования, гидродинамическим
и гидрохимическим методами.

6.2 Исполнитель берет на себя обязательства по соблюдению всех нормативов и требований, предъявляемых к очистке и утилизации отходов. 
7. Требования к безопасности оказания услуг:
7.1 Оказать услуги с использованием специального оборудования и средств очистки
в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, системой контроля качества
и другими нормативными документами.

7.2 Использование, а также отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. 

7.3 Соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды                          и здоровья человека в ходе исполнения контракта. 

7.4 Предоставить квалифицированный, обученный и аттестованный персонал.
8.   Требование к гарантийному сроку:
8.1 В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц по вине Исполнителя при оказании услуг Исполнитель обязан устранить или возместить нанесенный ущерб за счет собственных средств.

8.2 Гарантийный период на весь объем оказанных услуг должен составлять 3 (три) месяца после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

8.3 В случае обнаружения дефектов, после приемки услуг – исправление дефектов производится за счет Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней.
9. Требования к оказываемым услугам:
9.1 Оказанные услуг должны соответствовать требованиям настоящего технического задания.

9.2 После оказания услуг Исполнитель обязан осуществить вывоз и утилизацию мусора 
и других отходов за счет собственных средств.

9.3 В связи с осуществлением контрольно-пропускного режима на объекте Заказчика, Исполнитель не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения контракта предоставляет Заказчику для оформления допуска на объекты списки привлекаемых к работе сотрудников,
в которых указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, а также данные их регистрации на адрес электронной почты: aleksandr.yaskin@minjust.gov.ru.
9.4 Для исполнения обязательств по договору Исполнитель привлекает персонал, соответствующий следующим требованиям: Российское гражданство, постоянная регистрация на территории Российской Федерации.

9.5 Исполнитель за свой счет и своими силами обеспечивает сотрудников необходимым оборудованием, расходными материалами, а также другими предметами (инструментами, приборами и т.п.), потребность в которых может возникнуть при оказании услуг.

9.6 Исполнитель несет ответственность за соответствие оказания услуг действующим нормам и требованиям в области пожарной безопасности и санитарно – гигиенических требований.

9.7 Работники Исполнителя по прибытию на объекты Заказчика для работы при себе должны иметь документ, удостоверяющий личность.
9.8 Исполнитель при оказании услуг несет ответственность за ненадлежащие выполнение работ, использование некачественного оборудования, за допущенные отступления 
от нормативных требований, за несоблюдение норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда.
	
	

	
	



