

  III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить      соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться. Требования к году изготовления товара

	№ п/п
	Наименование товара, его показателей 
(характеристик)  
	Ед. изм.
	Значение показателя           (характеристики)
	Обоснование на предмет использования/не использования показателей, принятых в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании; обоснование на предмет использования дополнительных показателей, не предусмотренных КТРУ

	1
	Плита железобетонная для покрытий дорог
[Код позиции  КТРУ 23.61.12.143-00000001]
	

	[bookmark: _GoBack]1.1
	Высота
	ММ
	Больше либо равно 140.0 и меньше 150.0
	КТРУ

	1.2
	Длина
	ММ
	Больше либо равно 6000.0
	КТРУ

	1.3
	Марка водонепроницаемости бетона
	
	W8
	КТРУ

	1.4
	Марка морозостойкости    бетона
	
	F300
	КТРУ

	1.5
	Наличие закладных
 элементов
	
	Да
	КТРУ

	1.6
	Тип арматуры
	
	Напрягаемая
	КТРУ

	1.7
	Тип монтажных отверстий
	
	Монтажная петля
	КТРУ

	1.8
	Тип по конфигурации
	
	Прямоугольная (П)
	КТРУ

	1.9
	Тип по назначению
	
	Для постоянных дорог
	КТРУ

	1.10
	Ширина
	ММ
	Больше либо равно 2000.0 и меньше 2500.0
	КТРУ


                                                                       
                                                                         Приложение к Технической части: иные требования к Товару
