III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить      соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться. Требования к году изготовления товара

| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик) | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) | Обоснование на предмет использования/не использования показателей, принятых в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании; обоснование на предмет использования дополнительных показателей, не предусмотренных КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плита железобетонная для покрытий дорог [Код позиции КТРУ 23.61.12.143-00000001] |  |  |  |
| 1.1 | Высота | ММ | Больше либо равно 140.0 и меньше 150.0 | КТРУ |
| 1.2 | Длина | ММ | Больше либо равно 6000.0 | КТРУ |
| 1.3 | Марка водонепроницаемости бетона |  | W8 | КТРУ |
| 1.4 | Марка морозостойкости бетона |  | F300 | КТРУ |
| 1.5 | Наличие закладных элементов |  | Да | КТРУ |
| 1.6 | Тип арматуры |  | Напрягаемая | КТРУ |
| 1.7 | Тип монтажных отверстий |  | Монтажная петля | КТРУ |
| 1.8 | Тип по конфигурации |  | Прямоугольная (П) | КТРУ |
| 1.9 | Тип по назначению |  | Для постоянных дорог | КТРУ |
| 1.10 | Ширина | ММ | Больше либо равно 2000.0 и меньше 2500.0 | КТРУ |

Приложение к Технической части: иные требования к Товару