ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку источника бесперебойного питания (серверный)

- Наименование заказчика.

Федеральное казенное учреждение «Государственные технологии»
(далее — ФКУ «ГосТех», Заказчик).

- Наименование объекта закупки.

Поставка источника бесперебойного питания (серверный)
(далее — Товар).

ОКПД2: 26.20.40.110 — Устройства и блоки питания вычислительных машин.

КТРУ: 26.20.40.110-00000001 — Источник бесперебойного питания.

| № п/п | Наименование товара (объекта закупки) | Количество (объем) | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источник бесперебойного питания | 2 | штука |

- Сроки поставки Товара.

Поставка Товара осуществляется единовременно в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Доставка, разгрузка, размещение Товара в помещениях заказчика осуществляется в рабочие часы заказчика (по рабочим дням с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут; по пятницам и предпраздничным дням — с 16 часов 00 минут до 16 часов 45 минут (с учетом времени на разгрузку Товара).

Поставщик направляет заказчику уведомление о готовности поставить Товар на электронный адрес z_it@platform.gov.ru не позднее 1 (одного) рабочего дня до начала поставки Товара.

В уведомлении необходимо указать дату, время поставки Товара, номер
и марку транспортного средства, фамилию, имя, отчество, паспортные данные водителя, грузчиков и уполномоченного представителя Поставщика.

Электронный адрес z_it@platform.gov.ru используется исключительно для уведомления заказчика о готовности поставить Товар.

- Место поставки товара:

Поставка Товара осуществляется по адресу: 121099, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, бульвар Новинский, д. 11, помещ., 12/1, силами и транспортом Поставщика и за его счет.

Доставка Товара, разгрузка-погрузка (подъем), размещение в помещениях заказчика сопровождается уполномоченным представителем Поставщика на основании доверенности.

- Требования к безопасности, качеству Товара:

Сырье и (или) материалы, используемые при изготовлении указанного Товара, должны быть безопасными для здоровья человека и окружающей среды. Товар должен быть качественным, без механических повреждений. Товар должен соответствовать требованиям, установленными и действующими в Российской Федерации ГОСТ, санитарным нормам, техническим регламентам, утвержденным на данный вид Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара
в соответствии с действующими стандартами Российской Федерации, Товар должен быть выпущен к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.).

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не проходившим ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств,
в неповрежденной упаковке и с иной сопроводительной документацией
на русском языке, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления.

- Требования к упаковке Товара.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки
и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки (в случае, если требования по маркировке товара являются обязательными
в соответствии с законодательством Российской Федерации), наклейки, пломбы,
а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути
и длительного хранения.

- Требования по включенным в стоимость Товара, работам, услугам (например, по сборке, доставке Товара, уборке мусора и др.)

Цена Контракта формируется с учетом всех расходов, включая страховку, маркировку, тару, упаковку, таможенную очистку, сборку, доставку, погрузку, разгрузку, уплату всех пошлин, налогов и иных платежей в соответствии
с законодательством Российской Федерации, связанные с исполнением Контракта.

- Требования к качеству Товара и (или) объему предоставляемых гарантий.

В случае если выявится, что поставленный Товар и/или материалы имеют недостатки и/или дефекты, которые делают его непригодным для использования и/или не соответствуют условиям Контракта, что явилось следствием ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств
по Контракту, то Исполнитель обязан устранить их своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выявления соответствующих недостатков и/или дефектов.

- Требования к гарантийному сроку Товара и (или) объему предоставляемых гарантий.

Поставщик отвечает за качество поставленного Товара в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Документа о приемке
в ЕИС и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев.

В случае если в период гарантийного срока выявится, что поставленный Товар и/или сырье и/или материалы имеют недостатки и/или дефекты, которые делают его непригодным для использования и/или не соответствуют условиям Контракта, что явилось следствием ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств по Контракту, то Поставщик обязан устранить их своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выявления соответствующих недостатков и/или дефектов.

- Требования к функциональным, техническим, качественным
и количественным характеристикам Товара.

| Наименование товара | Наименование характеристики | Показатель характеристики | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник бесперебойного питания КТРУ: 26.20.40.110-00000001 | Количество поставляемого товара — 2 шт. |  |  |
|  | Активная мощность | ≥ 2200 | Ватт |
|  | Верхняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей | ≥ 290 | Вольт |
|  | Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем | Да |  |
|  | Входной коэффициент мощности | ≥ 0.97 |  |
|  | Выходной коэффициент мощности | ≥ 0.99 |  |
|  | Емкость одного аккумулятора | ≥ 9 | Ампер-час (3,6 кКл) |
|  | Интерфейс связи | RS232; USB; Ethernet; SNMP |  |
|  | Класс защиты | IP20 |  |
|  | Количество аккумуляторов в одном батарейном шкафу | < 20 | Штука |
|  | Максимальная относительная влажность окружающей среды | ≥ 90 | Процент |
|  | Максимальная температура окружающей среды | ≥ + 40 | Градус Цельсия |
|  | Наличие дисплея | Да |  |
|  | Наличие сетевой карты в составе источника бесперебойного питания | Да |  |
|  | Нижняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей | ≤ 160 | Вольт |
|  | Номинальная выходная частота | 50 | Герц |
|  | Номинальное входное напряжение | ≥ 220 и < 240 | Вольт |
|  | Номинальное выходное напряжение | ≥ 220 и < 240 | Вольт |
|  | Полная мощность | ≥ 3000 | Вольт-ампер |
|  | Тип | С двойным преобразованием (on-line) |  |
|  | Тип исполнения батарейных кабинетов | Встроенные в источник бесперебойного питания |  |
|  | Тип используемых батарей | Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые |  |
|  | Управление и мониторинг ИБП | Возможность удалённого мониторинга ИБП через интерфейс Ethernet; Возможность управления с ПК; Поддержка протокола SNMP |  |
|  | Форм-фактор источника бесперебойного питания | Конвертируемый по установке |  |
|  | Физические размеры высоты источника бесперебойного питания при установке в телекоммуникационную стойку, U | ≤ 3 |  |

Товар должен поставляться вместе с документом, подтверждающим соответствие Товара функциональным, техническим, качественным
и количественным характеристикам (паспортом, инструкцией или сертификатом соответствия).