ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Общая информация об объекте закупки
1.1 Предмет закупки: Поставка расходных материалов (лабораторного пластика) за счет средств субсидии в форме гранта.
1.2 Наименование, характеристики и количество товара: согласно Приложению №1 «Перечень поставляемого Товара и требования к значениям показателей (характеристик) Товара» настоящего Технического задания.
 Место поставки Товара: 115522, г. Москва, Каширское шоссе, д.34
1.3 Срок и условия поставки Товара: в течение 15 дней с даты подписания Договора.
1.4 Оплата производится в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания УПД и акта приема-передачи  товара, при наличии счета выставленного Поставщиком. Авансирование не предусмотрено.
1.5  Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных главой VI Положения о закупке.
1.6 Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: поставщик своими силами должен обеспечить поставку Товара, погрузку/разгрузку поставляемого Товара, включая работы, при необходимости, с применением грузоподъемных средств. После разгрузки поставщик своими силами и за свой счет осуществляет вывоз и утилизацию упаковки, оставшейся от поставленного Товара.
2. Поставка Товаров
2.1 Товар (Товары) поставляемый Поставщиком Заказчику, должны соответствовать требованиям:
•	действующим государственным и международным стандартам и другим нормативным актам, указанным в разделе 6 настоящего Технического задания, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы Товаров в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов;
•	функциональным, техническим и качественным характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании и определенным производителями Товаров.
2.2 Товар должен быть поставлен Заказчику в срок указанный в п. 1.3  в рабочие часы Заказчика (с 9-00 до 15-00) по рабочим дням в строгом соответствии с Перечнем поставляемого Товара (Приложение №1 «Перечень поставляемого Товара» настоящего Технического задания). Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу, указанному в п. 1.2. Поставщик обязан уведомить Заказчика в письменной форме с использованием  электронной почты за два рабочих дня до даты поставки. Форму связи при получении уведомления о согласовании определяет Заказчик.
2.3 В соответствии с условиями Договора, Поставщик обязан передать вместе с товаром Заказчику следующий комплект отчетных документов на русском языке:
•	обязательные для данной группы товаров сертификаты соответствия (декларации о соответствии) Товара;
•	оригиналы документов, относящиеся к Товару;
•	иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4 Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого, были нарушены. 
2.5 Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, установленных пунктом 2.4 настоящего Технического задания.
2.6 Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.
2.7 Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.
3. Объем и сроки гарантий качества
3.1 Поставщик обязан гарантировать качество и годность товара к эксплуатации, при использовании, в целях, для которых предназначен данный Товар.
3.2 Гарантию качества поставляемого товара несет Поставщик.
3.3 Остаточный срок годности Товара не менее 3 месяцев с даты подписания УПД и акта о приемке товара.
4. Соответствие требованиям безопасности
4.1 Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:
•	сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы Товаров установлено требование об обязательном подтверждении);
•	свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);
•	сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара.
4.2 Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
4.3 Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также соответствующим требованиям и обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями, установленными в разделе 6 настоящего Технического задания.
5. Требования к используемым материалам и оборудованию
5.1 Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных правовых и нормативно-технических актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки в соответствии с разделом 6 настоящего Технического задания.
6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
6.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».
6.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».
6.3 Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)».
6.4 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
6.5 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
6.6   Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 (ред. от 28.01.2026) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026)
6.7   Приказ Росстандарта от 02.10.2020 N 737-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта".
6.8 Постановление Госстандарта России от 10.03.2004 № 161-ст «ГОСТ 8.579-2002. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте»





	Номер
	Наименование 
	Тип характеристики
	Характеристика
	Значение
	Ед.из.
	Инструкция по заполнению характеристики
	Кол-во

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований in vitro: пробирки объемом 0,2 мл для постановки полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностики), индивидуальные, с крышками, нестерильные, упакованные в пакеты, 1000 шт/уп
	 
	 
	 
	 
	 
	5 упак

	 
	 
	Качественная
	Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Плоская оптически прозрачная крышка
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Тонкие, равномерные по толщине стенки пробирки обеспечивают максимально эффективный теплообмен между термоблоком и реакционной смесью
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Подходят для использования в реал-тайм ПЦР
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Цифровая маркировка на петле крышке
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Толщина стенки пробирки в нижней части
	≤ 0,25 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Количественная
	Высота пробирки без крышки
	≤ 2,08 
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Количественная
	Внешний диаметр крышки в нижней части
	≥ 0,56 
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Количественная
	Рекомендуемый рабочий объем пробирки
	≥ 0,2 
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Количественная
	Общий объем пробирки
	≤ 0,35 
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество штук в упаковке
	≥ 1000
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Пробирки упакованы в закрытый зип-пакет с указанием номер лота продукции и имеют дополнительную картонную упаковку каждого пакета с продублированной информацией по номеру лота
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Материал изготовления
	Полипропилен высокой степени очистки
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	2
	Наконечники стерильные медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro. Вариант исполнения: 127. Наконечники универсальные 1250 мкл с фильтром, Low Retention, стерильные, в сменных блоках, 576 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	4 упак

	 
	 
	 
	Материал изготовления
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Максимально возможный объем набираемой жидкости
	≥ 1250
	мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники не окрашены
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Поверхность наконечника с повышенной гидрофобностью, которая предовращает потерю образца при дозировании
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Гидрофобный фильтр, предупреждающий контаминацию образца при дозировании
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Совместимы с большинством широко используемых дозаторов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники стерильные
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники упакованы в сменные блоки по 96 наконечников в сменном блоке
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество штук в упаковке
	≥ 576
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	3
	Наконечники до 1250 мкл без фильтра, Low retention, в штативах, стерильные, 96 шт/уп
	 
	 
	 
	 
	 
	12 упак

	 
	 
	Качественная
	Материал изготовления
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Максимально возможный объем набираемой жидкости
	≤ 1250 
	мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Количественная
	Длина наконечника
	≥ 98,2 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники не окрашены
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Поверхность наконечника с повышенной гидрофобностью, которая предовращает потерю образца при дозировании
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Совместимы с большинством широко используемых дозаторов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники стерильные
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники упакованы в сменные блоки по 96 наконечников в штативах
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество штук в упаковке
	≥ 96
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	4
	Наконечники стерильные медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro. Вариант исполнения: 26. Наконечники универсальные 10 мкл с фильтром, удлиненные тип N, Low Retention, стерильные, в сменных блоках, 960 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	2 упак

	 
	 
	Качественная
	Материал изготовления
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Максимально возможный объем набираемой жидкости
	≥ 10 
	мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Количественная
	Длина наконечника
	≥ 45,8 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники не окрашены
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Поверхность наконечника с повышенной гидрофобностью, которая предовращает потерю образца при дозировании
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Гидрофобный фильтр, предупреждающий контаминацию образца при дозировании
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Совместимы с большинством широко используемых дозаторов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники стерильные
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники упакованы в сменные блоки по 96 наконечников в сменном блоке
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество штук в упаковке
	≥ 960
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	5
	Наконечники нестерильные медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro. Вариант исполнения: 38. Наконечники универсальные 200 мкл с фильтром, нестерильные, в сменных блоках, 960 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	2 упак

	 
	 
	Качественная
	Материал изготовления
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Максимально возможный объем набираемой жидкости
	≥ 200 
	мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Количественная
	Длина наконечника
	≥ 53,4 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники не окрашены
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Гидрофобный фильтр, предупреждающий контаминацию образца при дозировании
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Совместимы с большинством широко используемых дозаторов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники упакованы в сменные блоки по 96 наконечников в сменном блоке
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество штук в упаковке
	≥ 960
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	6
	Наконечники стерильные медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro. Вариант исполнения: 42. Наконечники универсальные 20 мкл с фильтром, Low Retention, стерильные, в пакете, 1000 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	2 упак

	 
	 
	 
	Материал изготовления
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Максимально возможный объем набираемой жидкости
	≥ 20 
	мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Количественная
	Длина наконечника
	≥ 53,4 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники не окрашены
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Гидрофобный фильтр, предупреждающий контаминацию образца при дозировании
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Гидрофобная поверхность наконечника, предотвращающая сорбцию образцов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Совместимы с большинством широко используемых дозаторов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники стерильные
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники упакованы россыпью в пакет
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество штук в упаковке
	≥ 1000
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	7
	Наконечники до 100 мкл с фильтром, стерильные в сменных блоках, 960 шт/уп
	 
	 
	 
	 
	 
	2 упак

	 
	 
	Качественная
	Материал изготовления
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Максимально возможный объем набираемой жидкости
	≥ 100 
	мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Количественная
	Длина наконечника
	≥ 53,4 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники не окрашены
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Гидрофобный фильтр, предупреждающий контаминацию образца при дозировании
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Совместимы с большинством широко используемых дозаторов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники стерильные
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники упакованы в сменные блоки по 96 наконечников в сменном блоке
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество штук в упаковке
	≥ 960
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	8
	Пробирка для ПЦР, объем 0,2 мл, плоская крышка, 500 шт/уп
	 
	 
	 
	 
	 
	3 упак

	 
	 
	Качественная
	Материал изготовления
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Объем пробирки
	≥ 0,2 
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Плоская крышка
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Тонкие, равномерные по толщине стенки пробирки обеспечивают максимально эффективный теплообмен между термоблоком и реакционной смесью
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество штук в упаковке
	≥ 500
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, ингибиторов ПЦР
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Материал изготовления
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Объем пробирки
	≥ 0,2 
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Плоская крышка
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Тонкие, равномерные по толщине стенки пробирки обеспечивают максимально эффективный теплообмен между термоблоком и реакционной смесью
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество штук в упаковке
	≥ 500
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, ингибиторов ПЦР
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	9
	Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований in vitro: планшеты для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностики) на 96 лунок, с объемом лунки до 200 мкл, 10 шт/уп
	 
	 
	 
	 
	 
	2 упак

	 
	 
	Качественная
	Материал изготовления
	Полипропилен высокой степени очистки
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Тонкие, равномерные по толщине стенки пробирки обеспечивают максимально эффективный теплообмен между термоблоком и реакционной смесью
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Рабочий объем пробирок
	≥ 200 
	мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество лунок в планшете
	≥ 96
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Лунки в планшете имеют буквенно-цифровую идентификацию
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Вариант платформы планшета "без юбки"
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Расстояние от платформы до верхней части пробирок
	≥ 5,3 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Правый нижний угол планшета скошен для правильного установления планшета в термоблок
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Цвет пробирок
	Бесцветные
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Совместимы с термоциклерами различных производителей
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Высота планшета
	≥ 21 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество штук в упаковке
	≥ 10
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	10
	Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований in vitro: 4. Пробирки объемом от 0,2 мл до 2,0 мл для постановки полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностики), индивидуальные и в стрипах по 8 и 12 штук, с крышками и без крышек, стерильные и нестерильные, упакованные в пакеты.
	 
	 
	 
	 
	 
	1 упак

	 
	 
	Качественная
	Материал изготовления
	Полипропилен высокой степени очистки
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Пробирки соединены между собой в стрип по 8 пробирок в каждом
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Тонкие, равномерные по толщине стенки пробирки обеспечивают максимально эффективный теплообмен между термоблоком и реакционной смесью
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Цифровая маркировка на верней части пробирки для облегчения идентификации пробирок
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Рекомендуемый рабочий объем пробирки
	≥ 0,2 
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Крышки соединены между собой в стрип по 8 крышек в каждом
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Крышки оптимизированы для использования в реал-тайм ПЦР
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Крышки плоские, оптически прозрачные
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Пробирки выдерживают автоклавирование при стандартных условиях
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Высота пробирки
	≥ 2,08 
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество стрипов пробирок в упаковке
	≥ 125
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество стрипов крышек в упаковке
	≥ 125
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	11
	Аппликатор для закрепления пленки на планшете, 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	1 шт

	 
	 
	Качественная
	Предназначен для заклеивания 96-луночных планшетов для проведения ПЦР
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Размеры, ШхВ
	≤ 7,5х6,2 
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Материал изготовления
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	12
	Криопробирки 5 мл, с внутренней резьбой, свободностоящие, стерильные, 50 шт/уп
	 
	 
	 
	 
	 
	10 упак

	 
	 
	Качественная
	Материал изготовления пробирок
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Объем пробирки
	≥ 5,0 
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Наличие завинчивающейся крышки
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Резьба на пробирке
	Внутренняя
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Пробирки круглодонные
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Пробирки свободностоящие
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Стерильность
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Предназначены для замораживания образцов в парах жидкого азота
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наличие на пробирке градуировки
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наличие на боковой поверхности пробирки области для нанесения маркировки
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, пирогенов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество в упаковке
	≥ 50 
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	13
	Криопробирка с внутренней резьбой 3,6 мл, круглодонная, стерильная, 50 шт/уп.
	 
	 
	 
	 
	 
	5 упак

	 
	 
	Качественная
	Материал изготовления пробирок
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Объем пробирки
	≥ 3,6 
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Наличие завинчивающей крышки
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	На крышке имеется уплотнительное силиконое кольцо для дополнительной герметизации
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Резьба на пробирке
	Внутренняя
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Пробирки круглодонные
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Стерильность
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Предназначены для замораживания образцов в парах жидкого азота
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наличие на пробирке четкой градуировки черного цвета
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Шаг градуировки
	≥ 100 
	мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Количественная
	Высота пробирки
	≥ 69,5 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Количественная
	Диаметр пробирки
	≥ 12 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество в упаковке
	≥ 50 
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	14
	Наконечники до 1000 мкл без фильтра, в сменных блоках, 480 шт/уп
	 
	 
	 
	 
	 
	10 упак

	 
	 
	Качественная
	Материал изготовления
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Максимально возможный объем набираемой жидкости
	≥ 1000 
	мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Количественная
	Длина наконечника
	≥ 83,5 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники не окрашены
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Совместимы с большинством широко используемых дозаторов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники упакованы в сменные блоки по 96 наконечников в сменном блоке
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество штук в упаковке
	≥ 480
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	15
	Наконечники стерильные медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro. Вариант исполнения: 66. Наконечники универсальные 200 мкл без фильтра, Low Retention, стерильные, в штативе, 96 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	50 упак

	 
	 
	Качественная
	Материал изготовления
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Максимально возможный объем набираемой жидкости
	≥ 200 
	мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Количественная
	Длина наконечника
	≥ 53,4 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники не окрашены
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Гидрофобная поверхность наконечника, предотвращающая сорбцию образцов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Совместимы с большинством широко используемых дозаторов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники стерильные
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники упакованы в штатив
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество штук в упаковке
	≥ 96
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	16
	Наконечники до 10 мкл без фильтра, в сменных блоках, 960 шт/уп
	 
	 
	 
	 
	 
	2 упак

	 
	 
	Качественная
	Материал изготовления
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Максимально возможный объем набираемой жидкости
	≥ 10 
	мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Количественная
	Длина наконечника
	≥ 31,3 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники не окрашены
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Совместимы с большинством широко используемых дозаторов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники упакованы в сменные блоки по 96 наконечников в сменном блоке
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество штук в упаковке
	≥ 960
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	17
	Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований in vitro: наконечники универсальные для лабораторных дозаторов, объемом до 5 мл, нестерильные, упакованные в пакеты, 250 шт/уп
	 
	 
	 
	 
	 
	2 упак

	 
	 
	Качественная
	Материал изготовления
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наконечники не окрашены
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Максимально возможный объем набираемой жидкости
	≥ 5000 
	мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Совместимы с дозаторами производства Gilson, HTL
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Длина наконечника
	≥ 120 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество штук в упаковке
	≥ 250
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	18
	Пробирка для ПЦР, объем 0,2 мл, плоская непрозрачная крышка, 500 шт/уп
	 
	 
	 
	 
	 
	8 упак

	 
	 
	Качественная
	Материал изготовления пробирки
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Объем пробирки
	≥ 0,2  
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Плоская непрозрачная крышка
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество штук в упаковке
	≥ 500
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	19
	Пробирка типа Фалькон, объем 50 мл, стерильная, 25 шт/уп
	 
	 
	 
	 
	 
	8 упак

	 
	 
	Качественная
	Материал изготовления пробирки
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Объем пробирки
	≥ 50 
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Завинчивающаяся крышка
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Материал изготовления крышки
	Полиэтилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Выдерживает центрифугирование до максимального ускорения 20000
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Градуировка
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Область белого цвета на боковой стороне пробирки для маркировки
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Коническое дно
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Выдерживает замораживание до температуры
	≤ -80
	градус
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Стерильность
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество штук в упаковке
	≥ 25
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	20
	Пробирка типа Фалькон, объем 15 мл, стерильная, 25 шт/уп
	 
	 
	 
	 
	 
	16 упак

	 
	 
	Качественная
	Материал изготовления пробирки
	Полипропилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Объем пробирки
	≥ 15 
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Завинчивающаяся крышка
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Материал изготовления крышки
	Полиэтилен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Выдерживает центрифугирование до максимального ускорения 17000
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Градуировка
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Область белого цвета на боковой стороне пробирки для маркировки
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Качественная
	Коническое дно
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Выдерживает замораживание до температуры
	≤ -80
	градус
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Продукция стерильна
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	 
	 
	Количественная
	Количество штук в упаковке
	≥ 25
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 

	 
	 
	Качественная
	Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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