Техническое задание

- Общая информация об объекте закупки

  - Предмет закупки: Поставка расходных материалов (лабораторного пластика) за счет средств субсидии в форме гранта.

  - Наименование, характеристики и количество товара: согласно Приложению №1 «Перечень поставляемого Товара и требования к значениям показателей (характеристик) Товара» настоящего Технического задания.

Место поставки Товара: 115522, г. Москва, Каширское шоссе, д.34

  - Срок и условия поставки Товара: в течение 15 дней с даты подписания Договора.

  - Оплата производится в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания УПД и акта приема-передачи  товара, при наличии счета выставленного Поставщиком. Авансирование не предусмотрено.

  - Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных главой VI Положения о закупке.

  - Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: поставщик своими силами должен обеспечить поставку Товара, погрузку/разгрузку поставляемого Товара, включая работы, при необходимости, с применением грузоподъемных средств. После разгрузки поставщик своими силами и за свой счет осуществляет вывоз и утилизацию упаковки, оставшейся от поставленного Товара.

- Поставка Товаров

  - Товар (Товары) поставляемый Поставщиком Заказчику, должны соответствовать требованиям:

•	действующим государственным и международным стандартам и другим нормативным актам, указанным в разделе 6 настоящего Технического задания, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы Товаров в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов;

•	функциональным, техническим и качественным характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании и определенным производителями Товаров.

  - Товар должен быть поставлен Заказчику в срок указанный в п. 1.3  в рабочие часы Заказчика (с 9-00 до 15-00) по рабочим дням в строгом соответствии с Перечнем поставляемого Товара (Приложение №1 «Перечень поставляемого Товара» настоящего Технического задания). Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу, указанному в п. 1.2. Поставщик обязан уведомить Заказчика в письменной форме с использованием  электронной почты за два рабочих дня до даты поставки. Форму связи при получении уведомления о согласовании определяет Заказчик.

  - В соответствии с условиями Договора, Поставщик обязан передать вместе с товаром Заказчику следующий комплект отчетных документов на русском языке:

•	обязательные для данной группы товаров сертификаты соответствия (декларации о соответствии) Товара;

•	оригиналы документов, относящиеся к Товару;

•	иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого, были нарушены.

  - Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, установленных пунктом 2.4 настоящего Технического задания.

  - Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

  - Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

- Объем и сроки гарантий качества

  - Поставщик обязан гарантировать качество и годность товара к эксплуатации, при использовании, в целях, для которых предназначен данный Товар.

  - Гарантию качества поставляемого товара несет Поставщик.

  - Остаточный срок годности Товара не менее 3 месяцев с даты подписания УПД и акта о приемке товара.

- Соответствие требованиям безопасности

  - Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

•	сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы Товаров установлено требование об обязательном подтверждении);

•	свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);

•	сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара.

  - Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

  - Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также соответствующим требованиям и обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями, установленными в разделе 6 настоящего Технического задания.

- Требования к используемым материалам и оборудованию

  - Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных правовых и нормативно-технических актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки в соответствии с разделом 6 настоящего Технического задания.

- Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

  - Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».

  - Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

  - Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)».

  - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

  - Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

6.6   Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 (ред. от 28.01.2026) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026)

6.7   Приказ Росстандарта от 02.10.2020 N 737-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта".

6.8 Постановление Госстандарта России от 10.03.2004 № 161-ст «ГОСТ 8.579-2002. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте»

| Номер | Наименование | Тип характеристики | Характеристика | Значение | Ед.из. | Инструкция по заполнению характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований in vitro: пробирки объемом 0,2 мл для постановки полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностики), индивидуальные, с крышками, нестерильные, упакованные в пакеты, 1000 шт/уп |  |  |  |  |  | 5 упак |
|  |  | Качественная | Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Плоская оптически прозрачная крышка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Тонкие, равномерные по толщине стенки пробирки обеспечивают максимально эффективный теплообмен между термоблоком и реакционной смесью | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Подходят для использования в реал-тайм ПЦР | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Цифровая маркировка на петле крышке | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Толщина стенки пробирки в нижней части | ≤ 0,25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Высота пробирки без крышки | ≤ 2,08 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Внешний диаметр крышки в нижней части | ≥ 0,56 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Рекомендуемый рабочий объем пробирки | ≥ 0,2 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Общий объем пробирки | ≤ 0,35 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Количество штук в упаковке | ≥ 1000 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Пробирки упакованы в закрытый зип-пакет с указанием номер лота продукции и имеют дополнительную картонную упаковку каждого пакета с продублированной информацией по номеру лота | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Материал изготовления | Полипропилен высокой степени очистки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2 | Наконечники стерильные медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro. Вариант исполнения: 127. Наконечники универсальные 1250 мкл с фильтром, Low Retention, стерильные, в сменных блоках, 576 шт. |  |  |  |  |  | 4 упак |
|  |  |  | Материал изготовления | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Максимально возможный объем набираемой жидкости | ≥ 1250 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Наконечники не окрашены | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Поверхность наконечника с повышенной гидрофобностью, которая предовращает потерю образца при дозировании | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Гидрофобный фильтр, предупреждающий контаминацию образца при дозировании | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Совместимы с большинством широко используемых дозаторов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наконечники стерильные | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наконечники упакованы в сменные блоки по 96 наконечников в сменном блоке | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Количество штук в упаковке | ≥ 576 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3 | Наконечники до 1250 мкл без фильтра, Low retention, в штативах, стерильные, 96 шт/уп |  |  |  |  |  | 12 упак |
|  |  | Качественная | Материал изготовления | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Максимально возможный объем набираемой жидкости | ≤ 1250 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Длина наконечника | ≥ 98,2 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Наконечники не окрашены | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Поверхность наконечника с повышенной гидрофобностью, которая предовращает потерю образца при дозировании | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Совместимы с большинством широко используемых дозаторов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наконечники стерильные | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наконечники упакованы в сменные блоки по 96 наконечников в штативах | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Количество штук в упаковке | ≥ 96 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 4 | Наконечники стерильные медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro. Вариант исполнения: 26. Наконечники универсальные 10 мкл с фильтром, удлиненные тип N, Low Retention, стерильные, в сменных блоках, 960 шт. |  |  |  |  |  | 2 упак |
|  |  | Качественная | Материал изготовления | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Максимально возможный объем набираемой жидкости | ≥ 10 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Длина наконечника | ≥ 45,8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Наконечники не окрашены | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Поверхность наконечника с повышенной гидрофобностью, которая предовращает потерю образца при дозировании | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Гидрофобный фильтр, предупреждающий контаминацию образца при дозировании | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Совместимы с большинством широко используемых дозаторов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наконечники стерильные | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наконечники упакованы в сменные блоки по 96 наконечников в сменном блоке | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Количество штук в упаковке | ≥ 960 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 5 | Наконечники нестерильные медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro. Вариант исполнения: 38. Наконечники универсальные 200 мкл с фильтром, нестерильные, в сменных блоках, 960 шт. |  |  |  |  |  | 2 упак |
|  |  | Качественная | Материал изготовления | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Максимально возможный объем набираемой жидкости | ≥ 200 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Длина наконечника | ≥ 53,4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Наконечники не окрашены | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Гидрофобный фильтр, предупреждающий контаминацию образца при дозировании | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Совместимы с большинством широко используемых дозаторов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наконечники упакованы в сменные блоки по 96 наконечников в сменном блоке | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Количество штук в упаковке | ≥ 960 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 6 | Наконечники стерильные медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro. Вариант исполнения: 42. Наконечники универсальные 20 мкл с фильтром, Low Retention, стерильные, в пакете, 1000 шт. |  |  |  |  |  | 2 упак |
|  |  |  | Материал изготовления | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Максимально возможный объем набираемой жидкости | ≥ 20 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Длина наконечника | ≥ 53,4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Наконечники не окрашены | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Гидрофобный фильтр, предупреждающий контаминацию образца при дозировании | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Гидрофобная поверхность наконечника, предотвращающая сорбцию образцов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Совместимы с большинством широко используемых дозаторов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наконечники стерильные | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наконечники упакованы россыпью в пакет | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Количество штук в упаковке | ≥ 1000 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 7 | Наконечники до 100 мкл с фильтром, стерильные в сменных блоках, 960 шт/уп |  |  |  |  |  | 2 упак |
|  |  | Качественная | Материал изготовления | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Максимально возможный объем набираемой жидкости | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Длина наконечника | ≥ 53,4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Наконечники не окрашены | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Гидрофобный фильтр, предупреждающий контаминацию образца при дозировании | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Совместимы с большинством широко используемых дозаторов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наконечники стерильные | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наконечники упакованы в сменные блоки по 96 наконечников в сменном блоке | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Количество штук в упаковке | ≥ 960 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 8 | Пробирка для ПЦР, объем 0,2 мл, плоская крышка, 500 шт/уп |  |  |  |  |  | 3 упак |
|  |  | Качественная | Материал изготовления | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Объем пробирки | ≥ 0,2 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Плоская крышка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Тонкие, равномерные по толщине стенки пробирки обеспечивают максимально эффективный теплообмен между термоблоком и реакционной смесью | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Количество штук в упаковке | ≥ 500 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, ингибиторов ПЦР | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Материал изготовления | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Объем пробирки | ≥ 0,2 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Плоская крышка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Тонкие, равномерные по толщине стенки пробирки обеспечивают максимально эффективный теплообмен между термоблоком и реакционной смесью | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Количество штук в упаковке | ≥ 500 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, ингибиторов ПЦР | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 9 | Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований in vitro: планшеты для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностики) на 96 лунок, с объемом лунки до 200 мкл, 10 шт/уп |  |  |  |  |  | 2 упак |
|  |  | Качественная | Материал изготовления | Полипропилен высокой степени очистки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Тонкие, равномерные по толщине стенки пробирки обеспечивают максимально эффективный теплообмен между термоблоком и реакционной смесью | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Рабочий объем пробирок | ≥ 200 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Количество лунок в планшете | ≥ 96 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Лунки в планшете имеют буквенно-цифровую идентификацию | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Вариант платформы планшета "без юбки" | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Расстояние от платформы до верхней части пробирок | ≥ 5,3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Правый нижний угол планшета скошен для правильного установления планшета в термоблок | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Цвет пробирок | Бесцветные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Совместимы с термоциклерами различных производителей | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Высота планшета | ≥ 21 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Количество штук в упаковке | ≥ 10 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 10 | Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований in vitro: 4. Пробирки объемом от 0,2 мл до 2,0 мл для постановки полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностики), индивидуальные и в стрипах по 8 и 12 штук, с крышками и без крышек, стерильные и нестерильные, упакованные в пакеты. |  |  |  |  |  | 1 упак |
|  |  | Качественная | Материал изготовления | Полипропилен высокой степени очистки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Пробирки соединены между собой в стрип по 8 пробирок в каждом | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Тонкие, равномерные по толщине стенки пробирки обеспечивают максимально эффективный теплообмен между термоблоком и реакционной смесью | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Цифровая маркировка на верней части пробирки для облегчения идентификации пробирок | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Рекомендуемый рабочий объем пробирки | ≥ 0,2 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Крышки соединены между собой в стрип по 8 крышек в каждом | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Крышки оптимизированы для использования в реал-тайм ПЦР | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Крышки плоские, оптически прозрачные | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Пробирки выдерживают автоклавирование при стандартных условиях | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Высота пробирки | ≥ 2,08 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Количество стрипов пробирок в упаковке | ≥ 125 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Количество стрипов крышек в упаковке | ≥ 125 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 11 | Аппликатор для закрепления пленки на планшете, 1 шт. |  |  |  |  |  | 1 шт |
|  |  | Качественная | Предназначен для заклеивания 96-луночных планшетов для проведения ПЦР | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Размеры, ШхВ | ≤ 7,5х6,2 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Материал изготовления | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 12 | Криопробирки 5 мл, с внутренней резьбой, свободностоящие, стерильные, 50 шт/уп |  |  |  |  |  | 10 упак |
|  |  | Качественная | Материал изготовления пробирок | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Объем пробирки | ≥ 5,0 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Наличие завинчивающейся крышки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Резьба на пробирке | Внутренняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Пробирки круглодонные | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Пробирки свободностоящие | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Стерильность | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Предназначены для замораживания образцов в парах жидкого азота | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наличие на пробирке градуировки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наличие на боковой поверхности пробирки области для нанесения маркировки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, пирогенов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Количество в упаковке | ≥ 50 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 13 | Криопробирка с внутренней резьбой 3,6 мл, круглодонная, стерильная, 50 шт/уп. |  |  |  |  |  | 5 упак |
|  |  | Качественная | Материал изготовления пробирок | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Объем пробирки | ≥ 3,6 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Наличие завинчивающей крышки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | На крышке имеется уплотнительное силиконое кольцо для дополнительной герметизации | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Резьба на пробирке | Внутренняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Пробирки круглодонные | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Стерильность | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Предназначены для замораживания образцов в парах жидкого азота | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наличие на пробирке четкой градуировки черного цвета | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Шаг градуировки | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Высота пробирки | ≥ 69,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Диаметр пробирки | ≥ 12 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Количество в упаковке | ≥ 50 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 14 | Наконечники до 1000 мкл без фильтра, в сменных блоках, 480 шт/уп |  |  |  |  |  | 10 упак |
|  |  | Качественная | Материал изготовления | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Максимально возможный объем набираемой жидкости | ≥ 1000 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Длина наконечника | ≥ 83,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Наконечники не окрашены | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Совместимы с большинством широко используемых дозаторов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наконечники упакованы в сменные блоки по 96 наконечников в сменном блоке | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Количество штук в упаковке | ≥ 480 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 15 | Наконечники стерильные медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro. Вариант исполнения: 66. Наконечники универсальные 200 мкл без фильтра, Low Retention, стерильные, в штативе, 96 шт. |  |  |  |  |  | 50 упак |
|  |  | Качественная | Материал изготовления | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Максимально возможный объем набираемой жидкости | ≥ 200 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Длина наконечника | ≥ 53,4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Наконечники не окрашены | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Гидрофобная поверхность наконечника, предотвращающая сорбцию образцов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Совместимы с большинством широко используемых дозаторов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наконечники стерильные | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наконечники упакованы в штатив | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Количество штук в упаковке | ≥ 96 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 16 | Наконечники до 10 мкл без фильтра, в сменных блоках, 960 шт/уп |  |  |  |  |  | 2 упак |
|  |  | Качественная | Материал изготовления | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Максимально возможный объем набираемой жидкости | ≥ 10 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Длина наконечника | ≥ 31,3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Наконечники не окрашены | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Совместимы с большинством широко используемых дозаторов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наконечники упакованы в сменные блоки по 96 наконечников в сменном блоке | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Количество штук в упаковке | ≥ 960 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 17 | Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований in vitro: наконечники универсальные для лабораторных дозаторов, объемом до 5 мл, нестерильные, упакованные в пакеты, 250 шт/уп |  |  |  |  |  | 2 упак |
|  |  | Качественная | Материал изготовления | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наконечники не окрашены | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Максимально возможный объем набираемой жидкости | ≥ 5000 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Совместимы с дозаторами производства Gilson, HTL | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Длина наконечника | ≥ 120 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Количество штук в упаковке | ≥ 250 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 18 | Пробирка для ПЦР, объем 0,2 мл, плоская непрозрачная крышка, 500 шт/уп |  |  |  |  |  | 8 упак |
|  |  | Качественная | Материал изготовления пробирки | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Объем пробирки | ≥ 0,2 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Плоская непрозрачная крышка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Количество штук в упаковке | ≥ 500 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 19 | Пробирка типа Фалькон, объем 50 мл, стерильная, 25 шт/уп |  |  |  |  |  | 8 упак |
|  |  | Качественная | Материал изготовления пробирки | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Объем пробирки | ≥ 50 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Завинчивающаяся крышка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Материал изготовления крышки | Полиэтилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Выдерживает центрифугирование до максимального ускорения 20000 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Градуировка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Область белого цвета на боковой стороне пробирки для маркировки | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Коническое дно | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Выдерживает замораживание до температуры | ≤ -80 | градус | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Стерильность | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Количество штук в упаковке | ≥ 25 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 20 | Пробирка типа Фалькон, объем 15 мл, стерильная, 25 шт/уп |  |  |  |  |  | 16 упак |
|  |  | Качественная | Материал изготовления пробирки | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Объем пробирки | ≥ 15 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Завинчивающаяся крышка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Материал изготовления крышки | Полиэтилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Выдерживает центрифугирование до максимального ускорения 17000 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Градуировка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Область белого цвета на боковой стороне пробирки для маркировки | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Коническое дно | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Выдерживает замораживание до температуры | ≤ -80 | градус | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Продукция стерильна | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Количество штук в упаковке | ≥ 25 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Качественная | Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |