Приложение № 1
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование Товара | Страна происхождения | ОКПД 2 | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Батарейный комплект RBC140 |  | 26.20.40.111 | 1 |  |  |
| 2 | Батарейный комплект RBC7 |  | 26.20.40.111 | 2 |  |  |
| 3 | Батарейный комплект RBC17 |  | 26.20.40.111 | 40 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Цена Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Контракта, компенсацию всех издержек Поставщика, расходы Поставщика на упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 2
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) (ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России).

2. Поставщик: _____________________________________________________

3. Предмет Контракта: поставка запасных частей к источникам бесперебойного питания 
(далее – Товар).

3.1. Цель закупки: Для восстановления работоспособности источников бесперебойного питания (замена вышедших из строя аккумуляторных батарей) и недопущения отключения серверного оборудования Филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Удмуртской Республике при сбоях 
в городской электрической сети.

4. Место поставки Товара: 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, шоссе Воткинское, 16 б, 
в согласованные между Заказчиком и Поставщиком рабочие дни Заказчика: с понедельника 
по четверг с 09.00 до 17.00 часов (по пятницам – с 09.00 до 16.00 часов) по местному времени.

Погрузка, доставка, разгрузка Товара осуществляются силами и средствами Поставщика.

5. Сроки поставки Товара: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Контракта.

# 6. Требования к поставке Товара:

6.1.	Общие требования:

Товар должен быть новым (произведен не ранее 2026 года), не восстановленным, не должен быть выставочным экземпляром, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Весь предлагаемый к поставке Товар по своим техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам, и комплектации должен соответствовать приведенным в настоящем Техническом задании требованиям к техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам товара, к его безопасности.

В случае если Товар или отдельные его составляющие произведены не в Российской Федерации, то перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## 6.2. Требования к качеству Товара, его сертификации и безопасности:

Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим государственным стандартам.

Предлагаемый к поставке Товар должен иметь надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации, в случае обязательной сертификации поставляемого товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 6.3. Требования к упаковке:

Упаковка (тара) поставляемого Товара должна соответствовать действующим требованиям ГОСТов, ТУ, нормативных актов, являться целостной (ненарушенной) упаковкой (тарой) производителя и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.

Поставка Товара должна осуществляться в целостной (не нарушенной) упаковке производителя.

7. Наименование и количество Товара, технические требования к поставляемому Товару

| № п/п | Наименование | Партномер | Кол-во | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батарейный комплект RBC140 | RBC140 | 1 | Тип батарей - свинцово-кислотная батарея Монтаж батарей - закрытый батарейный картридж Напряжение 192 В (96В на каждом модуле) Количество модулей 2 шт; Емкость модуля, 5 Ач Состав: 16 необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей по 8 шт в каждом модуле, напряжением 12В, изготовленных по технологии AGM Максимальная высота 12.2cm Максимальная ширина 19.7cm Максимальная глубина 59.7cm Масса нетто 34.55КГ Температура эксплуатации при разряде от -20 до +60 °С Температура эксплуатации при заряде от -10 до +60 °С Температура хранения от -20 до +60 ° Рабочий диапазон относительной влажности 0 - 95 (без кондесата) % Совместимость с Smart-UPS SRT 5000 Гарантия не менее 1 года. Дата изготовления не позднее 2026 года |
| 2 | Батарейный комплект RBC7 | RBC 7 | 2 | Тип аккумулятора свинцово-кислотный Вид аккумулятора необслуживаемый Напряжение 24 В Емкость 17 Ач Количество батарейных модулей 2 (2 аккумулятора 12В, 17 Ач) Совместимость Тип устройства APC Smart –UPS 3000 (SUA3000I) Рабочая температура 0 - 40 °C Защита от проливания Да Герметичный аккумулятор Да Размеры (ширина x высота x глубина) 152 x 173 x 183 мм Вес 11.68 кг Наличие клемм для подключения к ИБП Гарантия не менее 1 года. Дата изготовления не позднее 2026 года |
| 3 | Батарейный комплект RBC17 | RBC17 | 40 | Емкость:не менее 9 Ач Напряжение: не менее 12 В Тип:герметизированный свинцово-кислотный Клеммы T1/F1 (под клемму 187) Максимальный ток заряда 3.6 А Размер (Длина 151 мм; Ширина 65 мм; Высота 94 мм) Саморазряд не менее3% мес. при 20 °С Количество блоков в картридже 1 Температура эксплуатации 0 °C ~ +40°C Дата изготовления не позднее 2026 г. Совместимость с ИБП APC BE700-RS Гарантия не менее 1 года. Дата изготовления не позднее 2026 года |

8. Требования к гарантийному сроку и гарантийному обслуживанию поставляемого Товара:

Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание Товара на следующих условиях:

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует настоящему Техническому заданию и свободно от дефектов материалов и изготовления.

Гарантийные обязательства подразумевают замену/ремонт за счет Поставщика Товара с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами материалов и производства, не проистекающими из нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара.

Отсчет гарантийного срока Товара, поставленного в соответствии с Контрактом, начинается с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара или Универсального передаточного документа (далее - УПД).

Все затраты по гарантийному обслуживанию несет Поставщик.

Срок гарантии на поставляемый Товар устанавливается в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки Товара.

9. Порядок приемки Товара6

9.1. Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар в соответствии с условиями настоящего Технического задания. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным лицом Заказчика и Поставщика (путем внешнего осмотра упакованного Товара) согласно товарной накладной (УПД). В случае несоответствия количества поставляемого Товара условиям Контракта, Заказчик совместно с Поставщиком составляет претензионный Акт, в котором отражается количество недопоставленного Товара (объем, вид, ассортимент), а также устанавливается срок для допоставки недостающего Товара.

9.2. При завершении поставки Товара Поставщик представляет Заказчику следующие подписанные документы: счет, счет-фактуру (при наличии НДС), Акт приема-передачи Товара, товарную накладную (или УПД) и сертификат соответствия (если предоставление такого сертификата предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации).

9.3. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения документов, указанных в 
п. 9.2. настоящего Технического задания, обязан их подписать. Заказчик формирует Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 3 к Контракту).

9.4. В случае обнаружения несоответствия качества поставляемого Товара Заказчик в течение 
3 (Трех) рабочих дней после получения документов, указанных в п. 9.2. настоящего Технического задания, обязан представить Поставщику Акт с перечнем дефектов Товара. Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика. Поставщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения Акта с перечнем дефектов Товара обязан произвести замену Товара, не отвечающего требованиям качества. После замены Поставщиком некачественного Товара в течение указанного срока, Заказчик подписывает Акт приема-передачи Товара и товарную накладную (или УПД).

Товарная накладная, Акт приема-передачи Товара (или УПД) подписанные Сторонами являются подтверждением поставки Товара, Утвержденный Заказчиком Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 3 к Контракту), является подтверждением взятых Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара.

9.5.  Обязанности Поставщика считаются исполненными с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара и товарной накладной (или УПД).

10. Порядок расчетов:

10.1. Оплата Товара по Контракту производится Заказчиком на основании счета, счета-фактуры (при наличии НДС) Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара и товарной накладной (или УПД) в 2 (Двух) экземплярах и Акта приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 3 к Контракту).

Все представленные для оплаты документы должны быть скреплены печатью Поставщика (при наличии), подписаны уполномоченными лицами Поставщика, полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с приложением соответствующих документов.

Во всех платежных документах обязательно указывается номер и дата Контракта, по которому производилась поставка Товара.

10.2. В случае если Поставщиком не предъявлены документы, указанные в п. 9.2. настоящего Технического задания, Заказчик имеет право приостановить оплату по Контракту до предъявления их Поставщиком, при этом ответственность Заказчика за просрочку платежа не наступает.

11.3. Датой исполнения денежных обязательств Заказчика перед Поставщиком по Контракту является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

10.4. Принятие Заказчиком соответствующих денежных обязательств и обеспечение их оплатой осуществляется за счет средств федерального бюджета, в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 год.

10.5. Взамен бумажных документов Стороны вправе использовать систему электронного документооборота (ЭДО) «СБИС» посредством Оператора ЭДО ООО «Компания Тензор».

11. Ответственность Сторон:

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.4. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

11.5. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что не исполнение принятых обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.6. В случаях, не предусмотренных Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

11.8. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации пени и штрафы, начисленные Поставщику, могут быть списаны Заказчиком в порядке, установленном законодательством о контрактной системе.

12. Срок действия Контракта:

Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 15.09.2026г.