ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по текущему ремонту пола коридора и центрального холла 4 этажа общежития Красносельского филиала ФГБОУ ВО «РГХПУ им. С.Г. Строганова»
1. Общая информация об объекте закупки
	№ п/п
	Наименование параметра
	Содержание

	1
	Заказчик
	ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (ИНН 7712038737)

	2
	Подрядчик
	Определяется по результатам закупки

	3
	Адрес объекта
	157940, Костромская обл., пгт. Красное-на-Волге, ул. Ленина, д. 48

	4
	Наименование работ
	Текущий ремонт пола коридора и центрального холла 4 этажа общежития Красносельского филиала ФГБОУ ВО «РГХПУ им. С.Г. Строганова»

	5
	Срок выполнения работ
	[bookmark: _GoBack]До 31.09.2026

	6
	Назначение помещений
	Обеспечение проживания обучающихся


2. Нормативная документация
Работы выполняются в соответствии с:
· СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
· Техническим паспортом здания (строения) общежития;
· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
· ГОСТами, СНиПами и иными нормативными актами, действующими на территории РФ.

3. Цель работ
Приведение помещений 4 этажа общежития в соответствие с нормами проживания, обеспечение безопасных и комфортных условий для обучающихся.
4. Перечень и объём работ
	№ п/п
	Наименование работ/услуг
	Ед. изм.
	Кол-во

	Основные работы

	1
	Демонтаж старого напольного покрытия до межэтажных перекрытий
	м²
	205,00

	2
	Устройство полусухой цементной стяжки пола
	м²
	205,00

	3
	Покрытие пола лаком атмосферостойким полиуретановым Symphony Hardwood глянцевым
	м²
	205,00

	4
	Укладка линолеума
	м²
	205,00

	Сопутствующие работы

	5
	Вынос мусора на место вывоза
	м³
	21,00

	6
	Поднятие линолеума на 4 этаж
	м²
	205,00

	7
	Вывоз и утилизация строительного мусора
	м³
	21,00


5. Требования к материалам
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Требуемое количество

	Полусухая цементная стяжка пола
	м³
	21

	Лак атмосферостойкий полиуретановый Symphony Hardwood глянцевый
	л
	51

	Линолеум (в соответствии с проектом, согласованным с Заказчиком)
	м²
	205,00


Требования к материалам:
· Все применяемые материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении);
· Иметь сертификаты соответствия, паспорта качества и санитарно-эпидемиологические заключения;
· Линолеум должен быть предназначен для использования в общественных зданиях, с классом износостойкости не ниже 33, с противоскользящим покрытием;
· Лак должен быть экологически безопасным, предназначенным для внутренних работ.
6. Порядок выполнения работ
6.1. Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан назначить ответственное контактное лицо и уведомить об этом Заказчика.
6.2. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить Заказчику список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ.
6.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта предоставляет на согласование Заказчику график производства работ.
6.4. До начала демонтажных работ Подрядчик обязан доставить на объект материалы в объёме, необходимом для завершения работ на данном участке.
6.5. Шумные работы выполняются с соблюдением требований законодательства о тишине и покое граждан.
6.6. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа на объект для контроля хода и качества работ.
6.7. Скрытые работы предъявляются Заказчику по мере готовности с оформлением актов освидетельствования скрытых работ.
6.8. По окончании работ Подрядчик производит уборку помещений, вывоз мусора и использованного оборудования.
7. Состав работ и документация
7.1. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка материалов обеспечиваются Подрядчиком за свой счёт.
7.2. Складирование строительного мусора осуществляется в местах, согласованных с Заказчиком.
7.3. Подрядчик обеспечивает вывоз и утилизацию строительного мусора специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию.
7.4. Отчётная документация, предоставляемая Подрядчиком:
· акт освидетельствования скрытых работ (при наличии);
· сертификаты и паспорта качества на использованные материалы;
· документы, подтверждающие вывоз и утилизацию мусора;
· акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) — по согласованию с Заказчиком;
· справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) — по согласованию с Заказчиком;
· документ о приемке.
8. Сроки и условия приёмки
8.1. Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении работ в течение 1 рабочего дня с даты окончания работ.
8.2. В течение 5 рабочих дней после уведомления Подрядчик производит уборку объекта и вывоз мусора.
8.3. Заказчик осуществляет приёмку в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления и полного пакета документов.
8.4. При выявлении недостатков Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в срок, установленный Заказчиком (не более 5 рабочих дней).
9. Гарантийные обязательства
9.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке.
9.2. Гарантийный срок на использованные материалы — не менее 24 месяцев с даты подписания документа о приемке (либо согласно гарантии производителя, если она больше).
9.3. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока, Подрядчик устраняет их за свой счёт в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика.
10. Требования к безопасности
10.1. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, электро- и пожарной безопасности.
10.2. Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой, спецобувью.
10.3. Подрядчик несёт ответственность за безопасность выполняемых работ и все риски, связанные с их выполнением.
10.4. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, её устранение осуществляется силами и за счёт Подрядчика.
11. Особые условия
11.1. Все изменения в процессе выполнения работ согласовываются с Заказчиком в письменном виде.
11.2. Подрядчик обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, пропускной и внутриобъектовый режим.
11.3. При выполнении работ не допускается загромождение путей эвакуации и мест общего пользования.

12. Контактное лицо Заказчика
Елькин Михаил Борисович, Заместитель директора по АХР
Тел.: (953) 669-26-44
E-mail: admkyxom@yandex.ru
13. Приложения к Техническому заданию
1. Локальный сметный расчёт (при наличии);
14. Перечень нормативных документов
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»;
· Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
· Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 № 477 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».;
· ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».


Составил:
Заместитель директора по АХР
__________________ /М.Б. Елькин/

