ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Характеристики объекта

Объект – жилые комнаты в общежитии №2 и в общежитии №3 ФГБОУ ВО «ИГХТУ», расположенные по адресу: г. Иваново, ул. Арсения, 25, г. Иваново, ул. Садовая, д. 12.

- Состав работ и применяемых материалов.

Состав работ и применяемых материалов определяется согласно сметной документации.

- Обязанности Подрядчика

- Подрядчик обязан использовать современные строительные материалы и технологии, соответствующие экологическим, санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, имеющим сертификаты качества или соответствия, паспорта.

- Подрядчик должен выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с настоящим Техническим заданием, с использованием строительных материалов, изделий.

- Все производимые работы Подрядчиком должны соответствовать Правилам техники безопасности, СНиП и пожарной безопасности, а также безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, особенно грузоподъемных.

- Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ: с даты подписания договора;

- окончание выполнения работ: 30 календарных дней с момента подписания договора.

- Требования к выполняемым работам:

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий контракта. При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

| № п/п | Шифр, номер | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
|  | Приказ Минтруда России от 11.12.2020г. №883н | «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконтрукции и ремонте» |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 | Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |
|  | СП 51.13330.2011 | Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 |
|  | СП 118.13330.2022 | СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения |
|  | СП 48.13330.2019 | Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 |
|  | СП 68.13330.2017 | Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 |
|  | СП 71.13330.2017 | Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 |

- Условия выполнения работ.

В течение 3-х дней с даты подписания контракта Подрядчик должен:

- предоставить календарный график выполнения всех видов работ;

- представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества паспортных данных каждого работника, документы подтверждающие соответствующую квалификацию рабочих, прохождение медицинского освидетельствования, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. Подрядчик должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объекте и вывозку его с объекта.

- сертификаты качества или соответствия, паспорта на все материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ.

Подрядчик должен:

- привлекать к исполнению работ, указанных в договоре, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 – Безопасность труда в строительстве);

- представить сертификаты качества или соответствия, паспорта на все материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ.

- нести ответственность за соблюдением правил пожарной и электробезопасности безопасности, техники безопасности проводимых работ, санитарно-гигиенического режима на объекте.

- Заказчик и Подрядчик принимают согласованные решения по вопросам, связанным с    выполнением работ.

- На объекте должны вестись журналы проверки техники безопасности и охраны труда, журнал производства работ.  Работы должны выполняться Подрядчиком без нарушений действующих инженерных сетей. Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производится Подрядчиком только по предварительному согласованию с Заказчиком.

- При выполнении работ Подрядчик должен:

- соблюдать режим, установленный в учреждении (соблюдение санитарно-эпидемиологического и противопожарного режима, правил внутреннего распорядка); Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечивать беспрепятственный проход сотрудников, посетителей, и подъезд транспорта, не нарушать бесперебойного электро-, тепло- и водоснабжение учреждения.

- обеспечить на объекте наличие необходимого для выполнения всех видов и объемов производимых работ количества квалифицированного персонала и рабочих требуемых специальностей;

- обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и охране окружающей среды на объекте в соответствии с действующим законодательством;

- соблюдать регламенты работы в случае распространения COVID-2019

- обеспечить выполнение работ в соответствии с санитарными правилами и нормами, не должно допускаться захламлений в зонах, находящихся в непосредственной близости от места выполнения работ;

- незамедлительно реагировать на устранение недостатков, указанных Заказчиком;

- устранить недостатки и дефекты, выявленные при сдаче-приемке работ

- устранить недостатки и дефекты, выявленные в период гарантийного срока на выполненные работы.

Подрядчику запрещается загромождать пути эвакуации при выполнении работ. Подрядчик обязан ежедневно убирать строительный мусор из здания. Подрядчик вправе привлекать специализированную организацию по вывозу мусора. По завершении работ Подрядчик проводит окончательную уборку от строительного мусора до подписания акта приемки объекта.

В случае нанесения повреждений принадлежащего Заказчику имущества (несущих конструкций зданий, электропроводки и т.д.) при проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость Контракта.

Складские и бытовые помещения Заказчиком не представляются. В процессе производства работ необходимо согласовать с Заказчиком точное место складирования строительных материалов и оборудования.

- Требования к материалам и их техническим характеристикам, используемым при выполнении работ.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за сохранность всех поставляемых для реализации контракта материалов и оборудования.

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), СНиП, требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве Российской Федерации.

Применение материалов (изделий, средств) в процессе выполнения работ без согласования с Заказчиком запрещается. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к качеству используемых материалов (изделий) для работ, то Подрядчик обязан использовать при выполнении работ материалы (изделия), соответствующие этим обязательным требованиям.

Используемые при выполнении работ материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. При проведении работ не должны применяться материалы, оказывающие отрицательное воздействие на окружающую среду.

В случае обнаружения применения некачественных материалов, применения материалов без необходимых сертификатов соответствия или гигиенических сертификатов и других документов, выполнения работ с нарушением требований соответствующих ГОСТ, СНиП, СанПиН и других нормативных документов, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести замену материалов, оборудования и устранить брак в работе.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.