Техническое задание

Текущий ремонт пластинчатых теплообменников Alfa Laval

- Место выполнения работ: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 17, стр. 6.

- Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 10 июля 2026 г. включительно.

- Функциональные характеристики объекта закупки:

Виды и объемы работ, являющиеся объектом закупки (предметом договора), указаны в п. 8 технического задания.

- Порядок выполнения работ:

До начала выполнения работ Подрядчик обязан:

- предоставить Заказчику в письменной форме сведения обо всех привлекаемых для выполнения работ работниках, автотранспорте, иных самоходных транспортных средствах. Сведения должны содержать информацию обо всех работниках, государственные регистрационные номера автотранспорта и иные сведения, позволяющие идентифицировать привлекаемые ресурсы. Сведения должны быть подписаны руководителем Подрядчика или иным уполномоченным лицом;

- разработать график выполнения работ (составляется в произвольной форме);

- назначить ответственного специалиста из числа инженерно-технического персонала и лиц его замещающих, отвечающих за безопасное производство работ и за соблюдение сроков выполнения работ.

В период выполнения работ Подрядчик:

- согласовывать с Заказчиком используемые материалы, предоставлять сертификаты соответствия.

- обеспечивает возможность присутствия ответственного представителя Заказчика, для осуществления технического контроля.

Самостоятельно, своими силами и средствами:

- возводит все временные сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения монтажных работ и до сдачи работ осуществляет их демонтаж и вывоз;

- обеспечивает рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, электрозащитными средствами, материалами и иным инвентарем (электроперфораторы и электродрели должны иметь устройства для сбора пыли); сотрудники организации Подрядчика, выполняющие работы, должны иметь спецодежду, а также средства индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемых работ;

- обеспечивает надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика;

-  представляет на освидетельствование скрытые работы;

-  оформляет необходимую отчетность: общий журнал работ, специальные журналы (при необходимости), исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты соответствия на материалы и т.д;

- немедленно извещает Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ;

- выполняет правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- осуществляет выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса;

- безвозмездно устраняет по требованию Заказчика, а также лиц, осуществляющих надзор, все выявленные недостатки, в процессе выполнения работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика;

- исключает загрязнение прилегающей территории объекта строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования, не допустить сжигание на объекте строительных отходов. В ходе выполнения работ обеспечить чистоту на объекте и прилегающем земельном участке. Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

При выполнении работ Подрядчик отвечает и несет ответственность:

-  за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Заказчика;

- за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства РФ.

-  за соблюдение экологического законодательства РФ, в том числе по уплате штрафов, неустойки за его несоблюдение.

По окончании работ Подрядчик:

а) подрядчик по окончанию работ обязан передать Заказчику документацию:

-акты освидетельствования скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ с приложением материалов фотофиксации скрываемых элементов;

-другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

б) самостоятельно, своими силами и средствами обеспечивает сдачу результата выполненных работ.

в) в 2-дневный срок по завершению работ и до подписания документа о приемке, ликвидирует рабочую зону на объекте, вывозит за пределы объекта, используемые при производстве работ оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, строительный мусор.

г) при необходимости представляет недостающие документы и материалы, а также разъяснения по представленным документам и материалам.

- Общие требования к выполнению работ:

5.1. Все работы должны выполняться в соответствии с п. 8 технического задания и  действующими СП, СНиП, ГОСТ, СанПин, ПТБ и другими нормативными документами.

5.2 Подрядчик, выполняющий работы должен обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ в сроки, установленные контрактом.

5.3. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения работ.

5.4. Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ. Ответственность за наличие у работника (специалиста) соответствующих документов и разрешений несет Подрядчик.

5.5. При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

( с изменениями на 23 марта 2026 г.);

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения»;

- СП 41-101-95 «Свод правил по проектированию тепловых пунктов»;

- СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- СП 7.13130.2013  «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- ГОСТ  15518-87 «Аппараты теплообменные пластинчатые. Типы, параметры и основные размеры»;

- ГОСТ  15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия»;

- Паспорта завода-изготовителя;

- Приказ Минтруда России от 17.12.2020 №924н (ред. от 29.04.2025) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 №511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» (приложение 4  Порядок проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей).

5.6. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в условиях исключающих угрозу жизни и здоровья людей в период выполнения ремонтных работ.

6. Порядок сдачи работ

6.1. Подрядчик в течение одного рабочего дня с момента окончания работ (этапа работ) уведомляет Заказчика об окончании работ и передает Заказчику акт приемки выполненных работ. Заказчик после получения уведомления об окончании работ обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу в течение трех рабочих дней, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

6.2. В случае несоответствия результатов работ условиям Договора сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение трех рабочих дней после осуществления осмотра и приемки работ. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

6.3. Акт  о выявленных несоответствиях (дефектах, недоделках) результата выполненных работ условиям Договора с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения подписывается всеми сторонами в трехдневный срок с момента его составления. При отказе Подрядчика от составления или подписания данного акта, Заказчик имеет право назначить квалифицированную экспертизу (комиссию), которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.  Комиссия также определяет недостатки, подлежащие устранению, способы их устранения и сроки. Расходы по проведению экспертизы, в случае подтверждения в ее результатах наличия дефектов и недоделок по вине Подрядчика, относятся на Подрядчика.

6.4. Решение комиссии  направляется Подрядчику, который в трехдневный срок обязан известить Заказчика о своих намерениях по устранению выявленных недостатков своими силами и за свой счет. При отсутствии ответа Подрядчика, либо при его необоснованном отказе от устранения недостатков своими силами и за свой счет, Заказчик поручает выполнение работ третьему лицу с последующим возмещением затрат за счет Подрядчика по настоящему Договору.

- Требования по срокам и объему гарантии качества по результатам работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Описанием объекта закупки), в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 7.3. Технического задания (Описания объекта закупки).

7.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от  Технического задания.

7.3. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, а на материалы - не менее срока, установленного заводом-изготовителем.

7.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

7.5. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

7.6. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.3. Технического задания (Описания объекта закупки), будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика.

7.7. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

7.8. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

7.9. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.

7.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

7.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

- Объем выполняемых работ

8.1. Сервисно-ремонтные работы, материалы.

Теплообменник Alfa Laval M10B (66 пластин):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уплотнение Alfa Laval M10B-EPDMCT-C/RIB CHANNEL PLATE GASKET (оригинал) | шт. | 67 |
| 2 | Выезд на объект | усл. ед. | 1 |
| 3 | Сервисно-ремонтные работы: разборка теплообменника, замена уплотнений, сборка теплообменника, опрессовка. | усл. ед. | 1 |
| 4 | Промывка пластин 66 шт. | усл. ед. | 1 |

8.2. Сервисно-ремонтные работы, материалы.

Теплообменник Alfa Laval M10BFG (80 пластин):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уплотнение Alfa Laval M10B-EPDMCT-C/RIB CHANNEL PLATE GASKET (оригинал) | шт. | 81 |
| 2 | Выезд на объект | усл. ед. | 1 |
| 3 | Сервисно-ремонтные работы: разборка теплообменника, замена уплотнений, сборка теплообменника, опрессовка. | усл. ед. | 1 |
| 4 | Промывка пластин 80 шт. | усл. ед. | 1 |