ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Проект)

на разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт системы охранной сигнализации здания КГБОУ СУВУХКЦПР, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Маяковского, д. 50.

| № п\п |  | Перечень основных данных и требований |  | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Исходные данные для проектирования |  | Предоставляемые заказчиком: - технический паспорт |
| 2. |  | Основные характеристики здания |  | Предоставляемые заказчиком: технический паспорт на здания. - год постройки 1954 г. - число этажей –2 - фундамент – бутовый ленточный - стены – кирпичные - крыша – многоскатная кровля, шифер - перегородки – деревянные, кирпичные - площадь по основной части, м2 / объём м3 / высота, м.: 852,9 / 7635,0 / 7,80 - площадь помещений, м2 : 1575,1. |
| 3. |  | Заказчик |  | Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение ««СпециалЬНОЕ учебно- воспитательное учреждение «хАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР педагогической реабилитации» (кгбоу СУВУХКЦПР) Ул. Маяковского, д. 50, г. Хабаровск, 680018 Тел./факс (4212) 42-93-03. E-mail: cppmsp@edu.27.ru, |
| 4. |  | Вид строительства |  | Капитальный ремонт |
| 5. |  | Источник финансирования |  | Бюджет Хабаровского края |
| 6. |  | Вид документации |  | Проектная документация |
| 7. |  | Сроки выполнения работ |  | 60 (шестьдесят) рабочих дней |
| 8. |  | Основные требования к составу проектной документации |  | Документация должна соответствовать требованиям строительных, санитарных, противопожарных норм и правил, а также требованиям надзорных и инспектирующих органов. С целью определения дефектов системы охранной сигнализации, а также мероприятий по их устранению провести комиссионный в составе представителей организации заказчика и организации подрядчика технический осмотр объекта, по результатам которого составить акт технического осмотра объекта. Выполнить обмерные работы. Состав проектной документации должен соответствовать постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектная документация должна соответствовать: - постановлению Правительства РФ от 05 марта 2007 г. № 145; - кабельная продукция должна соответствовать ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*; - ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования; - ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (с Изменениями № 1, 2); - СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования (с Изменением № 1); - постановлению Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и т.д. 1. Раздел 1«ПЗ» 2. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения»: - подраздел 5.5. «Сети связи» (охранная сигнализация (объемы в таблице спецификаций и ВОР разбить по этажам, частям здания.);. - Раздел 7 «Проект организации строительства». 4. Раздел 12 «Смета на строительство объектов капитального строительства (капитального ремонта)»; «СМ» (объем в смете указать как сумму цифр объемов работ по этажам, зданиям). Дополнительные разделы проектной документации по работам, которые не отраженные в техническом задании согласовать с Заказчиком. При составлении проектной документации провести необходимое снятие замеров, осмотр и расположение на месте. |
|  |  | Требования к технологическим решениям и оборудованию |  | Предусмотреть демонтажные работы согласно проектной документации. При устройстве системы учесть: - специализацию учреждения и категорийность объекта по электроснабжению; - технологические решения; - требования нормативных документов; - использование современного оборудования и материалов; - монтажные и строительные работы; - предусмотреть монтаж ОС на окна (извещатель оптико-электронный поверхностный); - предусмотреть монтаж ОС на двери (датчики на открывание); - система должна обеспечивать непрерывную круглосуточную работу; - продумать способы прокладки и крепления кабеля, прописать необходимые рекомендации монтажной организации. Способ прокладки кабеля отразить в графической части; - привести расчёты и обоснования принятых в проекте решений; - электроснабжение монтируемых систем предусмотреть по отдельной линии от ВРУ здания; - в электрощитах (место подключения) предусмотреть автономные установки автоматического пожаротушения (Пиростикер); - предусмотреть независимый источник бесперебойного питания с автоматическим переключением при наличии либо отсутствии основного питания; - в проекте указать точку подключения оборудования от сети 220В, необходимые доработки ВРУ, щитов и марку питающего кабеля; - выбранное оборудование (приборы) должны иметь сертификаты соответствия. Оборудование предусмотреть с повышенными эксплуатационными характеристиками; - на планах нанести таблицу с данными о функционале и площади помещений; - в структурной схеме отразить марки кабелей; - в проекте учесть строительные (сверление отверстий и т.д.) и пусконаладочные работы; - по согласованию предусмотреть изготовление ключей доступа; - предусмотреть защиту критических, потенциально опасных элементов объекта (помещение ВРУ и т.д.) Размещение оборудования согласовать с заказчиком. - и другие требования согласно нормативных документов РФ. Все работы и используемые материалы согласовать с заказчиком. Предусмотреть мероприятия согласно технологическим решениям, предварительно согласовав данные действия с заказчиком. |
| 10. |  | Требования о сопровождение экспертизы |  | Подрядчик, обеспечивает сопровождение экспертизы в Краевом государственном бюджетном учреждении «Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края» (КГБУ «Госэкспертиза Хабаровского края») в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145. Оплату прохождения Государственной экспертизы проектной документации осуществляет Заказчик. В случае повторного прохождения Государственной экспертизы оплату производит исполнитель. |
| 11. |  | Требования к сметной документации |  | Сметная стоимость должна быть сформирована с учетом требований Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. (в последней редакции). Сметную стоимость выполнить ресурсно-индексным методом определения сметной стоимости строительства, при котором источниками формирования сметной стоимости строительства одновременно будут являться данные о сметных ценах строительных ресурсов в текущем уровне цен из ФГИС ЦС и сметные цены в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года из ФСНБ- 2022 с индексами изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, информация о сметных ценах, которых в текущем уровне цен будет отсутствовать в ФГИС ЦС. В сметном разделе должны быть также учтены демонтажные и сопутствующие работы. |
| 12. |  | Требования к материалам проектной документации передаваемых заказчику |  | Подрядчик передает Заказчику: -2 экз. проектной документации на бумажном носителе и электронную версию на электронном носителе. Электронные файлы должны быть представлены в редактируемых форматах pdf, текстовые файлы - в pdf и редактируемых форматах Мiсгоsoft Оffice Word, Excel или с ними совместимых, сметную документацию - в форматах xls, est, Гранд смета, XML. |
| 13. |  | Требования к наличию свидетельств, лицензий |  | Подрядная организация должна: - являться членом СРО в области архитектурно строительного проектирования; - представить выписку из реестра членов саморегулируемой организации о членстве в СРО в области архитектурно-строительного проектирования на момент выдачи проектной документации заказчику; - представить выписку из Национального реестра специалистов и руководителей в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования на ГИПа по основному месту работы на момент выдачи проектной документации заказчику. |
| Заказчик _______________ МП. |  | Подрядчик _______________ МП. |  |  |

Согласовано: