ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| ОКПД2/ КПГЗ | Наименование товара | Характеристики | Ед. изм | Кол-во | Страна происх. товара | Цена за ед. в руб, с учетом НДС | Сумма в руб., с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.99.19.111 | Плита теплоизоляционная (тип 1) | 1. Толщина: 100 Миллиметр; 2. Длина: 1200 Миллиметр; 3. Ширина: 600 Миллиметр; 4. Степень горючести : НГ; 5. Форма: Плита; 6. Элементы зданий и сооружений: Вентилируемые фасады; 7. Плотность: 80 кг/м3; 8. Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К: 0,035; 9. Материал: Базальтовое волокно; 10. Площадь и объем упаковки 2,16 м2/0,216 м3 | упаковка | 200 | Россия |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, 
в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен соответствовать требованиям, предусмотренным в технических условиях на него, а также действующим и распространяющимся на него нормам и стандартам Российской Федерации.

Поставляемый товар должен иметь четкую маркировку в соответствии 
с требованиями технических условий и действующими стандартами (название, модель, серийный номер, дата изготовления, страна-изготовитель).

Маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения и срока эксплуатации товара.

Срок поставки товара в течение 4 рабочих дней с даты заключения Государственного контракта. День поставки Товара в обязательном порядке должен быть согласован с Государственным заказчиком.

Адрес поставки: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21 (ФКУ КП-2 ГУФСИН России по г. Москве).

Порядок, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполнения условий контракта:

В день поставки Товаров Поставщик представляет Государственному заказчику, подписанные Поставщиком в 2 (двух) оригинальных экземплярах, товарные накладные (ТОРГ-12).

Расчеты между Сторонами за Товар производятся единовременно, путем перечисления безналичных денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный товар в соответствии с условиями Государственного контракта.

Начальник ОМТО УППиСП ЦТАО ФКУ КП-2

подполковник внутренней службы                                                                                    Л.А. Верховых