
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ



	ОКПД2/ КПГЗ
	Наименование товара 
	Характеристики 
	Ед. изм
	Кол-во
	Страна происх. товара
	Цена за ед. в руб, с учетом НДС
	Сумма в руб., с учетом НДС

	23.99.19.111
	Плита теплоизоляционная
(тип 1)
	1. Толщина: 100 Миллиметр;
2. Длина: 1200 Миллиметр;
3. Ширина: 600 Миллиметр;
4. Степень горючести : НГ;
5. Форма: Плита;
6. Элементы зданий и сооружений: Вентилируемые фасады;
7. Плотность: 80 кг/м3;
8. Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К: 0,035;
9. Материал: Базальтовое волокно;
10. Площадь и объем упаковки                        2,16 м2/0,216 м3
	упаковка
	200
	Россия
	
	

	Итого:
	


Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, 
в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
	Товар должен соответствовать требованиям, предусмотренным в технических условиях на него, а также действующим и распространяющимся на него нормам и стандартам Российской Федерации.
	Поставляемый товар должен иметь четкую маркировку в соответствии 
с требованиями технических условий и действующими стандартами (название, модель, серийный номер, дата изготовления, страна-изготовитель).
	Маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения и срока эксплуатации товара.
Срок поставки товара в течение 4 рабочих дней с даты заключения Государственного контракта. День поставки Товара в обязательном порядке должен быть согласован с Государственным заказчиком.
Адрес поставки: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21 (ФКУ КП-2 ГУФСИН России по г. Москве).
Порядок, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполнения условий контракта:
В день поставки Товаров Поставщик представляет Государственному заказчику, подписанные Поставщиком в 2 (двух) оригинальных экземплярах, товарные накладные (ТОРГ-12).
[bookmark: _GoBack]Расчеты между Сторонами за Товар производятся единовременно, путем перечисления безналичных денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный товар в соответствии с условиями Государственного контракта.

Начальник ОМТО УППиСП ЦТАО ФКУ КП-2 
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