Контракт № ______

на поставку расходных материалов для СТМ «Атлантида»

(Идентификационный код закупки № 261770824572339064300100010000000244)

г. Калининград 	«____» ______ 2026 года

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора - руководителя Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») Бандурина Константина Викторовича, действующего на основании доверенности № 77 АД 0307847 от 22 июня 2022 года и Положения об Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» от 22 декабря 2022 года, и

__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

## I. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить расходные материалы для СТМ «Атлантида» (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в спецификации (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

## II. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет __________ (________) рублей _____ копеек, в том числе НДС ____%, что составляет ______ (_____) рублей __ копеек /НДС не предусмотрен, и включает в себя: стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхования, таможенных платежей (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.4. Источник финансирования Контракта – средства бюджетных учреждений (Субсидия из федерального бюджета на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО-4)).

2.5. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся на основании счета на оплату, счет-фактуры (при наличии) не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком оригинала товарной накладной (универсального передаточного документа (далее – УПД)).

2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

## III. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Калининград, улица Дмитрия Донского, здание 5 (центральный склад), не позднее 08.06.2026 года.

3.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара Заказчику. Поставщик одновременно с Товаром передает Покупателю следующие документы: счет на оплату, оригиналы счета-фактуры (при наличии) и товарной накладной ТОРГ-12 (УПД).

3.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.5. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком осуществляет приемку Товара, по результатам которой подписывает оригинал товарной накладной (УПД). После этого Товар считается принятым Заказчиком.

3.6. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.5 Контракта, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных

недостатков и указанием сроков их устранения.

3.7. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.8. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.5 Контракта.

3.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

## IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией;

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.1.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте;

4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

4.2.5. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками поставляемого Товара (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.3.2. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику по адресу Поставщика, указанному в контракте;

4.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

4.3.4. Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

4.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.4.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

## V. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

## VI. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 10% цены Контракта.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.

6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе просрочки исполнения обязательств), предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести удержание суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

6.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

## VII. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

## VIII. Обеспечение гарантийных обязательств

8.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

## IX. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

## X. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке.

## XI. Срок действия и порядок расторжения Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

11.2. Срок действия (исполнения) Контракта: по 30 июня 2026 года. Окончание срока действия (исполнения) Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

11.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## XII. Прочие положения

12.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

12.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

12.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

12.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

12.8. Поставщик (подрядчик, исполнитель) подтверждает, что на момент заключения настоящего Контракта соответствует единым требованиям к участникам закупок, установленных частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.

## XIII. Перечень приложений

13.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение: спецификация.

## XIV. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО») Юридический адрес: 105187, г. Москва, проезд Окружной, дом 19. ИНН 7708245723 / КПП 771901001 Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») Адрес филиала: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, зд. 5 Телефон: 8(4012)215645, Факс:8(4012)219997 e-mail: zakupki@atlant.vniro.ru ИНН 7708245723 / КПП 390643001 Банковские реквизиты: УФК по Калининградской области (Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»), л/с 20356В64020) ОКЦ №5 СЗГУ Банка России //УФК по Калининградской области, г. Калининград р/с 03214643000000013500 ЕКС (коррсчет) 40102810545370000028 БИК 012748051 Заместитель директора - руководитель Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») __________________ К.В. Бандурин подписано ЭП | ПОСТАВЩИК: Руководитель ______________ подписано ЭП |
| --- | --- |

## Приложение

к контракту от ___ _____ 2026 г. № _______

Спецификация

на поставку расходных материалов для СТМ «Атлантида»

| № п/п |  | Наименование Товара | Код КТРУ/ОКПД2 | Вид требования, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875 | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара |  | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения | Цена за ед., включая НДС/НДС не облагается, руб. | Итого, включая НДС/ НДС не облагается, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Клей Момент в шприце, 20 мл | 20.52.10.190 - Клеи прочие | Установлен запрет закупок товаров* (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица) | Клей Момент — двухкомпонентный эпоксидный клей. Его применяют для склеивания таких материалов, как пробка, стекло, стекловолокно, фарфор, керамика, фаянс, хрусталь, дерево, ткань, мрамор, камень, бетон и все виды металлов. Подходит для случаев, когда нужна прозрачность шва. Хранить необходимо в прохладном сухом месте при температуре от -20ºС до +30ºС. Поставляется в шприце. Срок годности — 18 месяцев. |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 2 |  | Круг отрезной 125х1 мм | 23.91.11.150 - Круги отрезные | Установлен запрет закупок товаров* (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица) | Материал – смесь смолы и шлифзерна (14А) армированная сеткой из стекловолокна. Толщина круга – 1 мм. Диаметр внешний – 125 мм Диаметр внутренний – 22,2 мм По металлу ГОСТ/ТУ: - 21963-2002 |  | шт | 50 |  |  |  |  |
| 3 |  | Диск отрезной по пластику и ДСП 125х22 мм | 23.91.11.150 - Круги отрезные | Установлен запрет закупок товаров* (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица) | Диск предназначен для распила древесины, древесины с гвоздями, пластика, гипсокартона и медных труб. Тип: Диски пильные по дереву Тип электроинструмента: УШМ Тип реза: Чистый Диаметр диска (мм): 125 Максимальное число оборотов (об/мин): 12250 Диаметр посадочного отверстия (мм): 22.23 |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | Хомут стальной от 15 до 30 мм | # 25.94.12.190 - Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) | Хомут ленточный нержавейка 15- 30 Предназначен для фиксации и герметичного соединения шлангов и гибких трубопроводов различного назначения. Изделие выполнено из стали и имеет оцинкованное покрытие. Тип: - Хомуты ленточные Максимальный диаметр зажима (мм): - 40 Материал:- сталь |  | шт | 15 |  |  |  |  |
| 5 |  | Хомут стальной от 45 до 60 мм | 25.94.12.190 - Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) | Хомут ленточный нержавейка 45-60 Предназначен для фиксации и герметичного соединения шлангов и гибких трубопроводов различного назначения. Изделие выполнено из стали и имеет оцинкованное покрытие. Тип: - Хомуты ленточные Максимальный диаметр зажима (мм): - 50 Материал:- сталь |  | шт | 15 |  |  |  |  |
| 6 |  | Хомут стальной от 30 до 45 мм | 25.94.12.190 - Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) | Хомут ленточный нержавейка 30 – 45 Предназначен для фиксации и герметичного соединения шлангов и гибких трубопроводов различного назначения. Изделие выполнено из стали и имеет оцинкованное покрытие. Тип: - Хомуты ленточные Максимальный диаметр зажима (мм): - 40 Материал:- сталь |  | шт | 15 |  |  |  |  |
| 7 |  | Шланг поливочный резиновый 3/4 | 22.19.30.120 - Шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) | Ограничение в отношении товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами | Тип - шланг поливочный Длина шланга - 50 м Диаметр шланга - 3/4» Количество слоев - 3 слоя Минимальная рабочая температура - от -10 градусов Максимальная рабочая температура - до 50 градусов Максимальное давление - до 20 бар Материал - ПВХ Армированный – да Устойчив к УФ –излучению - да |  | м | 50 |  |  |  |  |
| 8 |  | Щетка по металлу столярная | 32.91.19.110 - Щетки технические | Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) | Щетка ручная по металлу 4-х рядная проволока 0,35 мм проволочная стальная с пластиковой ручкой, 4 ряда. Применяется для обработки металлических поверхностей. Щетина сделана из проволоки на основе легированной стали Рукоятка щетки сделана из пластика Есть отверстие для подвешивания |  | шт | 6 |  |  |  |  |
| 8 |  | Смазка жидкий ключ WD -40 400 мл | 19.20.29.111 - Масла универсальные | Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) | Технический аэрозоль. Смазка должна проникать в механизм, вытеснять влагу и размягчать ржавчину. Состав: От 45 до 50 % - уайт-спирит От 15 до 25 % - парафиновый дистиллят, тяжелый, не содержащий растворителей депарафинированные (тяжелый) От 12 до 18 % - изопарафины нефти гидроочищенные От 2 до 3 % - двуокись углерода смесь нефтяных растворителей и парафинового дистиллята Объем 400 мл. |  | шт | 4 |  |  |  |  |
| 10 |  | Смазка медная (спрей) 400 мл | 20.59.41.000 - Материалы смазочные | Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг | Медная смазка предназначена для обработки направляющих суппортов, сопрягаемых поверхностей тормозных дисков и ступиц, тормозных колодок, а также элементов выхлопной системы, резьбовой части свечей зажигания, посадочных мест кислородных датчиков, шпилек выпускного коллектора, колесного крепежа. Тип товара - смазка Применяемость - резьбовые соединения Сезонность - всесезон Фасовка – 400 мл. |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  | Клей Момент в тюбике 88 | 20.52.10.190 - Клеи прочие | Установлен запрет закупок товаров* (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица) | Момент 88 Особопрочный – отличное решение для повышенных требований. Это универсальный контактный клей, устойчивый к воздействию воды, мороза, старению и гарантирующий высокую прочность склеивания. Области применения: Склеивание в различных комбинациях резины, кожи, металлов, пластиков, дерева, пробки, ткани, картона, стекла, бетона, Не пригоден для склеивания стиропора, полиэтилена, полипропилена, пластифицированного ПВХ. Цвет – желтый Водостойкость – да Время затвердевания клея – 24 ч. Объем – 125 мл |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 12 |  | Строп лента ширина 50 мм. | 13.96.13.110 - Нити и шнуры резиновые с текстильным покрытием | Установлен запрет закупок товаров* (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица) | Текстильная ременная стропа шириной 50 мм плотностью 26 г/м — это прочная лента из полипропилена, предназначенная для пошива одежды, изготовления сумок, рюкзаков, ремней, а также для использования в спортивном и туристическом снаряжении (палатки, рюкзаки, страховочные системы). Характеристики Ширина: 50 мм . Плотность: 26 г/м. Состав: 100% полипропилен. Характеристики: Тип – стропа Цвет – оранжевый |  | м | 25 |  |  |  |  |
| 13 |  | Биты для шуруповерта: крестовая с магнитной головкой №2 | 28.24.21.000 - Части ручных электрических инструментов | Установлен запрет закупок товаров* (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица | Бита для шуруповерта используется в качестве сменной отверточной насадки с ударными шуруповертами, шуруповертами и отвертками. Тип: - Насадки Назначение: - для шуруповерта Размер (мм): - 50 Хвостик с наружным шестигранником 1/4'. Для шурупов с крестообразным шлицем Размер PH-2. В упаковке 2 шт. |  | уп | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | Маркер для промышленной графики белый 15мм | 32.99.12.120 - Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов | Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг | Маркер цвет белый, толщина линии 15 мм. Маркер для промышленной графики. Подходит для любых видов поверхности: металл, дерево, бетон, пластик, керамика, резина, картон, бумага. Пишет по сухим, влажным, масляным, грязным, ржавым, грубым, гладким поверхностям. Устойчив к различным погодным условиям, при температуре от -20С до +60С. |  | шт | 5 |  |  |  |  |
| 15 |  | Маркер для промышленной графики черный 15мм | 32.99.12.120 - Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов | Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг | Маркер цвет черный, толщина линии 15 мм. Маркер для промышленной графики. Подходит для любых видов поверхности: металл, дерево, бетон, пластик, керамика, резина, картон, бумага. Пишет по сухим, влажным, масляным, грязным, ржавым, грубым, гладким поверхностям. Устойчив к различным погодным условиям, при температуре от -20С до +60С. |  | шт | 5 |  |  |  |  |
| 16 |  | Аэрозольная краска –спрей черная 520 мл | 20.30.23.130 - Краски любительские и аналогичные продукты | Установлен запрет закупок товаров* (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица | Должна быть повышенная адгезия к металлам, усиленные антикоррозионные свойства, простота и удобство нанесения, быстросохнущая. Состав аэрозольной эмали: модифицированная алкидная смола, пигменты, функциональные, добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан, диметиловый эфир. Цвет: черный. Объём 520 мл . |  | шт | 6 |  |  |  |  |
| 17 |  | Шлифовочные шкурки 80 (для шлиф. машинки ленточной) | 23.91.12.110 - Шкурка шлифовальная на тканевой основе | Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг | Шлиф-шкурка водостойкая на тканевой основе в рулоне, №80 Применяется для мокрого и сухого шлифования дерева, металла, пластика. Лист шлифовальный Мастер, без отверстий, для ПШМ на зажимах, Р80, 93х230 мм Размер, мм - 93х230 Абразивный материал - оксид алюминия Зернистость - 80 Количество в упаковке, шт – 5 Количество отверстий - Без отверстий Назначение - По дереву и металлу Основа - Бумажная Применение - На плоско шлифовальной машине Рабочая форма - Прямоугольник Тип крепления - На зажим |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 18 |  | Шлифовочные шкурки 120 (для шлиф. машинки ленточной) | 23.91.12.110 - Шкурка шлифовальная на тканевой основе | Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг | Применяется для мокрого и сухого шлифования дерева, металла, пластика. Лист шлифовальный Мастер, без отверстий, для ПШМ на зажимах, Р120, 93х230 мм Размер, мм - 93х230 Абразивный материал - оксид алюминия Зернистость - 120 Количество в упаковке, шт - 5 Количество отверстий - Без отверстий Назначение - По дереву и металлу Основа - Бумажная Применение - На плоско шлифовальной машине Рабочая форма - Прямоугольник Тип крепления - На зажим |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 19 |  | Шлифовочные шкурки 150 (для шлиф. машинки ленточной) | 23.91.12.110 - Шкурка шлифовальная на тканевой основе | Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг | Применяется для мокрого и сухого шлифования дерева, металла, пластика. Лист шлифовальный Мастер, без отверстий, для ПШМ на зажимах, Р150, 93х230 мм Размер, мм - 93х230 Абразивный материал - оксид алюминия Зернистость - 150 Количество в упаковке, шт - 5 Количество отверстий - Без отверстий Назначение - По дереву и металлу Основа - Бумажная Применение - На плоско шлифовальной машине Рабочая форма - Прямоугольник Тип крепления - На зажим |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 20 |  | Шланг кислородный д.8мм | 22.19.30.110 - Трубы, трубки из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) | Ограничение в отношении товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами | Рукав кислородный синий, вн. диам. 8мм, 20bar Давление на разрыв, бар -60 Вакуумное давление, бар-0,02 Армирование - текстильное волокно Внутренний диаметр, мм - 8 Диапазон температур - от -30°C до +80°C Наружный диаметр, мм - 15 Материал наружного слоя - синяя гладкая синтетическая резина Радиус изгиба, мм -80 Материал внутреннего слоя - черная гладкая синтетическая резина Рабочее давление, бар -20 Тип - напорный Толщина стенок, мм -3,5 |  | м | 35 |  |  |  |  |
| 21 |  | Шланг воздушный д.8мм | 22.19.30.110 - Трубы, трубки из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) | Ограничение в отношении товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами | Шланг воздушный армированный полиуретановый диам. 8х12мм NORDBERG H0812PU предназначен для подачи сжатого воздуха к пневматическому инструменту и оборудованию, а также создания пневмолинии в автосервисах, на производствах и СТО. Шланг изготовлен из армированного полиуретана. Имеет устойчивость к воде и горюче-смазочным материалам, гибок и прочен, сохраняет эксплуатационные характеристики, как при низкой, так и при высокой температуре окружающей среды. Армирование шланга увеличивает его прочность. Давление разрыва 60 бар. Материал шланга – армированный полиуретан Внутренний диаметр, мм – 8 Внешний диаметр, мм – 12 Давление разрыва, бар - 60 |  | м | 25 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Подпункт «и» пункта 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875: «Запрет, предусмотренный пунктом 1, подпунктом "ж" пункта 4 настоящего постановления, может не применяться заказчиками при наступлении одного из следующих случаев: осуществляется закупка товаров, не относящихся к товарам и программному обеспечению, указанным в позициях 17, 21, 27, 35, 140, 141, 144 и 146 приложения N 1 к настоящему постановлению, при которой начальная (максимальная) цена контракта (начальная (максимальная) цена договора), максимальное значение цены контракта (максимальное значение цены договора) или цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цена, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), не превышает 1 млн. рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |  |
| Заместитель директора-руководитель Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») __________________ К.В. Бандурин подписано ЭП |  |  |  |  | Руководитель _________________ подписано ЭП |  |  |  |  |  |