Описание объекта закупки

- Наименование объекта закупки: Реагенты для бактериологической лаборатории

- Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ:

| № | Наименование | Кол-во | Описание | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы лабораторные Масса-К ВК-150.1 | 1 | Описание товара Весы лабораторные Масса-К ВК-150.1 Платформа: круглая Предел взвешивания: 0,1–150 г Цена деления: 0,005 г Размеры платформы: Ø120 мм Класс точности: II высокий Дисплей: ЖК Интерфейс: RS-232 Ветрозащитный экран: есть Питание: от сети, от аккумулятора Поверка: есть Весы лабораторные предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов Применяются на предприятиях и в научно-производственных лабораториях различных отраслей промышленности Могут использоваться в сфере государственного технического регулирования Весы обладают следующими функциями: — выборка массы тары из диапазона взвешивания — счетный режим (выражение массы в количестве изделий) — режим процентного взвешивания — суммирование — переключение единиц измерения Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232 Калибровка внешним грузом (гири в комплект не входят) Поставляются весы в комплекте с круглой платформой и ветрозащитным экраном Относятся к оборудованию высокого класса точности Электропитание весов осуществляется с помощью аккумулятора или через адаптер от сети | 36029,70 | 36029,70 |

И.о.главного врача                                                                                     Жигалов В.А.