Описание объекта закупки
1. Наименование объекта закупки: Реагенты для бактериологической лаборатории
1. Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ:



	№
	Наименование
	Кол-во
	Описание
	Цена
	Сумма

	1
	Весы лабораторные Масса-К ВК-150.1
	1
	Описание товара
Весы лабораторные Масса-К ВК-150.1
Платформа: круглая
Предел взвешивания: 0,1–150 г
Цена деления: 0,005 г
Размеры платформы: Ø120 мм
Класс точности: II высокий
Дисплей: ЖК
Интерфейс: RS-232
Ветрозащитный экран: есть
Питание: от сети, от аккумулятора
Поверка: есть
Весы лабораторные предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов
Применяются на предприятиях и в научно-производственных лабораториях различных отраслей промышленности
Могут использоваться в сфере государственного технического регулирования
Весы обладают следующими функциями:
— выборка массы тары из диапазона взвешивания
— счетный режим (выражение массы в количестве изделий)
— режим процентного взвешивания
— суммирование
— переключение единиц измерения
Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232
Калибровка внешним грузом (гири в комплект не входят)
Поставляются весы в комплекте с круглой платформой и ветрозащитным экраном
Относятся к оборудованию высокого класса точности
Электропитание весов осуществляется с помощью аккумулятора или через адаптер от сети
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И.о.главного врача                                                                                     Жигалов В.А.

