КОНТРАКТ № ______

г. Москва									   «___»  _________ 2026 г.

___________ (___________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______, действующего на основании ___________, с одной стороны и федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НИЦЭМ им.  Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Логунова Дениса Юрьевича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Заказчик принять и оплатить лабораторные расходные материалы, далее именуемый Товар по цене, в количестве, ассортименте, указанном в спецификации (приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта. Товар предоставляется Заказчику свободным от прав третьих лиц.

1.2. Цена Товара составляет ___________ (__________ рублей __ копеек), в т.ч. НДС ___: ___________ (__________ рублей __ копеек).

1.3. В цену Товара включены: стоимость Товара, расходы на доставку Товара до склада по адресу Заказчика, разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же все иные расходы Поставщика, связанные  с исполнением  Контракта.

1.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующей нормативно-технической документации ГОСТам (ТУ) (при наличии) в момент исполнения и удостоверятся соответствующими документами, которые передаются Заказчику вместе с Товаром.

2.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемый Товар должен быть с надлежащим образом нанесенной маркировкой, позволяющей идентифицировать его и проверить на соответствие заключенному Контракту.

При отсутствии на Товаре маркировки на русском языке Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить Заказчику надлежащим образом заверенный документ, позволяющий идентифицировать и сопоставить наименование, указанное на этикетке Товара с наименованием товара, указанным в спецификации Контракта и товаросопроводительных документах.

Маркировка на товаре должна иметь информацию о сроке годности и номере партии/производственной серии/лоте и т.д. (если применимо). При отсутствии срока годности на Товар поставка должна сопровождаться надлежащем образом заверенными подтверждающими документами.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СТОРОНАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. Поставщик обязуется передать Товар в течение 60 календарных дней с момента заключения настоящего Контракта. О готовности товара к отгрузке Поставщик уведомляет Покупателя не менее чем за 3 (три) рабочих дня в письменной форме по электронной почте sklad@medgamal.ru; a.hrisanfova@medgamal.ru. kurganskiy@medgamal.ru, kosonogova@medgamal.ru; и по номерам телефонов склада: 8 (499) 190-44-60; 8 (499) 190-57-11.

3.2. Поставка Товара производится Поставщиком на склад Заказчика по адресу: 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18, в рабочий день Заказчика, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

3.3. Приемка поставляемого Товара, на соответствие его количества, комплектности и качества требованиям, установленным в настоящем Контракте, осуществляется комиссией Заказчика. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.4. При обнаружении несоответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара требованиям, установленным в настоящем Контракте, Товар возвращается Поставщику, а так же это  служит основанием для отказа в приемке Товара.

3.5. Отгрузка Товара производится транспортом Поставщика.

3.6. Разгрузочно-погрузочные работы обеспечивает Поставщик за свой счет.

3.7. Поставщик обязуется предоставить Заказчику  для согласования и для определения правильности оформления скан-копии в электронном виде следующих документов:  счета, счета-фактуры, товарной накладной/УПД.

3.8.  Поставщик обязуется во время поставки Товара передать Заказчику оригиналы следующих правильно оформленных  документов: счета, счета-фактуры, товарной накладной/УПД.

3.9. В случае предоставления неправильно составленных документов указанных в пункте 3.8 настоящего Контракта:

- Заказчик имеет право не подписывать  товарную накладную/УПД Поставщика;

- Поставщик обязуется исправить и передать исправленные оригиналы Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления такого требования Заказчиком.

3.10. Оплата Товара осуществляется Заказчиком по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте, в течение 7 (семи) банковских дней после передачи Товара Поставщиком при условии получения Заказчиком  оригиналов правильно оформленных  документов: - счета;- счета-фактуры;  товарной накладной/УПД,  и подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

3.11. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок  в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.12. Заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Товара и документов, указанных в п. 3.10., обязан осуществить приемку согласно условиям Контракта,  после чего направить Поставщику подписанный экземпляр товарной накладной/УПД или мотивированный отказ от их подписания.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

4.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

4.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком.

4.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

4.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Претензии сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются сторонами путем переговоров. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

5.3. Документы, подписанные сторонами после заключения Контракта, составляют его неотъемлемую часть только в том случае, если в них это прямо предусмотрено.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента его подписания обеими Сторонами и до 30 декабря 2026 года.

6.2. С момента заключения Контракта вся предшествующая переписка и переговоры по Контракту теряют силу.

6.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Поставщик: _______ | Заказчик: ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России ИНН 7734013214, КПП 773401001 Банковские реквизиты: ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России л/с 20736У42280 в УФК по г.Москве л/с 21736У42280 в УФК по г.Москве Р/сч 03214643000000017300 к/с 40102810545370000003 БИК 004525988 Банк: ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО г. МОСКВЕ г. Москва Адрес: 123098, г.Москва, ул. Гамалеи, дом 18 тел. 8 (499) 1933001, http://www.gamaleya.org/ |
| --- | --- |

ОТ ИМЕНИ ПОСТАВЩИКА				ОТ ИМЕНИ ЗАКАЗЧИКА

__________________ _______				 __________________Д.Ю. Логунов

МП							МП

Приложение №1

к Контракту №  ______

от  «___»  __________ 2026г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм | Страна происхождения товара | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | В том числе НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Всего к оплате: |  |  |  |  |  |

Всего наименований         , на сумму: ___________ (__________ рублей __ копеек), в т.ч. НДС _____%: ___________ (__________ рублей __ копеек).

Техническое здание

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование Технического задания | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |  |
|  | Картридж с ионитом смешанного действия | 2 шт |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
|  | Максимальная производительность, л/ч | ≥ 350 |  |
|  | Максимальное давление воды, поступающей на картридж, МПа | ≤ 0,69 |  |
|  | Электропроводность полученной воды, мкСм/см | ≤ 0,1 |  |
|  | Диаметр, дюймов | ≥ 15 |  |
|  | Предназначен для финишного обессоливания воды и удаления остаточных растворенных солей | Соответствие |  |
|  | Совместимость с системой водоподготовкой на основе обратного осмоса АКВАЛАБ AL-4 с блоком предподготовки и умягчения (для производства деминирализованной и умягченной воды), имеющейся в наличии у Заказчика | Соответствие |  |

2.

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование Технического задания | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |  |
|  | Картридж компактный c мембранным элементом | 4 шт |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
|  | Максимальная поток концентрата, л/ч | ≥ 6 |  |
|  | Максимальное давление воды, поступающей на картридж, МПа | ≤ 0,69 |  |
|  | Диаметр, дюймов | ≥ 13 |  |
|  | Предназначен для обессоливания воды, удаления растворенных солей | Соответствие |  |
|  | Совместимость с системой водоподготовкой на основе обратного осмоса АКВАЛАБ AL-4 с блоком предподготовки и умягчения (для производства деминирализованной и умягченной воды), имеющейся в наличии у Заказчика | Соответствие |  |

3.

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование Технического задания | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |  |
|  | Картридж микрофильтрационный | 1 шт |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
|  | Максимальная производительность, л/ч | ≥ 250 |  |
|  | Максимальное давление воды, поступающей на картридж, МПа | ≤ 0,7 |  |
|  | Диаметр, дюймов | ≥ 15 |  |
|  | Предназначен для предварительной очистки воды и удаления механических частиц размером более 5 мкм | Соответствие |  |
|  | Совместимость с системой водоподготовкой на основе обратного осмоса АКВАЛАБ AL-4 с блоком предподготовки и умягчения (для производства деминирализованной и умягченной воды), имеющейся в наличии у Заказчика | Соответствие |  |

4.

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование Технического задания | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |  |
|  | Картридж с гранулированным активированным углем | 1 шт |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
|  | Максимальная производительность, л/ч | ≥ 250 |  |
|  | Максимальное давление воды, поступающей на картридж, МПа | ≤ 0,7 |  |
|  | Диаметр, дюймов | ≥ 15 |  |
|  | Предназначен для предварительной очистки воды и удаления активного хлора и остаточной органики | Соответствие |  |
|  | Совместимость с системой водоподготовкой на основе обратного осмоса АКВАЛАБ AL-4 с блоком предподготовки и умягчения (для производства деминирализованной и умягченной воды), имеющейся в наличии у Заказчика | Соответствие |  |

5.

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование Технического задания | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |  |
|  | Картридж с зернистой фильтрующей загрузкой | 2 шт |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
|  | Максимальная производительность, л/ч | ≥ 350 |  |
|  | Максимальное давление воды, поступающей на картридж, МПа | ≤ 0,69 |  |
|  | Температура воды, °C | ≥ +4 и ≤ +38 |  |
|  | Диаметр, дюймов | ≥ 15 |  |
|  | Предназначен для удаления взвешенных веществ, в том числе ржавчины, окисленного железа и снижения мутности | Соответствие |  |
|  | Совместимость с системой водоподготовкой на основе обратного осмоса АКВАЛАБ AL-4 с блоком предподготовки и умягчения (для производства деминирализованной и умягченной воды), имеющейся в наличии у Заказчика | Соответствие |  |

6.

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование Технического задания | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |  |
|  | Перчатки нитриловые особопрочные, размер M | 15 упак |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
|  | Фасовка, пар/упак | ≥ 50 |  |
|  | Длина, см | ≥ 24 |  |
|  | Цвет | Черный |  |
|  | Материал | Нитрил |  |
|  | Стерильные | Нет |  |
|  | Опудренные | Нет |  |
|  | Текстурированные | Соответствие |  |
|  | Размер | М |  |

7.

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование Технического задания | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |  |
|  | Перчатки нитриловые особопрочные, размер L | 5 упак |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
|  | Фасовка, пар/упак | ≥ 50 |  |
|  | Длина, см | ≥ 24 |  |
|  | Цвет | Черный |  |
|  | Материал | Нитрил |  |
|  | Стерильные | Нет |  |
|  | Опудренные | Нет |  |
|  | Текстурированные | Соответствие |  |
|  | Размер | L |  |

8.

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование Технического задания | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |  |
|  | Перчатки нитриловые особопрочные, размер S | 8 упак |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
|  | Фасовка, пар/упак | ≥ 50 |  |
|  | Длина, см | ≥ 24 |  |
|  | Цвет | Черный |  |
|  | Материал | Нитрил |  |
|  | Стерильные | Нет |  |
|  | Опудренные | Нет |  |
|  | Текстурированные | Соответствие |  |
|  | Размер | S |  |

9.

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование Технического задания | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |  |
|  | Маркеры перманентные. 5 цветов | 11 уп. |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
|  | Фасовка, шт./упак | 5 |  |
|  | Цвета в наборе | черный, синий, красный, зеленый, фиолетовый |  |
|  | Толщина линии, мм | 2 |  |
|  | Подходит для письма по стеклу и пластмассе | Соответствие |  |

10.

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование Технического задания | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |  |
|  | Маркер перманентный | 5 шт |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
|  | Цвет | Черный |  |
|  | Толщина линии, мм | 3 |  |
|  | Подходит для письма по стеклу и пластмассе | Соответствие |  |

ОТ ИМЕНИ ПОСТАВЩИКА				ОТ ИМЕНИ ЗАКАЗЧИКА

__________________ __________			__________________ Д.Ю. Логунов

МП							МП