Техническое задание

1. Предмет закупки: Поверка   Весы лабораторные ВЛ-210-1 шт., Весы лабораторные ВЛТЭ-

500 -1 шт., Весы лабораторные ВК-600- 2 шт., Весы лабораторные ВК-3000.1-1 шт., Весы лабораторные ВК-300.1-1 шт.,  ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВСН-15/0.5-3-1 шт., Гири классов точности F2,    500 г-1 шт., Гири классов точности Е2, 200г. -1шт., Хроматограф газовый аналитический ЦВЕТ-800 -1 шт., Хроматограф жидкостный Хромое ЖХ-301-1шт., Выписка свидетельств о поверке (Отдел поверки и испытаний общетехнических СИ) -9 шт., Выписка свидетельств о поверке (Отдел поверки и испытаний физико- химических СИ)-2 шт.

2. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений» (ФГБНУ «ВНИИЗР»).

3.  Место оказания услуги: по месту нахождения Исполнителя.

4.   Срок и график оказания услуг:

Срок оказания услуг: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения контракта.

5.   Перечень и объём оказываемых услуг:

Объем оказываемых услуг: 11 условных единиц, кроме этого 11 выписок свидетельств о поверке

1 условная единица равна услуге по поверке 1 шт. измерительного прибора.

Перечень услуг по поверке измерительных приборов и периодичность их оказания приведены в Таблице № 1.

Перечень, количество измерительных приборов, подлежащих поверке приведены в Таблице № 2.

Перечень и периодичность оказания услуг

Таблица № 1

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Доставка измерительных приборов до места проведения проверки (за счет Заказчика) | 1 раз за период действия контракта |
| 2 | Поверка (метрологическое освидетельствование) измерительных приборов |  |
| 3 | Предоставление по итогам поверки измерительных приборов соответствующих документов поверки, оформленных в соответствии с действующим законодательством, на каждую единицу измерительных приборов (свидетельство о поверке и (или) сертификат) |  |
| 4 | Внесение данных о поверке в ФГИС «АРШИН» |  |

Доставка измерительных приборов до места оказания услуг и обратно осуществляется силами и (или) за счет Заказчика.

Перечень, количество измерительных приборов, подлежащих поверке

Таблица № 2

| № | ##### Перечень измерительных приборов | Заводской номер | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### 2 | 3 | 4 |
| 1 | Весы лабораторные ВЛ-210 | А-294 | 1 |
| 2 | Весы лабораторные ВЛТЭ-500 | М066136 | 1 |
| 3 | Весы лабораторные ВК-600 | 056037 | 1 |
| 4 | Весы лабораторные ВК-600 | 038956 | 1 |
| 5 | Весы лабораторные ВК-3000.1 | 006365 | 1 |
| 6 | Весы лабораторные ВК-300.1 | 066067 | 1 |
| 7 | ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВСН-15/0.5-3 | 1435 | 1 |
| 8 | Гири классов точности F2, 500 г. | 2045 | 1 |
| 9 | Гири классов точности Е2, 200г. | Z 23326307 | 1 |
| 10 | Хроматограф газовый аналитический ЦВЕТ-800 | 225 | 1 |
| 11 | Хроматограф жидкостный Хромое ЖХ-301 | 196 | 1 |
| 12 | Выписка свидетельств о поверке (Отдел поверки и испытаний общетехнических СИ) |  | 9 |
| 13 | Выписка свидетельств о поверке (Отдел поверки и испытаний физико- химических СИ) |  | 2 |

6. Требования к функциональным, эксплуатационным и техническим характеристикам.

Поверка измерительных приборов необходима для соответствия точных характеристик нормативам государственных стандартов.

Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и установленной методикой поверки на измерительные приборы.

Исполнитель должен иметь аккредитацию на проведение поверки измерительных приборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае отсутствия у Исполнителя аккредитации, Исполнитель может привлечь Соисполнителя для оказания соответствующих услуг.

В случае привлечения Соисполнителя Исполнитель обязан уведомить Заказчика о привлечении Соисполнителя и предоставить копии контрактов (договоров), заключенных с Соисполнителем.

С даты передачи Заказчиком средств измерения для проведения поверки Исполнитель несет ответственность за повреждение оборудования. Факт передачи оформляется актом приема-передачи средств измерения для проведения поверки, подписанный с обеих сторон.

Поверка измерительных приборов должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и иными нормативно-правовыми документами, связанными с оказанием услуг.

При исполнении и оформлении результатов услуг Исполнитель должен руководствоваться Положением об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 734, Порядком проведения поверки средств измерений, требованиями к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденным приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510.

При положительных результатах оказанной услуги Исполнитель выдает свидетельство о поверке средств измерения на каждую единицу оборудования.

При отрицательных результатах оказанной услуги Исполнитель выдает извещение о непригодности к применению средства измерений с указанием причины непригодности.

Услуги должны оказываться с соблюдением установленных мероприятий по охране окружающей среды, правил пожарной безопасности.

7. Требования к качеству оказания услуг.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, установленным правилами, государственными стандартами, техническими регламентами, другими нормативно-правовыми документами Российской Федерации, регламентирующими оказание такого рода услуг.