Приложение № 1

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки

Поставка медицинских изделий – Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный

Технические требования к поставляемому товару

Товар должен быть новый, не бывший в употреблении, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

Товар должен быть зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 года №1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий», что подтверждается регистрационным удостоверением.

Год выпуска Товара: не ранее 2026 года.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ, согласно ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Дополнительные требования:

1.	Срок предоставления гарантии производителя: установленный производителем и указанный в сопроводительной документации к товару, но не менее 12 месяцев;

2.	Срок предоставления гарантии поставщика: не менее срока гарантии производителя;

3.	Объем предоставления гарантии качества:

- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства;

- устранение неисправностей посредством замены запасных частей;

4.	Доставка и ввод оборудования в эксплуатацию;

5.	Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов в месте доставки.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код КТРУ/ОКПД 2 | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  | Количество товара (объем работы, услуги) | Единица измерения | Обоснование включения дополнительной информации и сведений о товаре, работе, услуге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Тип характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |
| 1 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 32.50.50.190-00002877 |  |  |  |  |  | 20 | шт |  |
|  |  |  | Производительность | > 45 и ≤ 80 | Кубический метр в час | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |  | В соответствии КТРУ |
|  |  |  | Эффективный ресурс работы ламп | ≥ 8000 и ≤ 12000 | Час | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |  | В соответствии КТРУ |
|  |  |  | Вид | Облучатель-рециркулятор |  | Качественная | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  | В соответствии КТРУ |
|  |  |  | Индикатор наработки | Да |  | Качественная | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  | В соответствии КТРУ |
|  |  |  | Исполнение | Стационарный |  | Качественная | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  | В соответствии КТРУ |
|  |  |  | Работа в присутствии людей | Да |  | Качественная | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  | В соответствии КТРУ |
|  |  |  | Режим работы | Цикличный |  | Качественная | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  | В соответствии КТРУ |
|  |  |  | Бактерицидная эффективность | Не менее 99% |  | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |  | В соответствии КТРУ |