Техническое задание

Оказание услуг по демонтажу с дальнейшей утилизацией МРТ аппарата

- Срок выполнения работ: Услуги оказываются по заявке Заказчика. Заявка выполняется в течение 7 (семи) календарных дней.

- Место оказания услуг: Курганская область, г. Курган, ул. Марии Ульяновой, д. 6.

- Условия оказания услуги:

Наличие лицензии на обслуживание МРТ аппарата и выписка из реестра лицензий Федеральной службы по надзору  в сфере здравоохранения.

Требование установлено подпунктом 17 пункта 1 статьи 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ «Производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. («Российская газета», Федеральный выпуск №5473, 06.05.2011), Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2129 Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения).

  - Услуги Исполнителя включают:

- Услуги по демонтажу, сбору, погрузке и вывозу за свой счет специальным транспортом с объекта Заказчика списанного оборудования для последующего приведения  в состояние, исключающее его использование с последующей утилизацией оборудования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- извлечение Исполнителем (с составлением соответствующего акта) из утилизируемого Оборудования лома черных и цветных металлов и передачу его для дальнейшего использования (переработки) на специализированное предприятие, имеющее лицензию на данный вид деятельности;

- Исполнитель не принимает образовавшийся в процессе переработки Оборудования лом черных, цветных металлов либо электронных компонентов в собственность, а выступает в качестве агента Заказчика (от своего имени и за счет Заказчика), передает лом черных, цветных металлов лицу (лицам), имеющему (имеющим) лицензию (лицензии) на деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, принимает денежные средства от реализации лома черных, цветных металлов и осуществляет возврат денежных средств Заказчику на основании приемо-сдаточного акта;

- передачу на размещение отходов, не содержащих черные, цветные, драгоценные металлы, образовавшихся в процессе первичного демонтажа Оборудования на специализированные предприятия, имеющих лицензии на обращение с отходами данного вида и класса в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

  - По завершении оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику:

- Акт демонтажа;

- Акт приема передачи;

- Акт оказанных услуг;

- Паспорт-расчет по выявленным черным, цветным, драгоценным металлам (при их наличии) по форме Приложения № 1 к Техническому заданию;

- Документ, подтверждающий утилизацию Оборудования (акт об утилизации);

- Талон с полигона о факте захоронения не перерабатываемых отходов (при наличии таковых);

  - Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего распорядка, действующего на территории Заказчика, пропускной и внутри объектный режим, установленный на территории Заказчика.

| № п/п | Наименование услуг (работ) | Кол-во, усл.ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж МРТ Magnetom Symphoni Siemens 2006 г.в. инв.номер 04000297, зав.номер 1004480108\23803 s\n 21122341 c дальнейшей утилизацией: 1. Подготовительные работы к демонтажу: - отсоединение кабелей; - общестроительные работы: 1.1. Устройство монтажного проёма в наружной стене для выноса оборудования, устройство временного утеплённого ограждения монтажного проёма (Все расходные материалы включены стоимость и согласовываются с Заказчиком). Работы выполняются по заявке. Заявка выполняется в течение 7 (семи) календарных дней. 1.2. Последующие восстановление наружной стены после установки нового оборудования (Все расходные материалы включены стоимость и согласовываются с Заказчиком). Работы выполняются по заявке. Заявка выполняется в течение 7 (семи) календарных дней. - демонтаж оборудования из кабинетов управления МРТ; - отключение оборудования от имеющихся сетей и коммуникаций; - отключение оборудования от электропитания охлаждения; - снятие магнитного поля МРТ; - слив жидкостей системы охлаждения МРТ; - снятие давления гелиевых линий; - демонтаж вентиляционной системы; - демонтаж климатической системы 2. Демонтаж МРТ: - крупноузловая разборка компонентов; - подготовка оборудования к транспортировке. 3. Перевозка оборудования на полигон для утилизации. 4.Утилизация оборудования в соответствии с действующими законами РФ. | 1 |

Приложение № 1

ПАСПОРТ-РАСЧЁТ

о содержании драгметаллов, черных и цветных металлов,

в переданном на переработку оборудовании.

В переданном  Заказчиком  на утилизацию  медицинского оборудования в соответствии с Контрактом №   --.-- 2026 года между  «-----------------------«  и -----------------------», обнаружено лома, отходов черных металлов, алюминия, меди, латуни, нержавеющей стали, а так же драгметаллов, излеченных из лома предоставленного на утилизацию и  аффинаж, а именно:

| № п/п | Наименование |  |  | Вид лома по ГОСТу | Кол-во лома нетто (кг.) | Цена за 1 кг. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лом и отходы черных металлов |  |  | 2787-2019 | 0 | 16,00 | 0,00 |
| 2. | Лом и отходы алюминия |  |  | 54564-2011 | 0 | 125,00 | 0,00 |
| 3. | Лом и отходы меди |  |  | 54564-2011 | 0 | 850,00 | 0,00 |
| 4. | Лом и отходы латуни |  |  | 54564-2011 | 0 | 345,00 | 0,00 |
| 5. | Лом и отходы нержавеющей стали |  |  | 54564-2011 | 0 | 85,00 | 0,00 |
| ИТОГО: 00,00 (--) рублей, (без учета) НДС. |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория |  | Металл, содержание % | Содержание металлов (грамм) |  | Стоимость к возврату (руб.) | Срок окончательного расчета, дни | Цена за 1 грамм драгоценных металлов, установленного ЦБ РФ на 17.07.2025 г. (рублей) |
| Отходы радиоэлектронной и низковольтной аппаратуры: платы, разъемы, микросхемы, модули, радиолампы и др. отходы производства. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Лом и отходы драгоценных металлов (золотосодержащие) |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Au – 0% | 0 |  | 0,00 | - | 8 384,23 |
| 2. |  |  | Лом и отходы драгоценных металлов (серебросодержащие) |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Ag – 0% | 0 |  | 0,00 | - | 95,90 |
| 3. |  |  | Платина в ломе и отходах ДМ |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Pt – 0% | 0 |  | 0,00 | - | 3 481,42 |
| 4. |  |  | Палладий в ломе и отходах ДМ |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Pd – 0% | 0 |  | 0,00 | - | 3 055,33 |
| Всего: 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |