
Техническое задание
Оказание услуг по демонтажу с дальнейшей утилизацией МРТ аппарата  

1. Срок выполнения работ: Услуги оказываются по заявке Заказчика. Заявка выполняется в течение 7 (семи) календарных дней.
2. Место оказания услуг: Курганская область, г. Курган, ул. Марии Ульяновой, д. 6.
3. Условия оказания услуги: 
[bookmark: _GoBack]Наличие лицензии на обслуживание МРТ аппарата и выписка из реестра лицензий Федеральной службы по надзору  в сфере здравоохранения.
Требование установлено подпунктом 17 пункта 1 статьи 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ «Производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. («Российская газета», Федеральный выпуск №5473, 06.05.2011), Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2129 Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения). 

4.1 Услуги Исполнителя включают:
· Услуги по демонтажу, сбору, погрузке и вывозу за свой счет специальным транспортом с объекта Заказчика списанного оборудования для последующего приведения  в состояние, исключающее его использование с последующей утилизацией оборудования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
· извлечение Исполнителем (с составлением соответствующего акта) из утилизируемого Оборудования лома черных и цветных металлов и передачу его для дальнейшего использования (переработки) на специализированное предприятие, имеющее лицензию на данный вид деятельности;
· Исполнитель не принимает образовавшийся в процессе переработки Оборудования лом черных, цветных металлов либо электронных компонентов в собственность, а выступает в качестве агента Заказчика (от своего имени и за счет Заказчика), передает лом черных, цветных металлов лицу (лицам), имеющему (имеющим) лицензию (лицензии) на деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, принимает денежные средства от реализации лома черных, цветных металлов и осуществляет возврат денежных средств Заказчику на основании приемо-сдаточного акта;
· передачу на размещение отходов, не содержащих черные, цветные, драгоценные металлы, образовавшихся в процессе первичного демонтажа Оборудования на специализированные предприятия, имеющих лицензии на обращение с отходами данного вида и класса в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.2 По завершении оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику:
· Акт демонтажа;
· Акт приема передачи;
· Акт оказанных услуг;
· Паспорт-расчет по выявленным черным, цветным, драгоценным металлам (при их наличии) по форме Приложения № 1 к Техническому заданию;
· Документ, подтверждающий утилизацию Оборудования (акт об утилизации);
· Талон с полигона о факте захоронения не перерабатываемых отходов (при наличии таковых);
4.3 Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего распорядка, действующего на территории Заказчика, пропускной и внутри объектный режим, установленный на территории Заказчика.

	№ п/п
	Наименование услуг (работ)
	Кол-во, усл.ед.

	1
	Демонтаж МРТ Magnetom Symphoni Siemens 2006 г.в. инв.номер 04000297, зав.номер 1004480108\23803 s\n 21122341 c дальнейшей утилизацией:
1. Подготовительные работы к демонтажу:
- отсоединение кабелей;
- общестроительные работы:
1.1. Устройство монтажного проёма в наружной стене для выноса оборудования, устройство временного утеплённого ограждения монтажного проёма (Все расходные материалы включены стоимость и согласовываются с Заказчиком). Работы выполняются по заявке. Заявка выполняется в течение 7 (семи) календарных дней.
1.2. Последующие восстановление наружной стены после установки нового оборудования (Все расходные материалы включены стоимость и согласовываются с Заказчиком). Работы выполняются по заявке. Заявка выполняется в течение 7 (семи) календарных дней.
- демонтаж оборудования из кабинетов управления МРТ;
- отключение оборудования от имеющихся сетей и коммуникаций;
- отключение оборудования от электропитания охлаждения;
- снятие магнитного поля МРТ;
- слив жидкостей системы охлаждения МРТ;
- снятие давления гелиевых линий;
- демонтаж вентиляционной системы;
- демонтаж климатической системы
2. Демонтаж МРТ:
- крупноузловая разборка компонентов;
- подготовка оборудования к транспортировке.
3. Перевозка оборудования на полигон для утилизации.
4.Утилизация оборудования в соответствии с действующими законами РФ.
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                                                                                                                                          Приложение № 1


ПАСПОРТ-РАСЧЁТ
о содержании драгметаллов, черных и цветных металлов, 
в переданном на переработку оборудовании.   
                                                                   
	В переданном  Заказчиком  на утилизацию  медицинского оборудования в соответствии с Контрактом №   --.-- 2026 года между  «-----------------------«  и -----------------------», обнаружено лома, отходов черных металлов, алюминия, меди, латуни, нержавеющей стали, а так же драгметаллов, излеченных из лома предоставленного на утилизацию и  аффинаж, а именно:

	№ п/п
	Наименование
	Вид лома по
ГОСТу

	Кол-во лома нетто
 (кг.)
	Цена за 1 кг.
(руб.)
	Сумма 
(руб.)

	1.
	Лом и отходы черных металлов
	2787-2019
	0
	16,00
	0,00

	2.
	Лом и отходы алюминия 
	54564-2011
	0
	125,00
	0,00

	3.
	Лом и отходы меди
	54564-2011
	0
	850,00
	0,00

	4.
	Лом и отходы латуни
	54564-2011
	0
	345,00
	0,00

	5.
	Лом и отходы нержавеющей стали
	54564-2011
	0
	85,00
	0,00

	ИТОГО: 00,00  (--) рублей,  (без учета) НДС.

	Категория
	Металл, содержание %
	Содержание металлов (грамм)
	Стоимость к возврату (руб.)
	Срок окончательного расчета, дни
	Цена за 1 грамм драгоценных металлов, установленного ЦБ РФ на 17.07.2025 г.
(рублей)

	Отходы радиоэлектронной и низковольтной аппаратуры: платы, разъемы, микросхемы, модули, радиолампы и др. отходы производства.
	

	1.
	
	Лом и отходы драгоценных металлов (золотосодержащие)
	

	1.1.
	Au – 0%
	0
	0,00
	-
	8 384,23

	2.
	
	Лом и отходы драгоценных металлов (серебросодержащие)
	

	2.1.
	Ag – 0%
	0
	0,00
	-
	95,90

	3.
	
	Платина в ломе и отходах ДМ
	

	3.1.
	Pt – 0%
	0
	0,00
	-
	3 481,42

	4.
	
	Палладий в ломе и отходах ДМ
	

	4.1.
	Pd – 0%
	0
	0,00
	-
	3 055,33

	Всего: 0,00 
	0,00






