ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке дополнительных защитных барьеров для КГС

ФГБУ НМИЦО ФМБА России

Наименование оказываемых услуг: выполнение работ по установке дополнительных защитных барьеров для кислородно-газификационной станции.

Адрес Объекта: г. Москва, Волоколамское ш. д.30 корп.2

Сроки оказания услуг: с даты заключения Контракта в течение 21 (двадцать один) рабочего дня.

Требования к объемам оказываемых услуг.

- Работы по установке дополнительных защитных барьеров для кислородно-газификационной станции должны быть выполнены в соответствии с Перечнем работ (Приложение №1 к Техническому заданию) и требованиями настоящего Технического задания.

- Кислородно-газификационная станция является Опасным производственным объектом (ОПО). Исполнитель должен иметь лицензию Ростехнадзора на проведение строительных работ на ОПО. Обязанность получать лицензию установлена Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Порядок лицензирования определён Положением, утверждённым постановлением Правительства РФ от 12.10.2020 №1661.

3. Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

4. Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ, а также соответствующие допуски.

5.  Все виды, объемы, сроки оказания услуг, привлечение субподрядных организаций в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

6.  Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие документы).

7.  Исполнитель, не позднее двух дней после заключения Договора, предоставляет и согласовывает с Заказчиком график и сроки проведения работ, назначает Ответственного за проведение работ (с предоставлением копии приказа о назначении).

8. Исполнитель не позднее двух дней после заключения Договора направляет Заказчику письмо с указанием ФИО и паспортных данных, адреса регистрации каждого сотрудника и госномеров и марок транспортных средств для оформления допуска на территорию Заказчика.

9. Исполнитель проинформирован, что режим работы Исполнителя в соответствии с «Правилам внутреннего трудового распорядка ФГБУ НМИЦО ФМБА России» с 9.00 до 18.00, при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели производится только письменно по согласованию с Заказчиком.

10. Исполнитель должен организовать выход рабочих в смену – не менее 4 (четырех) человек, включая Бригадира ответственного за проведение работ.

11. Бригадир несет ответственность за проведение работ и обязан присутствовать на Объекте Заказчика в период проведения работ и нахождения на территории рабочих. Бригадир обязан распределять работы и рабочих по их рабочим местам, выдавать рабочим спецодежду, материалы и инструменты для проведения работ, контролировать технологию проведения работ, методы их ведения, качество и аккуратность проведения работ, а так же соблюдение рабочими правил техники безопасности, санитарных норм и правил, внутреннего распорядка Заказчика.

12. Исполнитель должен обеспечить высокое качество работ за счет:

- привлечения квалифицированных рабочих имеющих знания и опыт проводимых работ, имеющих право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ;

- использования инструментов, отвечающих технологиям выполнения, соответствующих видов работ.

13. Исполнитель должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

14. Заказчик в праве потребовать от Исполнителя предоставления документов на любого сотрудника Исполнителя о наличии регистрации и разрешения на работу в РФ.

15. Заказчик вправе в любой момент предъявить требования к Исполнителю о замещении любого работника из числа его персонала в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в нетрезвом виде;

- нарушение технологического процесса выполнения Работ;

- нарушение строительных и санитарных норм и правил;

- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности;

- при выявлении фактов хищения;

- порчи материальных ценностей заказчика;

- нарушение правил внутреннего распорядка.

16. Исполнитель должен при проведении работ руководствоваться нормами и требованиями СНиП, СанПиН, ГОСТ и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых работ.

17. В своей работе Исполнитель должен руководствоваться требованиями Федерального Закона от 01.01.2001г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Исполнитель должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и соблюдению правил санитарии во время проведения работ.

18. Исполнитель при проведении работ обязан обеспечить следующие меры безопасности:

- обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты;

- хранение инструмента при работе (инструмент должен храниться в сумках или специальных ящиках);

- на месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди;

- места проведения работ должны огораживаться для предотвращения аварийных ситуаций.

19. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ.

20. Строительные работы проводятся только в отведенной зоне работ, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. При выполнении работ Исполнитель должен применять меры по минимизации уровня шума, пыли и загрязнения воздуха.

21. При производстве работ Исполнитель предусматривает меры по защите здания, его частей и оборудования от воздействий производимых при проведении работ пыли, влаги и разрушающих нагрузок.

22. Ежедневно после окончания работ Исполнитель производит уборку строительной площадки от строительной пыли и мусора, упаковки материалов используемых при выполнении работ, и обеспечивает их вывоз с территории Заказчика. Сбор и вывоз мусора Исполнитель должен осуществлять за свой счет ежедневно, складирование мусора на территории заказчика запрещено.

23. Исполнитель может принять на себя обязанность выполнить работы, отвечающие более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями к качеству.

24. В случае повреждений имущества, конструкций, частей здания, его отделки и/или инженерных систем, произошедших в процессе работ, производимых Исполнителем, все работы по восстановлению осуществляет Исполнитель за свой счет.

25. По окончании работ Исполнитель демонстрирует выполненные работы и работоспособность установленных изделий Заказчику и ознакомляет Заказчика с результатами выполненных работ.

26. Выполняемые работы, в момент передачи Заказчику должны удовлетворять всем требованиям, указанным в техническом задании.

27. До приемки выполненных работ по решению Заказчика могут быть выполнены контрольные измерения и испытания в подтверждение качества применяемого материала изделий, с привлечением специалистов при необходимости.

28. Результаты выполненных работ должны отвечать эксплуатационным и эстетическим требованиям. Качество выполненных работ должно обеспечивать дальнейшую эксплуатацию всех конструкций.

29. Гарантийный срок на все виды выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, составляет, не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ. Срок гарантии на материалы и изделия должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем для данного вида материалов и изделий, срок гарантии начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.

30. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта, в течение гарантийного срока, исправление дефектов производится силами Исполнителя и за его счет.

Требования к материалам, используемым при проведении работ

1. Характеристики приобретаемых Исполнителем для выполнения работ материалов и изделий должны быть согласованы с Заказчиком до начала работ.

2. Для проведения работ должны применяться предоставленные Исполнителем новые (не бывшие в употреблении), с не истекшим сроком годности строительные изделия и отделочные материалы (не ранее 2025 года выпуска).

3. Приобретаемые Исполнителем для выполнения работ материалы и изделия должны соответствовать действующим стандартам, требованиям к качеству и безопасности. Соответствие материалов должно подтверждаться наличием паспорта соответствия, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, паспортом производителя (изготовителя). Подтверждающие документы Исполнитель направляет Заказчику до начала работ.

4. Доставка материалов, оборудования, инструмента, все погрузо-разгрузочные и подъемные работы на объекте осуществляется силами и средствами Исполнителя.

5. Складирование и хранение материалов, изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия.

6. Складские и бытовые помещения для складирования материалов и инструмента Заказчиком не предоставляются.

7. Исполнителем в стоимость договора должны быть, включены все изделия, строительные и расходные материалы, требуемые для проведения работ.

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень работ

| 1 | Сварные работы - изготовление 24 сварных секций: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Форма секции; Ориентировочный размер секции; Количество секций. прямоугольная; 2,9х2 м; 12. прямоугольная; 1,5х2 м; 4. прямоугольная; 1х2 м; 4. прямоугольная трапеция; 1,1х2х0,8 м; 2. прямоугольная трапеция; 0,8х2х0,6 м; 2. Монтажные работы по установке секций с отделкой уголком по периметру (24 секции). |  |  |
| 3 | Закрытие сеткой оставшихся после монтажа секций проемов. |  |  |
| 4 | Обезжиривание защитных барьеров перед покраской. |  |  |
| 5 | Покраска защитных барьеров - 384 м2. |  |  |

Перечень расходных материалов

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сетка сварная 100х100х5,0 (2х3м) | м2 | 192 |
| 2. | Уголок 75х75х5 ГОСТ 8509-93 | пог.м. | 168 |
| 3. | Краска RAL 6011 (20л) | шт. | 2 |
| 4. | Краска RAL 6011 аэрозоль (400мл) | шт. | 4 |
| 5. | Костюм малярный одноразовый | шт. | 2 |
| 6. | Валик 110мм | шт. | 10 |
| 7. | Кисть 75мм | шт. | 4 |
| 8. | Кисть 20мм | шт. | 10 |
| 9. | Растворитель (обезжиривать) | л | 20 |
| 10. | Электроды сварочные 2,6мм | кг | 20 |

Монтажные работы будут выполнены с применение машин и механизмов, а именно манипулятор/вышка – 4 рабочие смены.

Весь расходный материал, оплата манипулятора/вышки, доставка материалов, погрузка-разгрузка, накладные расходы, погрузка и вывоз строительного мусора включены в стоимость контракта.

Все применяемые в ходе ремонтных работ материалы согласовывается с Заказчиком.

Начальник отдела эксплуатации                                                                      Бачурин О.А.