Техническое задание

на выполнение работ по поверке приборов узла коммерческого учета тепловой энергии.

1. Адрес местонахождения выполнения работ: 367000, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 75; г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 94.

2. Срок выполнения работ: с момента передачи приборов узла коммерческого учёта (Исполнителю) в течение 30 (двадцати) календарных дней.

# 3. Виды выполняемых работ:

- Отключение и демонтаж узлов, подлежащих поверке, установка монтажных вставок (материал Исполнителя), транспортировка к месту проведения поверки, проведение поверки, и обратный монтаж на место с подключением;

- Проведение пусконаладочных работ;

- Оформление необходимой документации (свидетельства о поверке);

- Сдача узла коммерческого учета тепловой энергии в энергоснабжающей организации, с получением акта допуска в эксплуатацию.

# 4. Объёмы выполняемых работ:

# 4.1. Выполнение метрологической поверки преобразователя расхода тепловой энергии:

| Перечень средств измерения узла коммерческого учета тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # № п/п | # Наименование оборудования | # К-во # шт. | # Примечание |
| # 1 | # Счетчик ТВ-7-1 №00223660 | # 1 |  |
|  | # Расходомер АРЭМ-ДУ-50 | # 1 |  |
|  | # Датчики сопротивления Pt-500 | # 2 |  |
| # 2 | # Теплосчетчик КМ-5-1 ДУ-80 №332879 | # 1 |  |
|  | # Расходомер ДУ-80 | # 1 |  |
|  | # Датчики сопротивления | # 2 |  |
| # 3 | # Теплосчетчик КМ-5-2 ДУ-50 №330640 | # 1 |  |
|  | # Расходомер ДУ-50 | # 1 |  |
|  | # Датчики сопротивления | # 2 |  |
| # 4 | # Теплосчетчик КМ-5-2 ДУ-50 №330653 | # 1 |  |
|  | # Расходомер ДУ-50 | # 1 |  |
|  | # Датчики сопротивления | # 2 |  |

# 5. Содержание работ:

- Поверкой средств измерений является совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ «Об обеспечении единства средств измерений» от 26 июня 2008 г., а также приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Российской Федерации от 18.07.1994 г. № 125 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений».

- Поверка оборудования включает в себя технический осмотр и испытания на точность, чувствительность, устойчивость и постоянство показаний. В процессе технического осмотра проверяются правильность и четкость маркировки, прочность отдельных деталей оборудования, внешний вид изделия. Допустимая погрешность записана в паспорте изделия — она устанавливается ГОСТом. При превышении допустимой погрешности оборудование маркируется как непригодное к эксплуатации и направляется на ремонт.

- Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке (паспорт). На поверенное оборудование (паспорт) ставится знак поверки (клеймо) и приклеивается голограмма.

6.  Условия выполнения работ:

- Исполнитель обязан оказывать услуги, используя: свой инвентарь, оборудование, инструмент, спецодежду, транспорт и т.д., т.е. в цену услуги должны быть включены все расходы, связанные с выполнением этой услуги по месту нахождения Заказчика.

- Исполнитель приступает к работам только после согласования объема работ с ответственным лицом Заказчика и получения от него разрешения. По окончании работ Исполнитель осуществляет сдачу оказанной услуги.

- Поверку средств измерений осуществляет Исполнитель, аккредитованный в области обеспечения единства измерений в установленном законодательством РФ порядке.

- Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц, что не освобождает его от ответственности перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных Договором услуг. При заключении договора с третьими лицами Исполнитель обязан учитывать условия Договора. В случае заключения договора субподряда на оказание услуг, являющихся предметом данного Договора, Исполнитель обязан предоставить Заказчику копию заключенного договора субподряда и копию действующего Аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений (ч. 2 ст. 13 № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства средств измерений»).

- Организация, осуществляющая поверку, должна иметь допуск РосТех Надзора к работам по эксплуатации энергоустановок и оборудования в системах водоснабжения и тепловых сетей.