Описание объекта закупки

Поставка стоматологического оборудования.

1. [bookmark: _GoBack]Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Заказчика, по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок 56А филиал «Больница №1» ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России
2. Разгрузка Товара в месте поставки производится силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.
3. Срок поставки (включая монтаж и ввод в эксплуатацию, инструктаж специалистов Заказчика)
4. Период поставки: 10 календарных дней с момента заключения контракта.   
	№ п/п
	Наименование, позиции КТРУ
	Описание
	Технические характеристики поставляемого товара
	Ед.
из
	Количество 

	1
	Система стоматологическая аспирационная, хирургическая
КТРУ 32.50.11.000-00000027 
ОКПД 2  32.50.11.110
	"Комплект изделий, предназначенных для аспирации воды, крови, слюны и органических загрязнений из полости рта посредствам отсасывания для поддержания чистого операционного поля во время стоматлогической хирургической процедуры, профессиональной гигиены и ортодонтических процедур. Система обычно состоит из электрической помпы с контрольной кнопкой и изделий, контактирующих с пациентом (обычно отсасывающего держателя/наконечника); также может включать емкости для сбора, плевательницу, трубки и отделитель амальгамы. "
	1. Уровень шума, не более - 67 дБ.
2. Электропитание - 230 В, 50 Гц.
3. Потребляемая мощность, Вт – не менее  350
4. Максимальное разрежение - 11 кПа.
5. Производительность литр/мин -  не менее 1 200 
6. Максимальное разрежение Н2О мм – не более 1400
7. Тип аспирации - Автономный
8. Объем емкости накопительной (резервуара)литр не менее 3,8 не более 5 
9. Тип - Мобильный
10. Срок службы -  не менее 5 лет
11. Не требуется подключение к канализации- наличие
12. Регистрационное удостоверение – наличие
13. Инструкция по эксплуатации-наличие
14. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев
15.  В комплекте переходник для одноразовых слюноотсосов и воронка- наличие
16. Столик на 3 терминала (2 слюноотсос, 1 пылесос)- наличие
17. Ирригационная трубка для наконечников – не менее 3 шт. 
	шт
	1


       Требования к качеству: качество товара должно соответствовать государственным стандартам РФ. При поставке товара Поставщиком предоставляются следующие документы: копии регистрационного удостоверения, декларации о соответствии или сертификата (паспорта) качества (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982). Копии указанных документов должны быть заверены.
Срок годности не менее 12 месяцев.
В случае поставки некачественного товара, нарушении условий о маркировке товара, не предоставления документов, подтверждающих качество товара, Заказчик вправе отказаться от приемки товара и направить Поставщику письменное уведомление о вызове его представителя, который обязан явиться в течении 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.
       Требования к упаковке: упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.
       Требования к транспортировке товара: Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и Инструкцией по применению. При нарушении данных условий Заказчик имеет право требовать замены товара, поставленного с нарушениями.
Поставщик одновременно при поставке Оборудования обязан передать Государственному заказчику следующие документы на Оборудование:
- регистрационное удостоверение
- сертификат качества и/или декларацией о соответствии;
- гарантийный талон производителя;
- технический паспорт медицинского изделия (инструкцию пользователя на русском языке);
- паспорт и техническую документацию на отдельные комплектующие (для которых предусмотрено наличие таких документов), включающее в себя регламенты по техническому обслуживанию;
- иные документы, связанные с Оборудованием (если они требуются согласно действующему законодательству или Государственному контракту). 
