ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по поверке приборов учета 

	№п/п
	Наименование товара, вид услуг
	Ед. изм
	Количество

	1
	Поверка регулятора температуры
	шт.
	1


Требования к оказанию услуг:
Поверка средств измерений проводится силами, средствами и на оборудовании Исполнителя.
Оказание услуг по месту расположения Исполнителя: г. Курск.
Исполнитель должен иметь нормативную и техническую документацию, методики поверки и т.п., регламентирующие деятельность в области поверки. Эталонная база Исполнителя услуг должна обеспечивать всю номенклатуру работ по поверке, калибровке средств измерений, метрологическому контролю состояния, аттестации испытательного оборудования. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполняемых работ действующим стандартам и нормам РФ.
Результатами поверки средств измерений являются сведения о результатах поверки средств измерений, включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Положительные результаты метрологического контроля состояния медицинской техники оформляются «Свидетельством о метрологическом контроле состояния».
При получении средств измерений  после окончания оказания услуг от Исполнителя Заказчику одновременно предоставляется Свидетельство о поверке.
При установлении непригодности к применению средства измерений в результате     его поверки выдается Извещение о непригодности к применению.
Требования к качественным характеристикам при оказании услуг:
Поверка средств измерений включает в себя определение и подтверждение соответствия средств измерений установленным метрологическим характеристикам, указанным в описании типа на конкретное средство измерений. Калибровка средств измерений включает в себя определение действительных метрологических характеристик конкретного средства измерений.
[bookmark: _GoBack]Поверка должна производиться в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли Российской от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» и в соответствии с утвержденными изготовителями средств измерений и государственными центрами испытаний средств измерений методиками поверки.
- внешний осмотр;
- опробование;
- определение метрологических параметров;
- оформление результатов поверки.
Срок выполнения работ: 15 рабочих дней со дня заключения контракта. 

Начальник хозяйственного отдела                                                                            Глотов В.В.
