Описание объекта закупки

| № п/п | КТРУ | Наименование товара | Технические характеристики |  | Обоснование характеристик | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.20.14.000-00000005 | Средство дезинфицирующее | Основные характеристики: |  |  |  | 7,5 | Литр;^кубический дециметр |
|  |  |  | Характеристики товара | Средство дезинфицирующее | Соответствует описанию КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Единица измерения | Литр | Соответствует описанию КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Жидкость | Соответствует описанию КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Описание | Дезинфицирующее средство представляет собой готовый раствор, кожный антисептик в форме прозрачной бесцветной жидкости. | Для обеспечения санитарно-эпидемического режима в ЛПУ необходимо применение антисептиков для обработки кожи и слизистых пациентов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Состав (действующие вещества): |  |  |  |  |  |
|  |  |  | октенидина дигидрохлорид | ≥ 0,1 % | Является средством выбора для обработки слизистых оболочек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 2-феноксиэтанол | ≥ 2,0 % | Обусловлено спецификой применения в ЛПУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | функциональные добавки | Наличие | Обеспечивает надлежащий режим использования, хранения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Отсутствие в составе | спиртов (этиловый, пропиловый (пропанол-1) и изопропиловый (пропанол-2)), ЧАСов, третичных аминов, перекиси, энзимов, хлорактивных средств, а также средств, содержащих в своем составе альдегиды, фенол. | В связи с негативным воздействием указанных действующий веществ на кожу, слизистые оболочки пациентов, дыхательные пути пациентов и мед. персонала | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Применение | для обработки кожи и слизистых оболочек перед диагностическими и оперативными мероприятиями в педиатрической, хирургической, оториноларингологии, стоматологии и др., обработки операционного и инъекционного полей на коже, для обеззараживания ран, травм, ожогов, ушибов, ссадин, а также швов после операции; предупреждение воспалений и лечение инфекций слизистой в гинекологии, акушерстве, урологии, проктологии, хирургии, дерматологии, венерологии, гериатрии, терапии и педиатрии. | Целевое использование в соответствии с потребностями ЛПУ, учитывая специфику пациентов после лучевой, химиотерапии и т.д. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Действие | Средство должно обладать следующими свойствами: не должно оставлять следов на тканях, иметь быстрое действие вещества: начальное воздействие достигается не позднее чем через 1 мин. | Целевое использование в соответствии с потребностями ЛПУ, учитывая специфику пациентов, быстрота воздействия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Продолжительная микробиологическая активность | ≥ 60 мин | Для сохранения эффекта дезинфекции. Обосновано используемыми режимами. Целевое применение средства соответствует потребностям данного ЛПУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Активность | в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов рода Кандида, а также вирусов гепатита В и ВИЧ. | Для обеспечения санитарно-эпидемиологического режима в ЛПУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок годности средства | ≥ 5 лет | Потребление средства зависит от конкретной эпидемиологической ситуации, в ее отсутствии средство может быть израсходовано более, чем предполагает срок закупки (более 4,5 лет) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Фасовка в пластиковые флаконы с распыляющей насадкой | От ≥ 0,20 л до ≤ 0,25 л | Для эргономичности и удобства применения, объем соответствует используемому в отделении. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Качество | Обязательное наличие Свидетельства о государственной регистрации. При каждой поставке предоставляется Инструкция по применению в соответствии с СанПиН 3.3686-21, заверенная печатью поставщика. | Дезинфицирующее средство должно пройти испытания на соответствие требуемых характеристик, должны быть разрешены для применения в медицинском учреждении; правила работы должны быть отражены в инструкции по применению. Для оценки качества препарата и заявки. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |