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Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Информация о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
	Российский рубль.

	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате Контракта
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации не устанавливается.

	Метод определения начальной (максимальной) цены Контракта
	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

	Вид закупки на ЕАТ «Березка» 
	Закупка до 600 тыс. руб. (п.4 ст. 93 44-ФЗ)  


Источник информации для анализа рынка на оказание услуг по ежегодному техническому обслуживанию огнетушителей – коммерческие предложения поставщиков: 

	№
	Наименование характеристики
	Кол-во
	Поставщик № 1

КП № б/н от 26.05.2026
	Поставщик № 2

КП № 106 от 26.05.2026.2026
	Поставщик № 3

КП № № 125 от 26.05.2026
	Средняя цена
	Коэффициент вариации

	
	
	
	цена


	цена


	цена


	
	

	1
	Перезарядка порошкового огнетушителя ОП-2
	1
	190,00
	200,00
	210,00
	200,00
	5,00

	2
	Перезарядка порошкового огнетушителя ОП-4
	1
	320,00
	330,00
	340,00
	330,00
	3,03

	3
	Перезарядка порошкового огнетушителя ОП-5
	1
	350,00
	360,00
	365,00
	358,33
	2,13

	4
	Перезарядка порошкового огнетушителя ОП-8
	1
	540,00
	550,00
	555,00
	548,33
	1,39

	5
	Перезарядка углекислотного огнетушителя ОУ-1
	1
	180,00
	190,00
	200,00
	190,00
	5,26

	6
	Перезарядка углекислотного огнетушителя ОУ-2
	1
	250,00
	260,00
	270,00
	260,00
	3,85

	7
	Перезарядка углекислотного огнетушителя ОУ-3
	1
	330,00
	350,00
	360,00
	346,67
	4,41

	8
	Перезарядка углекислотного огнетушителя ОУ-5
	1
	430,00
	445,00
	450,00
	441,67
	2,36

	9
	Гидроиспытания углекислотоного огнетушителя ОУ-1
	1
	65,00
	70,00
	80,00
	71,67
	10,66

	10
	Гидроиспытания углекислотоного огнетушителя ОУ-2
	1
	65,00
	70,00
	80,00
	71,67
	10,66

	11
	Гидроиспытания углекислотоного огнетушителя ОУ-3
	1
	65,00
	70,00
	80,00
	71,67
	10,66

	12
	Гидроиспытания углекислотоного огнетушителя ОУ-5
	1
	65,00
	70,00
	80,00
	71,67
	10,66

	13
	Проверка порошкового огнетушителя ОП-2
	1
	110,00
	120,00
	130,00
	120,00
	8,33

	14
	Проверка порошкового огнетушителя ОП-4
	1
	110,00
	120,00
	130,00
	120,00
	8,33

	15
	Проверка порошкового огнетушителя ОП-5
	1
	110,00
	120,00
	130,00
	120,00
	8,33

	16
	Проверка порошкового огнетушителя ОП-8
	1
	110,00
	120,00
	130,00
	120,00
	8,33

	17
	Проверка углекислотного огнетушителя ОУ-1
	1
	110,00
	120,00
	130,00
	120,00
	8,33

	18
	Проверка углекислотного огнетушителя ОУ-2
	1
	110,00
	120,00
	130,00
	120,00
	8,33

	19
	Проверка углекислотного огнетушителя ОУ-3
	1
	110,00
	120,00
	130,00
	120,00
	8,33

	20
	Проверка углекислотного огнетушителя ОУ-5
	1
	110,00
	120,00
	130,00
	120,00
	8,33

	21
	Замена манометра на порошковом огнетушителе ОП-2, в т.ч. манометр
	1
	90,00
	100,00
	110,00
	100,00
	10,00

	22
	Замена манометра на порошковом огнетушителе ОП-4, в т.ч. манометр
	1
	90,00
	100,00
	110,00
	100,00
	10,00

	23
	Замена манометра на порошковом огнетушителе ОП-5, в т.ч. манометр
	1
	90,00
	100,00
	110,00
	100,00
	10,00

	24
	Замена манометра на порошковом огнетушителе ОП-8, в т.ч. манометр
	1
	90,00
	100,00
	110,00
	100,00
	10,00

	25
	Замена ЗПУ на поршковом огнетушителя ОП-2, в т.ч. ЗПУ
	1
	210,00
	220,00
	230,00
	220,00
	4,55

	26
	Замена ЗПУ на поршковом огнетушителя ОП-4, в т.ч. ЗПУ
	1
	260,00
	270,00
	280,00
	270,00
	3,70

	27
	Замена ЗПУ на поршковом огнетушителя ОП-5, в т.ч. ЗПУ
	1
	260,00
	270,00
	385,00
	305,00
	22,77

	28
	Замена ЗПУ на поршковом огнетушителя ОП-8, в т.ч. ЗПУ
	1
	260,00
	270,00
	280,00
	270,00
	3,70

	29
	Замена ЗПУ на углекислотном огнетушителе ОУ-1, в т.ч ЗПУ
	1
	330,00
	340,00
	350,00
	340,00
	2,94

	30
	Замена ЗПУ на углекислотном огнетушителе ОУ-2, в т.ч ЗПУ
	1
	330,00
	340,00
	350,00
	340,00
	2,94

	31
	Замена ЗПУ на углекислотном огнетушителе ОУ-3, в т.ч ЗПУ
	1
	330,00
	340,00
	350,00
	340,00
	2,94

	32
	Замена ЗПУ на углекислотном огнетушителе ОУ-5, в т.ч ЗПУ
	1
	330,00
	340,00
	350,00
	340,00
	2,94

	33
	Замена раструба с поворотной трубкой на углекислотном огнетушителе ОУ-1, в т.ч. раструб и поворотная трубка
	1
	70,00
	75,00
	80,00
	75,00
	6,67

	34
	Замена раструба с поворотной трубкой на углекислотном огнетушителе ОУ-2, в т.ч. раструб и поворотная трубка
	1
	70,00
	75,00
	80,00
	75,00
	6,67

	35
	Замена раструба с поворотной трубкой на углекислотном огнетушителе ОУ-3, в т.ч. раструб и поворотная трубка
	1
	70,00
	75,00
	80,00
	75,00
	6,67

	36
	Замена раструба со шлангом на углекислотном огнетушителе ОУ-5, в т.ч. раструб и шланг
	1
	250,00
	260,00
	270,00
	260,00
	3,85

	37
	Замена штуцера на порошковом огнетушителе ОП-2, в т.ч. штуцер
	1
	50,00
	55,00
	60,00
	55,00
	9,09

	38
	Замена шланга на порошковом огнетушителе ОП-4, в т.ч. шланг
	1
	100,00
	110,00
	115,00
	108,33
	7,05

	39
	Замена шланга на порошковом огнетушителе ОП-5, в т.ч. шланг
	1
	100,00
	110,00
	115,00
	108,33
	7,05

	40
	Замена шланга на порошковом огнетушителе ОП-8, в т.ч. шланг
	1
	100,00
	110,00
	115,00
	108,33
	7,05

	41
	Замена кольца на порошковом огнетушителе ОП-2, в т.ч. кольцо
	1
	20,00
	30,00
	35,00
	28,33
	26,96

	42
	Замена кольца на порошковом огнетушителе ОП-4, в т.ч. кольцо
	1
	20,00
	30,00
	35,00
	28,33
	26,96

	43
	Замена кольца на порошковом огнетушителе ОП-5, в т.ч. кольцо
	1
	20,00
	30,00
	35,00
	28,33
	26,96

	44
	Замена кольца на порошковом огнетушителе ОП-8, в т.ч. кольцо
	1
	20,00
	30,00
	35,00
	28,33
	26,96

	45
	Замена кольца на углекислотном огнетушителе ОУ-1, в т.ч. кольцо
	1
	20,00
	30,00
	35,00
	28,33
	26,96

	46
	Замена кольца на углекислотном огнетушителе ОУ-2, в т.ч. кольцо
	1
	20,00
	30,00
	35,00
	28,33
	26,96

	47
	Замена кольца на углекислотном огнетушителе ОУ-3, в т.ч. кольцо
	1
	20,00
	30,00
	35,00
	28,33
	26,96

	48
	Замена кольца на углекислотном огнетушителе ОУ-5, в т.ч. кольцо
	1
	20,00
	30,00
	35,00
	28,33
	26,96

	49
	Утилизация огнтушителя
	1
	100,00
	100,00
	110,00
	103,33
	5,59

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Сумма единичных цен товаров, работ, услуг – 7 470,00 рублей по КП с низшей ценой.

Начальная (максимальная) цена контракта – 300 000,0, рублей.
*Закупка с неопределенным объемом.
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