Информация об осуществлении закупки

        Цель закупки: обеспечение нормального функционирования объектов таможни.

Оказание услуг по техническому обслуживанию газовой котельной Тамбовского таможенного поста Воронежской таможни по адресу:        г. Тамбов, ул. Бригадная, 3В
Сроки оказания услуг:  по 31.12.2026 г.

	№ п/п
	Наименование услуги
	Ед. изм.
	Кол-
во

	1
	Техническое обслуживание внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования котельной с котлами мощностью до 1167 кВт (до 4200 МДж/ч) включительно без автоматики (на один котел) (на каждый последующий котел к цене применять коэффициент 0,5)
	шт
	1

	2
	Техническое обслуживание бытового газового счетчика
	шт
	1

	3
	Проверка состояния охранных зон газопроводов (на 1 км трассы)
	км
	0,156

	4
	Технический осмотр надземных газопроводов (1 км)
	км
	0,156

	5
	Техническое обслуживание крана на надземном газопроводе диаметром до 50 мм
	шт
	1

	6
	Техническое обслуживание задвижки диаметром до 150 мм
	шт.
	1
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